## ANEXO 3
ANEXO No. 3 – ESPECIFICACIONES TECNICAS
1. GENERALIDADES
ITEM | CARACTERISTICA | REQUERIDO |  | OFRECIDO
1.1 | Generalidad 1 | Capacidad implementada de interconectar o federar otros sistemas o subsistemas de la misma marca sin costo alguno
1.2 | Generalidad 2 | Capacidad implementada de asignación de prioridades o privilegios por usuarios o grupos de usuarios para manipular las camaras
1.3 | Generalidad 3 | Capacidad implementada de creación de etiquetas por evento
1.4 | Generalidad 4 | Capacidad implementada de busqueda por etiquetas de eventos
1.5 | Generalidad 5 | Capacidad implementada de reactivación de preset o paneo automatico, una vez trasncurra determinado tiempo de inactividad en manipulación manual de la camara
1.6 | Generalidad 6 | Capacidad implementada para licenciar dispositivos moviles como unidades generadoras de video
1.7 | Generalidad 7 | Capacidad implementada de toma de imagenes instantaneas en video grabado
1.8 | Generalidad 8 | Capacidad implementada para realizar marca de agua y estampado cronologico sobre el video grabado
1.9 | Generalidad 9 | Capacidad implementada de generar logs de eventos de la aplicación y la base de datos
1.10 | Generalidad 10 | Capacidad implementada de Retoma sin costo de 1450 licencias de camaras, ademas de clientes (operadores o administradores), monitores y teclados (joystick) ilimitados.
1.11 | Generalidad 11 | Capacidad implementada en servidores necesarios para el procesamiento y redundancia en base de datos, con un dimensionamiento de throughput que garantice un optimo desempeño con 1450 camaras actuales y capacidad de escalabilidad a futuro
1.12 | Generalidad 12 | Capacidad implementada de Bases de datos licenciada o free con soporte Open Source
1.13 | Generalidad 13 | Capacidad implementada de Licenciamiento de Sistema Operativo para los servidors de la solución a nombre de la Alcaldía de Medellín
1.14 | Generalidad 14 | Capacidad implementada de Integración con el Almacenamiento de la Alcaldía de Medellin (NAS 1 PB)
1.15 | Generalidad 15 | Tiempo de implementacion no mayor a 3 meses (Incluida la integracion Videowall)
1.16 | Generalidad 16 | Tiempo de estabilizacion de 90 dias. Durante este periodo de tiempo se espera que el sistema no presente fallas graves, y si se llegasen a presentar el tiempo de estabilizacion se reiniciará. Cualquier otro tipo de falla deberá ser solucionada en un tiempo no mayor a 24 horas, de lo contrario el tiempo de estabilizacion tambien se reiniciará. Falla Grave: - Perdida del servicio del servidor principal. - Latencia general del sistema por capacidad de procesamiento. - Perdida de la gestión del vídeo wall a través de aplicación. - Perdida de conexión entre los servidores y la base de datos. - Inconsistencia operativa entre los perfiles de usuarios configurados. - Perdida de control sobre las funciones PTZ de las cámaras análogas e IP. - No generar o almacenar los logs del sistema y base de datos. - Perdida de conexion sobre los servidores de respaldo. - Imposiblidad de configurar permisos de visualización de cámaras especificas.
1.17 | Generalidad 17 | Soporte tecnico 7X24 via telefonica o mediante acceso remoto a la plataforma por parte de personal experto y certificado propio del fabricante, durante el tiempo implementacion y estabilizacion
1.18 | Generalidad 18 | Opcion de soporte de la plataforma una vez finalice el periodo de estabilizacion, via SMA por vigencia anual o por horas según lo solicitado por la ESU y con posiblidad de cambiar en cualquier momento de una opcion a otra. El soporte y su valor deben ser independientes del numero de camaras con el que cuente la solucion
1.19 | Generalidad 19 | Entrega del Software Development Kit - SDK, de la solucion propuesta y sin limitaciones para las versiones posteriores
1.19 | Generalidad 20 | La migración entre la plataforma existente y la nueva, no implicará la suspensión total del sistema por más de 60 minutos si se migran todas las cámaras al tiempo, o más de 3 minutos por cámara si se realiza la migración cámara a cámara.
1.19 | Generalidad 21 | Se debe garantizar acompañamiento durante toda la fase de rediseño, implementacion y estabilizacion por parte del fabricante.
2. SOFTWARE
ITEM | CARACTERISTICA | REQUERIDO |  | OFRECIDO
FUNCIONALIDADES BASE
2.1 | Configuración de software básica que permita el crecimiento | Configuración de software básica que permita el crecimiento para administrar y controlar las señales de video y contactos de alarma de la totalidad del sistema a implementar y el de futuras ampliaciones.
2.2 | Debe estar instalado sobre el hardware apropiado | Que le permita procesar, configurar y ejecutar su perfecto funcionamiento.
2.3 | Aplicación de gestión con capacidad | De visualizar, grabar, reproducir y administrar video, audio y datos a través de redes IP. Gestión de Eventos y Alarmas.
2.4 | Acceso a video grabado y video en vivo | Administración Local o Remota. Posibilidad de múltiples clientes licencias ilimitadas y vitalicias
2.5 | Compatibilidad y convergencia de operación | La plataforma debe ofrecer total compatibilidad con las diferentes marcas de cámaras existentes, alarmas del sistema y control de acceso.
2.6 | Protocolos soportados | TCP, UDP, Multicast, configurable por cada estación
2.7 | Resolución de visualización y grabación | 1 CIF, 2 CIF, 4 CIF, HD 1280x720p, Full HD 1920x1080p, 5mp hasta 20 mp. Los parámetros de grabación, como compresión, cuadros por segundo, resolución y brillo deberán poder configurarse desde el software de administración de video para la totalidad de las cámaras, evitando el ingreso a cada dispositivo en forma individual
2.8 | Debe permitir el funcionamiento del PTZ con los Joystick requeridos | Pant, tilt, zoom, control de foco e iris entre otros.
2.9 | Debe permitir controlar el PTZ | De la totalidad de las cámaras.
2.10 | Seguridad | La grabación de video debe tener una marca de agua, estampado cronológico y firma digital. Deberá contar con la capacidad de exportar elementos útiles como evidencia en por lo menos los siguientes formatos: AVI, JPEG y WAV protegidos por password y encriptados. Posibilidad de generación de reporte impreso.
2.11 | Control Cámara | Mediante joystick externo y/o mouse y/o teclado
2.12 | Licenciamiento incluido a garantizar ampliación del sistema en hardware y software | 1450 cámaras actuales
2.13 | Monitoreo | Cada estación de trabajo podrá visualizar cualquiera de las cámaras de video previa configuración de la misma. Deberá contar con detección automática de cámaras IP, codificadores IP y dispositivos de E/S y brindar soporte a las tecnologías de compresión de video H.264, MPEG-4 ASP y MxPEG como mínimo.
2.14 | En cada estación se debe permitir la programación de salidas de video para visualización multi screen y full screen, configurable así: | Mínimo: 64 cámaras, 32 cámaras, 16 cámaras, 9 cámaras, 4 cámaras y full screen, cada una de estas opciones en la totalidad de los monitores solicitados, de igual forma visualización de video en vivo, y reproducción de las grabaciones realizadas, en la totalidad de los monitores solicitados.
2.15 | Recepción de vídeo y datos (control P.T.Z) | En tiempo real sin presencia de retardos.
2.16 | Accesorios | Los necesarios para su instalación y puesta en funcionamiento y operación como un todo.
2.17 | Software licenciado | Para la correcta instalación y operación requerida.
2.18 | Compatibilidad con la estación de trabajo | Garantizada
2.19 | Configuración de usuarios | Administrador maestro, administrador local, usuario supervisión y usuario de operación
2.20 | Configuración de usuario | Individual
2.21 | Inicio de sesión | Individual por persona - operador
2.22 | Registros mínimos por usuario que debe generar la aplicación en Base de Datos, para control y auditorias del sistema. | - Inició sesión del usuario
- Cierre de sesión del usuario
- Inició de reproducción de una grabación por usuario
- Usuario que exporto grabaciones
- Usuario que detuvo la grabación usuario que genero movimiento PTZ con registro de hora, si es posible usuario que se autentica en dos equipos diferentes al tiempo.
2.23 | Monitoreo | De alarmas Físicas, externas de otros sistemas, generadas por Analíticas, perdida de Video o Red.
2.24 | Log de Alarmas | Se debe entregar con la configuración necesaria para realizar Logs de Alarmas de apertura de Gabinete, de Corte del Fluido Eléctrico y pérdida de red o video, permitiendo el despliegue automático asociado al evento de alarma al grupo de usuarios predeterminados. Poder generar acciones en respuesta a alarmas como: Grabación, correo electrónico, imagen instantánea, posición de un PTZ preestablecida, control de salidas, o mensajes de audio pregrabados, despliegue de cámara a mapas, previa integración con cartografía.
2.25 | Privilegios | Para cámaras de acuerdo a configuración
2.26 | Si ocurren daños o mal funcionamiento del sistema atribuido a virus, spam y demás | Si ocurren daños o mal funcionamiento del sistema atribuido a virus, spam y demás, serán responsabilidad del contratista la solución sin costo adicional, por lo tanto se debe suministrar un antivirus con la actualización durante el tiempo de garantía.
2.27 | Grabación | FIFO.
2.28 | Función triplex | Visualización, grabación y consulta simultánea
2.29 | Formato de visualización sobre la misma herramienta o capa | 4:3 y 16:9
2.30 | Acceso a visualización y control de cámaras mediante imagen geográfica del lugar | El sistema debe tener la capacidad de integrar funciones que permitan mediante un click, ingresar a visualizar y controlar cualquier cámara de video instalada, visualizar y controlar las cámaras mediante imagen geográfica del lugar, sobre la cartografía (MAPGIS, fotografía satelital, foto o imagen de Google Earth), adicionando el desarrollo de la integración.
2.31 | Captura de imágenes o fotografías instantáneas de la imagen | Almacenada en un repositorio específico en formato abierto
2.32 | Idioma de configuración y operación | Español o Ingles
2.33 | Permite conectar NVR | Deberá contar con la capacidad de administración del almacenamiento local y programado en unidades externas de almacenamiento tipo NAS y SAN con la que cuenta la Alcaldía de Medellín (1 PetaByte)
2.34 | Homologación (Open Network Video Interface Fórum) | Plataforma de visualización debe estar certificada ONVIF que permita interoperabilidad de por lo menos 10 marcas de cámaras tipo domo SD, HD y Full HD en H.264, en cuanto a visualización, almacenamiento y control Anexar en la oferta presentada, certificación suscrita directamente por el fabricante de la solución en donde garantiza esta funcionalidad u homologación y anexar soporte y/o certificado del FORUM en donde garantiza esta funcionalidad.
2.35 | Sistema Operativo | Windows Server 2012 R2 x 64
2.36 | Formato comprensión de Video | Mínimo MPEG-4 / MPEG-2 / MJPEG / H.264
2.37 | Compatibilidad | Open Network Video Interface Fórum (ONVIF)
2.38 | Cantidad de dispositivos soportados | Definir la cantidad de dispositivos soportados
2.39 | Capacidad de soportar cámara analógica | El sistema debe soportar la totalidad de cámaras análogas con las que cuenta la plataforma, las cuales cuentan con su dispositivo de conversión de señal (Encoder)
2.40 | Administración | Detección automática de cámaras IP
Asistente de configuración
Jerarquía de objetos del sistema
Configuración del sistema remoto
Sistema de archivos nativo para la grabación de vídeo
Unificación de sitios remotos y salas de monitoreo a sitio central
2.41 | Entrada de streaming de video | Soporta por configuración Unicast y Multicast
2.42 | Configuración de pantalla de video | El número máximo de cámaras por pantalla hasta 64 cámaras y pantalla completa
Marcadores
Control PTZ
Zoom digital
Zoom óptico
Capacidad de integración con VideoWall existentes 8x2, 2x2, 2x1 marca BARCO
Ayuda de la pantalla múltiple
2.43 | Características grabación de video. | Debe permitir la grabación de diferentes marcas y tecnologías (análogas e IP)
Grabar con distintos perfiles de acuerdo a la necesidad.
Grabación de pre y post alarma
Posibilidad de grabar con un perfil diferente al de visualización, es decir, con diferentes parámetros de FPS y tasa de bit.
Grabación de Back UP programada.
A largo plazo redundante de archivado
Soporte de borde de almacenamiento de cámaras IP
2.44 | Reproducción de video | Reproducción sincrónica
Bookmark Buscar
Búsqueda de movimiento
Búsqueda Inteligente ( región de interés )
Línea de tiempo con el gráfico de movimiento / marcadores
Fechas de Grabaciones designados en Calendario
Búsqueda por nombre de la cámara
Reproductor autónomo de Archivo
Visualización del video en la estación de trabajo y matriz de video o video Wall extendido simultáneamente.
Reproducción de video independiente
Explorador de secuencias
2.45 | Características de exportación | Exportación de vídeo | Nativo, AVI y (ASF ó MKV ó G64), MPG
|  | Codecs de compresión | MJPEG , MPEG - 2 , MPEG - 4 , H264
|  | Los niveles de calidad de compresión | Especificar
La exportación de vídeo y audio sincronizado, para cámaras que tienen micrófono incorporado.
Simultánea de vídeo de exportación
Exportación de instantáneas en formato JPEG ó PNG ó BMP
Instantánea directa que pueda exportarse a base de datos
Instantánea para Imprimir
2.46 | Características Globales | Log de mantenimiento
Horarios
Notificación a correo electrónico y/o SMS (especificar)
Capacidad de Integración con las plataformas existentes del SIES mediante el SDK suministrado adicionando el desarrollo de la integración.
Protocolo Simple de Administración de Red (SNMP)
MÓDULOS SOPORTADOS
2.47 | Cliente Web | Integración con modulo web cliente
2.48 | Módulo mapa | Se debe entregar con la configuración necesaria para realizar Logs de Alarmas de apertura de Gabinete, de Corte del Fluido Eléctrico y pérdida de red o video, permitiendo el despliegue automático asociado al evento de alarma al grupo de usuarios predeterminados. Poder generar acciones en respuesta a alarmas como: Grabación, correo electrónico, imagen instantánea, posición de un PTZ preestablecida, control de salidas, o mensajes de audio pregrabados, despliegue de cámara a mapas, adicionando el desarrollo de la integración.
2.49 | Mapas multicapa | Permite múltiples capas de mapas
2.50 | Módulo AVL | Capacidad de Integración con AVL mediante el SDK suministrado adicionando el desarrollo de la integración.
2.51 | Módulo de análisis de eventos | Reconocimiento de matrículas | Capacidad de Integración con Reconocimiento de Matriculas mediante el SDK suministrado adicionando el desarrollo de la integración.
|  | Reconocimiento facial | Capacidad de Integración con Reconocimiento Facial mediante el SDK suministrado adicionando el desarrollo de la integración.
|  | Analíticas integradas en cámaras | El sistema debe soportar cámaras analíticas e integrarlas el existente.
CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD
2.52 | Debe permitir como mínimo | Gestión de usuarios
Directorio Activo
Privilegios de objeto por sistema
El bloqueo de la cámara
Prioridad PTZ
Proteger con contraseña - Acceso al Archivo de Video
Bloqueo de evidencias (Alargar tiempo de guardado)
INTEGRACIÓN CON HARDWARE DE TERCEROS
2.53 | Debe permitir como mínimo | SDK o API | Desarrollar integraciones a través de estas funcionalidades
|  | Video Over Active X | Controlar completamente el flujo de video, reproducir, pausar y reanudar, detener y enlazar secuencias.
REDUNDANCIA
2.54 | Debe permitir como mínimo | 1 a 1 de conmutación por error ("Servidor Hot Standby")
1 a Muchos de conmutación por error ("Grupo de conmutación por error")
Redundancia Archiver
Clústeres de windows
Debe incluir tolerancia a fallas - redundancia tipo fail over automática del 100% al igual que todo el licenciamiento, hardware necesario y software asociado para garantizar visualización ininterrumpida y grabación, empleando los medios de almacenamiento principales de la solución o medios independientes adicionales para 15 días si la solución lo requiere. Esta solución debe ser en configuración activo - activo ó activo - pasivo con tiempo de conmutación máximo de 5 minutos para garantizar el mismo funcionamiento de la solución principal en las mismas configuraciones de resolución de visualización, video y control en tiempo real y grabación. La normalización posterior al término de la falla puede ser manual o automática.
OTRAS CARACTERISTICAS
2.55 | Debe permitir como mínimo | Monitoreo de la plataforma desde dispositivos móviles
Navegador de cámara
Alarmas de incidentes técnicos de la plataforma
Información de índices delictivos sobre la visualización de la cámara o como un marcador
Integraciones de Wall inteligentes
Alarmas basadas en reglas
Comportamiento del sistema ante una alarma (Descripción)
Estadísticas de incidentes
Administración de sitios
Modo de licenciamiento
Automatización, preset automáticos o paneos programados para cada cámara, con temporizador de uso
3. HARDWARE
Para el procesamiento de visualización y almacenamiento de video, deben cumplir como mínimo con estas características generales y las adicionales que el contratista requiera, para que la solución sea funcional y estable, de acuerdo a su diseño y recomendación del fabricante de la solución.
ITEM | CARACTERISTICA | REQUERIDO |  | OFRECIDO
3.1 | Marca: | Especificar
3.2 | Modelo: | Especificar
3.3 | Cantidad: | La necesaria que garantice el procesamiento de los streaming de video para las cámaras Licenciadas y el 20 % de ampliación requerido, en cuanto a visualización y almacenamiento de acuerdo a los requerimientos de almacenamiento.
3.4 | Tecnología | Mínimo Intel Xeón E5 de última generación
3.5 | Velocidad de procesador | Mínimo 2.4 Ghz
3.6 | Núcleos | Mínimo 12
3.7 | Caché | Mínimo 12 MB
3.8 | TDP Max potencia | 115 a 165
3.9 | Instalación | En Rack
3.10 | Tipo | DDR3 1066/1333/1600, DDR4 1333/1600/1866
3.11 | RAM | 32 GB
3.12 | Velocidad de disco | 10.000 rpm
3.13 | Configuración | RAID 5 o superior
3.14 | CD-RW / DVD-RW | Interna
3.15 | Temperatura de operación | 10°C - 35°C o mejor.
3.16 | Conexión y acceso remoto | Por la red LAN, como mínimo se requieren 4 puertos 1 Gbps y 1 puerto SFP 10 Gbps con sus respectivo Gibic.
3.17 | Conectores | Para mouse y teclado
3.18 | Certificaciones | FCC y/o UL
3.19 | Humedad de funcionamiento | 20 a 80% sin condensación
3.20 | Montaje | Ubicación en rack estándar de 19", de acuerdo a la profundidad requerida.
3.21 | Tarjeta red | Óptica 8gp o mejor
3.22 | Fuente de energía | Doble fuente (Redundante)
3.23 | Licencias | Sistema operativo y las demás aplicaciones o software requerido.
3.24 | Antivirus | Se debe implementar e instalar software antivirus y mantenerlo actualizado durante la garantía del sistema.
3.25 | Si ocurren daños o mal funcionamiento del sistema atribuido a virus, spam y demás, serán responsabilidad del contratista la solución sin costo adicional, por lo tanto se debe suministrar un antivirus con la actualización durante el tiempo de garantía.
3.26 | Sin embargo estas características son mínimas, en caso de que se requiera mayor capacidad en hardware debe ser asumido por el contratista sin costo adicional.
3.27 | Garantía: 5 años de garantía certificado por el fabricante del equipo. La garantía debe ser verificable en la página Web del fabricante.
3.28 | Cobertura: Sobre partes, mano de obra y sitio al equipo completo, accesorios y periféricos relacionados en estas especificaciones técnicas.
3.29 | Anexar ficha técnica del equipo ofertado
4. MIGRACIÓN
ITEM | CARACTERISTICA | REQUERIDO |  | OFRECIDO
4.1 | Generalidad 1 | Presentar y ejecutar en debida forma un plan de migración del Sistema de Administración de Video (VMS) existente al sistema a implementar. Dicho plan está enmarcado desde la arquitectura presentada en la oferta y llevada a cabo de forma escalonada y modular que garantice el funcionamiento del sistema CCTV de ciudad.
4.2 | Generalidad 2 | Deberá contemplar el levantamiento de la arquitectura actual, la instalación, configuración, puesta a punto y pruebas para cada componente de la solución que se pueda ver comprometido o afecte el correcto funcionamiento del sistema.
5. INTEGRACIÓN
ITEM | CARACTERISTICA | REQUERIDO |  | OFRECIDO
5.1 | Generalidad 1 | El proceso de integración deberá entenderse como la capacidad de la plataforma de integrarse o ser integrada con otros subsistemas que convergen en el SIES-M, es decir, desde la plataforma podrán integrarse algunos sistemas que coadyuven a la optimización del VMS en pro del modelo operativo del SIES-M y los Video operadores.
5.2 | Generalidad 2 | Para la integración podrán utilizarse herramientas como SDK y/o API que garanticen el método de integración seguro y confiable para todos los sistemas.