## ANEXO 2
ANEXO No. 2 – PROPUESTA ECONÓMICA
EQUIPOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | MARCA | REFERENCIA | SUMINISTRO | INSTALACIÓN | VALOR PARCIAL
SISTEMA CCTV CIUDADANO
A | CAMARAS Y EQUIPOS DE VIDEO
1 | CAMARA IP AUTODOMO PTZ EXTERIOR, RESOLUCION FULL HD, 30X ZOOM OPTICO, DIA/NOCHE, POE. INCLUYE MIDSPAN | UN | 16 | INDICAR | INDICAR |  |  | 0
2 | CAMARA IP FIJA EXTERIOR, RESOLUCION HD, LENTE VARIFOCAL, DIA/NOCHE, POE. INCLUYE SOPORTE PARA POSTE, ILUMINDADOR Y MIDSPAN (PARA ANALITICAS) | UN | 10 | INDICAR | INDICAR |  |  | 0
B | POTENCIA Y ENERGIA
1 | UPS ONLINE DE 1 KVA TIPO TORRE PARA CAMARA Y NODO | UN | 27 | INDICAR | INDICAR |  |  | 0
2 | UPS ONLINE DE 10 KVA TIPO RACK PARA CENTRO MONITOREO | UN | 1 | INDICAR | INDICAR |  |  | 0
3 | TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO DE 1 KVA, REDUCTOR 220VAC/120VAC | UN | 27 | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 0
4 | PROTECCION DE DATOS PARA CAMARA | UN | 27 | INDICAR | INDICAR |  |  | 0
5 | PROTECCION DE POTENCIA PARA CIRCUITO DE CAMARA | UN | 27 | INDICAR | INDICAR |  |  | 0
C | NETWORKING
1 | SWITCH ADMINISTRABLE CAPA 3 DE CORE, MINIMO 12 GIGA ETHERNET + 2 SFP PARA CCTV CIUDAD | UN | 1 | INDICAR | INDICAR |  |  | 0
2 | SWTICH OPTICO INSTALACION EN GABINETE CCTV | UN | 21 | INDICAR | INDICAR |  |  | 0
3 | PATCH PANNEL 24 PUERTOS CAT6 | UN | 2 | INDICAR | INDICAR |  |  | 0
4 | ORGANIZADOR DE CABLEADO HORIZONTAL | UN | 2 | INDICAR | INDICAR |  |  | 0
5 | RACK CERRADO DE 42RU, INCLUYE MULTITOMA Y BANDEJAS | UN | 1 | INDICAR | INDICAR |  |  | 0
6 | SWITCH ADMINISTRABLE 8 GIGA ETHERNET NODO | UN | 1 | INDICAR | INDICAR |  |  | 0
D | SISTEMA DE ENLACES INALAMBRICOS
1 | ESTACION BASE ANTENA CONECTORIZADA 180M. INCLUYE PROTECCIONES, HERRAJES, FUENTE Y CABLES | UN | 1 | INDICAR | INDICAR |  |  | 0
2 | RADIO PUNTO A PUNTO ANTENA CONECTORIZADA DIRECTIVA EXTERNA 23dBi - 100M. INCLUYE PROTECCIONES, HERRAJES, FUENTE Y CABLES | UN | 2 | INDICAR | INDICAR |  |  | 0
3 | RADIO SUSCRIPTOR ANTENA INTEGRADA 19dBi - 12M. INCLUYE PROTECCIONES, HERRAJES, FUENTE Y CABLES | UN | 2 | INDICAR | INDICAR |  |  | 0
4 | RADIO SUSCRIPTOR ANTENA CONECTORIZADA DIRECTIVA EXTERNA 23dBi - 12M. INCLUYE PROTECCIONES, HERRAJES, FUENTE Y CABLES | UN | 2 | INDICAR | INDICAR |  |  | 0
5 | RADIO SUSCRIPTOR ANTENA CONECTORIZADA DIRECTIVA EXTERNA 23dBi - 36M. INCLUYE PROTECCIONES, HERRAJES, FUENTE Y CABLES | UN | 1 | INDICAR | INDICAR |  |  | 0
6 | ANTENA POLARIZACION DUAL DE 2 PIES | UN | 5 | INDICAR | INDICAR |  |  | 0
7 | ANTENA DE 60, 90 o 120 GRADOS PARA ESTACION BASE | UN | 1 | INDICAR | INDICAR |  |  | 0
E | SISTEMA DE ADMINISTRACION DE VIDEO Y ALMACENAMIENTO
1 | SERVIDOR PARA VMS, ANALITICA Y ALMACENAMIENTO. INCLUYE 26 LICENCIAS PARA CAMARA VERSION PREMIUM Y 192TB DE ALMACENAMIENTO | UN | 1 | INDICAR | INDICAR |  |  | 0
2 | SISTEMA CENTRALIZADO DE ALMACENAMIENTO PARA EXPANSION HASTA 192TB FISICO. INCLUYE 128TB DE ALMACENAMIENTO | UN | 1 | INDICAR | INDICAR |  |  | 0
5 | UPGRADE SECUROS PROFESSIONAL - PREMIUM (SISTEMA ACTUAL POR CANAL) | UN | 106 | INDICAR | INDICAR |  |  | 0
6 | LICENCIA PARA LPR ALTA VELOCIDAD | UN | 6 | INDICAR | INDICAR |  |  | 0
7 | LICENCIA PARA RECONOCIMIENTO FACIAL | UN | 4 | INDICAR | INDICAR |  |  | 0
8 | LICENCIA DE BASE DE DATOS PARA 500 PERFILES FACE | UN | 1 | INDICAR | INDICAR |  |  | 0
9 | EQUIPO DE COMPUTO PARA OPERADOR, INCLUYE MONITOR DE 23" | UN | 2 | INDICAR | INDICAR |  |  | 0
10 | TECLADO TIPO JOYSTICK PARA CONTROL DE CAMARAS | UN | 2 | INDICAR | INDICAR |  |  | 0
11 | LLAVE DE LICENCIA PARA VMS | UN | 1 | INDICAR | INDICAR |  |  | 0
F | SISTEMA DE VISUALIZACION
1 | PANTALLA LED DISPLAY ULTRA HD DE 84" PARA VIDEO WALL, BISEL DELGADO | UN | 1 | INDICAR | INDICAR |  |  | 0
2 | SISTEMA CONTROLADOR - PROCESAROR PARA VIDEOWALL HASTA 12 MONITORES | UN | 1 | INDICAR | INDICAR |  |  | 0
SUBSISTEMAS CENTRO DE MONITOREO
G | CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION
1 | CAMARA IP FIJA INTERIOR TIPO MONIDOMO | UN | 2 | INDICAR | INDICAR |  |  | 0
2 | PUNTO DE VISUALIZACION EXTERNO - CARCEL. INCLUYE MONITOR DE 32" E INSTALACION | UN | 1 | INDICAR | INDICAR |  |  | 0
3 | DISCOS DUROS DE 8TB PARA SISTEMA ALMACENAMIENTO PARA 6 MESES | UN | 2 | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 0
SERVICIOS
H | SERVICIOS DIRECTOS CON FABRICANTE
1 | SERVICIO DE SOFTWARE ASSURANCE. INCLUYE ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA, SOPORTE PRIORITARIO | AÑO | 1 | INDICAR | INDICAR |  |  | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0
IVA | [6 empty] | 19% | 0
TOTAL | [7 empty] | 0
INFRAESTRUCTURA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | MARCA | REFERENCIA | SUMINISTRO | INSTALACIÓN | VALOR PARCIAL
J | INFRAESTRUCTURA CAMARAS
1 | GABINETE TIPO INTEMPERIE PARA ALOJAR EQUIPOS INSTALACION EN POSTE O TORRE | UN | 26 | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 0
2 | CORONA ANTIESCALATORIA Y AVISOS PELIGRO ALTO VOLTAJE | UN | 26 | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 0
3 | BRAZO DE 1.8 METROS ESCUALIZABLE PARA CAMARA, INSTALACION EN POSTE | UN | 26 | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 0
4 | MASTIL DE 2" x 2MT PARA RADIO EN POSTE | UN | 5 | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 0
5 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN POSTE | UN | 25 | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 0
6 | CAJA REGISTRO 50x50 CON TAPA, NORMA RS3-005 | UN | 25 | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 0
7 | FIBRA OPTICA MONOMODO AEREA O SUBTERRANEA DE 24 HILOS | ML | 6750 | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 0
8 | MUFLA DE 24 HILOS ADSS SUMERGIBLE | UN | 32 | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 0
9 | MARQUILLAS PARA FIBRA OPTICA | UN | 350 | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 0
10 | CAJAS OB, INCLUYE PIGTAIL | UN | 39 | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 0
11 | ODF FRONTAL PARA RACK | UN | 1 | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 0
12 | INSPECCION Y REPLANTEO DE FIBRA | ML | 6750 | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 0
13 | TRASLADO (DESMONTE Y REINSTALACION ) DE PUNTO DE CCTV A DISTANCIA MENOR A 100 METROS. INCLUYE POSTE DE 14MT, GABINETE, CAMARA Y DEMAS ELEMENTOS RELACIONADOS ASI COMO RECONEXION DE LOS EQUIPOS | UN | 1 | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 0
L | INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL CAMARAS
1 | POSTE EN CONCRETO 14 MT 750KgF | UN | 20 | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 0
2 | POSTE EN CONCRETO 16MT 1350 DAN | UN | 5 | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 0
3 | DUCTERIA INTERNA PARA POSTE DE CONCRETO, 14 O 16MT | UN | 25 | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 0
4 | MASTIL METALICO SECCIONADO DE 3" X 6MT, INSTALACION EN LOSA DE EDIFICIO (INCLUYE ACOMETIDA) | UN | 1 | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 0
5 | SOPORTE TIPO BANDERA TUBULAR PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN TORRE O MASTIL | UN | 1 | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 0
6 | ACOMETIDA ELECTRICA EN CABLE TIPO TRENZA, INCLUYE PERCHAS, YOYOS, GUAYA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | ML | 500 | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 0
7 | CABLE UTP EXTERIOR CAT6 | ML | 250 | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 0
8 | CORAZA METALICA 3/4". INLCUYE ACCESORIOS Y CONECTORES | ML | 175 | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 0
9 | CONECTOR API RECTOS O CURVOS 3/4" | UN | 140 | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 0
10 | CANALIZACION EN PISO BLANDO PARA ACOMETIDA ELECTRICA. INCLUYE TUBERIA PVC 2" Y REPOSICION DEL SITIO | ML | 210 | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 0
11 | CANALIZACION EN PISO DURO PARA ACOMETIDA ELECTRICA. INCLUYE TUBERIA PVC 2" Y REPOSICION DEL SITIO | ML | 105 | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 0
M | CENTRO DE MONITOREO
1 | MUEBLES CURVOS PARA OPERADORES, ESPECIFICACIONES OPERADOR CCTV (4 PUESTOS), INCLUYE SILLA ERGONOMICA Y SOPORTE CPU | UN | 1 | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 0
2 | PUESTO DE TRABAJO DOBLE PARA AGENCIAS | UN | 2 | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 0
3 | SOPORTE PARA MONITORES TIPO ARREGLO VIDEO WALL ACORDE A MEDIDAS DE MONITORES NUEVOS (2X84") Y MONITORES EXISTENTES (4X42") | UN | 1 | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 0
4 | PINTURA VINILO TIPO I INTERIORES HASTA 3 MANOS PARA REPINTE, COLOR SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE RESANES CON ESTUCO PLASTICO DONDE SE REQUIERA POR DESGASTE DE LAS SUPERFICIES, LLENOS Y RESANES EN MORTERO POR CANCHAS ELECTRICAS, FILETES Y RANURAS | M2 | 120 | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 0
5 | CANCHA Y RESANE SOBRE MURO DE MAMPOSTERIA PARA REDES ELÉCTRICAS,INCLUYE EMPAQUE DE MATERIAL SOBRANTE, TRANSPORTE INTERNO, REVOQUE, ESTUCO Y LIJADA | UN | 1 | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 0
6 | CANALETA METALICA 100X4 CON TAPA Y DIVISION COLOR BLANCO | ML | 25 | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 0
7 | TUBERIA EMT 3/4". INCLUYE ACCESORIOS | ML | 24 | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 0
8 | TUBERIA IMC DE 3/4". INCLUYE ACCESORIOS | ML | 18 | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 0
9 | TABLERO ELECTRICO DE 8CTS, CON 4 INTERRUPTORES DE 20A. INCLUYE MARCACION Y CONEXIONES | UN | 1 | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 0
10 | DPS TIPO II, DOS FASES, 3 HILOS+TIERRA, 120/240VAC, 4 MODOS DE PROTECCION. INCLUYE SECCIONAMIENTO | UN | 1 | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 0
11 | TOMA DOBLE, 3 POLOS REGULADOS COLOR NARANJA. INCLUYE MARCACION | UN | 16 | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 0
12 | TOMA DOBLE, 3 POLOS NORMAL COLOR BLANCO. INCLUYE MARCACION | UN | 8 | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 0
13 | PUNTO DOBLE DE RED, INCLUYE FACE PLATE Y MARCACION | UN | 8 | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 0
14 | CABLE UTP INTERIOR CAT6 | ML | 305 | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 0
15 | ACOMETIDA ELECTRICA 3X12 AWG. INCLUYE MARCACION | ML | 300 | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 0
16 | ACOMETIDA ELECTRICA 3X10 AWG. INCLUYE MARCACION | ML | 80 | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 0
17 | ACOMETIDA ELECTRICA 4X8 AWG. INCLUYE MARCACION | ML | 95 | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0
ADMINISTRACION | [7 empty] | 0
UTILIDAD | [7 empty] | 0
IVA SOBRE UTILIDAD | [6 empty] | 19% | 0
TOTAL | [7 empty] | 0