## ANEXO 2
ANEXO No. 2 – PROPUESTA ECONÓMICA
ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA EN LAS DISTINTAS COMUNAS Y CORREGIMIENTOS DE LA CIUDAD
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | SUMINISTRO | INSTALACIÓN | VALOR PARCIAL
SISTEMA CCTV CIUDADANO
A | CAMARAS Y EQUIPOS DE VIDEO
1 | CAMARA IP AUTODOMO PTZ EXTERIOR, RESOLUCION FULL HD | UN | 9 |  |  | 0
2 | DISPOSITIVO DE E/S | UN | 9 |  |  | 0
3 | ALTAVOZ IP INCLUYE FUENTE | UN | 9 |  |  | 0
4 | CORONA ANTIESCALATORIA Y AVISOS PELIGRO ALTO VOLTAJE | UN | 9 |  |  | 0
5 | BRAZO DE 1.8 METROS ESCUALIZABLE PARA CAMARA, INSTALACION EN POSTE | UN | 9 |  |  | 0
B | POTENCIA Y ENERGIA
1 | UPS ONLINE DE 1 KVA TIPO TORRE PARA CAMARA Y NODO | UN | 9 |  |  | 0
2 | GABINETE DE EQUIPOS | UN | 9 |  |  | 0
C | NETWORKING
1 | SWITCH PARA INSTALACION EN GABINETE CCTV | UN | 9 |  |  | 0
D | SISTEMA DE ADMINISTRACION DE VIDEO Y ALMACENAMIENTO
1 | LICENCIA CAMARA | UN | 9 |  |  | 0
E | ENLACES INALAMBRICOS
1 | ESTACION BASE CON ANTENA DE 90° 100 MBPS / 20 REMOTOS | UN | 2 |  |  | 0
2 | RADIO SUSCRIPTOR CON ANTENA INTEGRADA DE 24dBI / 10 MBPS | UN | 7 |  |  | 0
3 | RADIO PTP CON ANTENA INTEGRADA DE 19dBI / 10 MBPS | UN | 4 |  |  | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
IVA |  |  |  |  | 19% | 0
TOTAL | [5 empty] | 0
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | SUMINISTRO | INSTALACIÓN | VALOR PARCIAL
F | INFRAESTRUCTURA CAMARAS
1 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN POSTE | UN | 9 |  |  | 0
2 | CAJA REGISTRO 50x50 CON TAPA, NORMA RS3-005 | UN | 9 |  |  | 0
3 | POSTE EN CONCRETO 16MT 1350 DAN TUBERIA INTERNA PARA CABLEADO | UN | 9 |  |  | 0
4 | ACOMETIDA ELECTRICA EN CABLE TIPO TRENZA, INCLUYE PERCHAS, YOYOS, GUAYA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | ML | 350 |  |  | 0
5 | CORAZA METALICA 3/4". INLCUYE ACCESORIOS Y CONECTORES | ML | 150 |  |  | 0
6 | CONECTOR API RECTOS O CURVOS 3/4" | UN | 100 |  |  | 0
7 | CANALIZACION EN PISO BLANDO PARA ACOMETIDA ELECTRICA. INCLUYE TUBERIA PVC 2" Y REPOSICION DEL SITIO | ML | 300 |  |  | 0
8 | CANALIZACION EN PISO DURO PARA ACOMETIDA ELECTRICA. INCLUYE TUBERIA PVC 2" Y REPOSICION DEL SITIO | ML | 200 |  |  | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 12% | 0
UTILIDAD |  |  |  |  | 8% | 0
IVA SOBRE UTILIDAD |  |  |  |  | 19% | 0
TOTAL | [5 empty] | 0