## ANEXO 2
ANEXO 2 - FORMULARIO DE PRECIOS
COMPONENTE EQUIPOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | V. UNITARIO SUMINISTRO | V. UNITARIO MANO DE OBRA | V. PARCIAL
A | AMPLIACION CAMARAS
1 | CCTV
1.1 | CAMARA IP AUTODOMO PTZ EXTERIOR RESOLUCION FULL HD | UN | 130 |  |  | 0
1.2 | MODULO DE AUSENCIA DE ENERGIA Y APERTURA PUERTA | UN | 130 |  |  | 0
1.3 | ALTAVOZ DE TECNOLOGIA IP | UN | 130 |  |  | 0
1.4 | LICENCIA CAMARA | UN | 130 |  |  | 0
1.5 | SWTICH OPTICO PARA INSTALACION EN GABINETE CCTV | UN | 130 |  |  | 0
1.6 | UPS ONLINE DE 1 KVA TIPO TORRE PARA CAMARA Y NODO | UN | 132 |  |  | 0
1.7 | GABINETE DE EQUIPOS | UN | 130 |  |  | 0
1.8 | BRAZO ESCUALIZABLE PARA CAMARA | UN | 130 |  |  | 0
1.9 | CORONA ANTIESCALATORIA Y AVISOS PELIGRO ALTO VOLTAJE | UN | 130 |  |  | 0
2 | RED COMUNICACIONES
2.1 | SWITCH NODO DE CONCENTRACIÓN | UN | 2 |  |  | 0
2.2 | ESTACION BASE CON ANTENA EXTERNA | UN | 13 |  |  | 0
2.3 | RADIO SUSCRIPTOR CON ANTENA INTERNA 19 dBi | UN | 100 |  |  | 0
2.4 | RADIO SUSCRIPTOR CON ANTENA INTERNA 24 dBi | UN | 20 |  |  | 0
2.5 | RADIO SUSCRIPTOR CON ANTENA EXTERNA 29 dBi | UN | 10 |  |  | 0
2.6 | RADIO PTP CON ANTENA INTERNA DE 24 DBI | UN | 20 |  |  | 0
2.7 | RADIO PTP CON ANTENA EXTERNA DE 32 DBI | UN | 6 |  |  | 0
SUBTOTAL COMPONENTE A >>>>>>>>>>>>> | [5 empty] | 0
B | ALMACENAMIENTO DE VIDEO
1 | MODERNIZACION SISTEMA DE ALMACENAMIENTO
1.1 | SOLUCION ALMACENAMIENTO PRIMARIO 6PB | GL | 1 |  |  | 0
SUBTOTAL COMPONENTE B >>>>>>>>>>>>> | [5 empty] | 0
C | AMPLIACION DATA CENTER
1 | AMPLIACION SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DC
1.1 | UNIDAD DE AGUA HELADA DE PRECISIÓN | UN | 3 |  |  | 0
1.2 | EXTENSION PARA SENSOR DE FUGAS | UN | 3 |  |  | 0
1.3 | SENSOR DE CUERDA PARA FUGAS | UN | 3 |  |  | 0
1.4 | MONITOR DE VARIABLES AMBIENTALES PARA RACK | UN | 1 |  |  | 0
1.5 | SENSOR COMPACTO PARA MONTAJE EN RACK | UN | 8 |  |  | 0
1.6 | SENSOR DE TEMPERATURA | UN | 50 |  |  | 0
1.7 | SENSOR DE HUMEDAD Y TEMPERATURA | UN | 25 |  |  | 0
1.8 | SWITCH 24 PUERTOS ETHERNET 10/100 | UN | 2 |  |  | 0
1.9 | PLATAFORMA PARA MONITOREO ESCALABLE - LICENCIA BASES | UN | 1 |  |  | 0
1.10 | PLATAFORMA PARA MONITOREO ESCALABLE - LICENCIA PARA 25 NODOS | UN | 1 |  |  | 0
1.11 | CHILLER DE ENFRIAMIENTO DE AGUA PARA SISTEMA DE AIRE DE PRECISION | UN | 2 |  |  | 0
1.12 | BOMBAS DE AGUA HELADA PARA CHILLERS | UN | 2 |  |  | 0
2 | AMPLIACION SISTEMA DE DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS
2.1 | CILINDRO MODULAR PRESURIZADO CON NITROGENO SECO | UN | 1 |  |  | 0
2.2 | AGENTE EXTINTOR FM200 | KG | 375 |  |  | 0
2.3 | CABEZAL DE DISPARO ELECTRICO | UN | 1 |  |  | 0
2.4 | INTERRUPTOR DE INHABILITACIÓN DE ACTIVACIÓN DEL SISTEMA | UN | 1 |  |  | 0
2.5 | SELLO DE SEGURIDAD PARA CABEZALES DE DISPARO ELÉCTRICO LISTADO UL | UN | 1 |  |  | 0
2.6 | CABEZAL DE DISPARO MANUAL APROBADO UL/FM | UN | 1 |  |  | 0
2.7 | LATIGUILLO DE DESCARGA RÍGIDO 3" APROBADO UL/FM | UN | 1 |  |  | 0
2.8 | HERRAJE DE PARED PARA CILINDRO MODULAR APROBADO UL/FM (2 UND PRO CILINDRO) | UN | 2 |  |  | 0
2.9 | DIFUSOR RADIAL 360º DE 2" APROBADO UL/FM | UN | 2 |  |  | 0
2.10 | PLACA CALIBRADA DE 2" APROBADO UL/FM | UN | 1 |  |  | 0
2.11 | DIFUSOR RADIAL 360º DE 1" APROBADO UL/FM | UN | 2 |  |  | 0
2.12 | PLACA CALIBRADA DE 1" APROBADO UL/FM | UN | 2 |  |  | 0
2.13 | JUEGO LETREROS PARA CILIDRO MUDULAR | UN | 1 |  |  | 0
2.14 | PRESOSTATO DE CONTACTO ABIERTO Y CERRADO | UN | 1 |  |  | 0
2.15 | DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO | UN | 6 |  |  | 0
3 | AMPLIACION SISTEMA DE RESPALDO DE INFORMACION
3.1 | SWITCH FIBRE CHANNEL | UN | 2 |  |  | 0
3.2 | SERVIDOR CELL MANAGER PARA DATA PROTECTOR TAPE | UN | 1 |  |  | 0
3.3 | BIBLIOTECA DE CINTAS | UN | 1 |  |  | 0
3.4 | CARTUCHO DE DATOS 15TB - RW | UN | 560 |  |  | 0
3.5 | CAMARA IP DE MONITOREO PARA DATACENTER | UN | 2 |  |  | 0
SUBTOTAL COMPONENTE C >>>>>>>>>>>>> | [5 empty] | 0
SUBTOTAL EQUIPOS >>>>>>>>>>>>> | [5 empty] | 0
IVA >>>>>>>>>>>>> | [5 empty] | 0
TOTAL EQUIPOS >>>>>>>>>>>>> | [5 empty] | 0
ANEXO 2 - FORMULARIO DE PRECIOS
COMPONENTE INFRAESTRUCTURA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | V. UNITARIO SUMINISTRO | V. UNITARIO MANO DE OBRA | V. PARCIAL
D | INFRAESTRUCTURA AMPLIACION CAMARAS
1 | INFRAESTRUCTURA CCTV Y RED DE COMUNICACIONES
1.1 | POSTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 14 MTS | UN | 26 |  |  | 0
1.2 | POSTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 16 MTS | UN | 104 |  |  | 0
1.3 | DUCTERIA INTERNA POSTE | UN | 130 |  |  | 0
1.4 | FIBRA OPTICA MONOMODO AEREA O CANALIZADA | UN | 40000 |  |  | 0
1.5 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | UN | 130 |  |  | 0
1.6 | CAJA DE REGISTRO 50X50 | UN | 260 |  |  | 0
1.7 | CANALIZACIÓN BLANDA | ML | 190 |  |  | 0
1.8 | CANALIZACION DURA | ML | 1760 |  |  | 0
1.9 | ACOMETIDA ELECTRICA EN CABLE TIPO TRENZA | ML | 5200 |  |  | 0
1.10 | CABLE UTP CATEGORIA 6A | ML | 520 |  |  | 0
1.11 | TUBERIA IMC 1 | ML | 1300 |  |  | 0
SUBTOTAL COMPONENTE D >>>>>>>>>>>>> | [5 empty] | 0
E | INFRAESTRUCTURA AMPLIACION DATACENTER
1 | INFRAESTRUCTURA AMPLIACION SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DC
1.1 | TUBERIA DE AGUA HELADA DE ACERO INCLUYE AISLAMIENTO Y CHAQUETA DE ALUMINO 3" | ML | 40 |  |  | 0
1.2 | TUBERIA DE AGUA HELADA DE ACERO INCLUYE AISLAMIENTO Y CHAQUETA DE ALUMINO 2" | ML | 60 |  |  | 0
1.3 | CODOS 3" | UN | 36 |  |  | 0
1.4 | CODOS 2" | UN | 20 |  |  | 0
1.5 | GUIA DE SUCCION 3" | UN | 2 |  |  | 0
1.6 | VALVULA TRIPLE SERVICIO 2" | UN | 2 |  |  | 0
1.7 | VALVULA DE BYPASS MOTORIZADA 2" | UN | 1 |  |  | 0
1.8 | TEE 3" | UN | 6 |  |  | 0
1.9 | TRANSICIÓN 3"X2"X2" | UN | 4 |  |  | 0
1.10 | TRANSICIÓN 3"X3"X3/4" | UN | 1 |  |  | 0
1.11 | TRANSICIÓN 2"X1 1/2"X1 1/2" | UN | 4 |  |  | 0
1.12 | TRANSICIÓN 2"X1 1/4"X1 1/4" | UN | 10 |  |  | 0
1.13 | VALVULA MARIPOSA 3" | UN | 12 |  |  | 0
1.14 | FILTRO EN Y 3" | UN | 2 |  |  | 0
1.15 | TUBERIA DE AGUA HELADA DE ACERO INCLUYE AISLAMIENTO Y CHAQUETA DE ALUMINO 1 1/2" | ML | 20 |  |  | 0
1.16 | TUBERIA DE AGUA HELADA DE ACERO INCLUYE AISLAMIENTO Y CHAQUETA DE ALUMINO 1 1/4" | ML | 106 |  |  | 0
1.17 | CODOS 1 1/4" | UN | 56 |  |  | 0
1.18 | CODOS 1 1/2" | UN | 16 |  |  | 0
1.19 | VALVULA DE BOLA 1 1/2" | UN | 8 |  |  | 0
1.20 | VALVULA DE BOLA 1 1/4" | UN | 20 |  |  | 0
1.21 | TRANSICIÓN 2"X 1 1/2" X 1 1/2" | UN | 4 |  |  | 0
1.22 | VALVULA DE CONTROL DE 2 VIAS INCLUYE ACTUADOR PROPORCIONAL 1 1/2" | UN | 2 |  |  | 0
1.23 | VALVULA DE CONTROL DE 2 VIAS INCLUYE ACTUADOR PROPORCIONAL 1 1/4" | UN | 5 |  |  | 0
1.24 | TABLERO DE CONTROL PARA BOMBAS, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN | UN | 1 |  |  | 0
1.25 | TABLERO DE POTENCIA PARA 450A, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN | UN | 1 |  |  | 0
1.26 | INTERRUPTOR 500-350A 440V EASYPACT CVS 40KA A 240V Y 20KA A 440V, INCLUYE FIJACIONES. | UN | 1 |  |  | 0
1.27 | ACOMETIDA ELÉCTRICA EN CABLE DE COBRE THHN 2X(3F#4/0)+1T#2/0 INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN | ML | 25 |  |  | 0
1.28 | ACOMETIDA ELÉCTRICA EN CABLE DE COBRE THHN 3F#4/0+1T#2, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN | ML | 52 |  |  | 0
1.29 | ACOMETIDA ELÉCTRICA EN CABLE DE COBRE THHN 3F#4/0+1T#2, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN | ML | 52 |  |  | 0
1.30 | DUCTO METALICO DE 20, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN | ML | 1 |  |  | 0
1.31 | BANDEJA DE 20 CMS, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN | ML | 1 |  |  | 0
1.32 | CORAZA METALICA 3", NCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN | ML | 10 |  |  | 0
1.33 | CORAZA METALICA 1", INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN | ML | 10 |  |  | 0
1.34 | ESCALA DE DIMENSIONES 450X15X5 CMS, PARA PROTEGER CORAZAS DE CONTROL | UN | 1 |  |  | 0
1.35 | ACOMETIDA ELÉCTRICA EN ENCAUCHETADO 3X10 | ML | 220 |  |  | 0
2 | INFRAESTRUCTURA AMPLIACION SISTEMA DE DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS
2.1 | TUBERIA EMT Ø 3/4¨ X 3 MTS | ML | 11 |  |  | 0
2.2 | PERFIL PERFORADO GL 41 X 41 MM. X 3 MTS | UN | 2 |  |  | 0
2.3 | CAJA RAWELT 4 X 4 FN 3 SALIDAS Ø 3/4¨ | UN | 6 |  |  | 0
2.4 | ENTRADA A CAJA EMT Ø 3/4¨ | UN | 15 |  |  | 0
2.5 | CABLE CONTROL FPLR SOLIDO 300 VDC AWG 2 X 16 | ML | 100 |  |  | 0
2.6 | UNION EMT Ø 3/4¨ | UN | 20 |  |  | 0
2.7 | CURVA EMT Ø 3/4" | UN | 8 |  |  | 0
2.8 | ABRAZADERA T APRETADO GL Ø 3/4¨ | UN | 10 |  |  | 0
2.9 | ABRAZADERA T GRAPA DOBLE ALA GL Ø 3/4¨ | UN | 30 |  |  | 0
2.10 | CHAZO PL Ø 5/16" CON TORNILLOS | UN | 100 |  |  | 0
2.11 | TUBERIA AC SC SCH 80 Ø 1 1/4" | ML | 6 |  |  | 0
2.12 | TUBERIA AC SC SCH 80 Ø 1" | ML | 12 |  |  | 0
2.13 | REDUCCION COPA AC PS 150 PSI Ø 1 1/4¨ X 1¨ | UN | 6 |  |  | 0
2.14 | CODO 90 AC PS 3000 PSI Ø 1" | UN | 4 |  |  | 0
2.15 | TEE ROSCADA HD 3000 PSI Ø 1 1/4¨ | UN | 3 |  |  | 0
2.16 | TUBERIA AC SC SCH 80 Ø 3" | ML | 2 |  |  | 0
2.17 | CODO 90 ROSCADO HD 1000 PSI Ø 1 1/4" | UN | 5 |  |  | 0
2.18 | ANGULO HI 1/4" X 1 1/2" | UN | 6 |  |  | 0
2.19 | TEE ROSCADA HD 3000 PSI Ø 1¨ | UN | 3 |  |  | 0
2.20 | VARILLA ROSCADA GL Ø 3/8" X 3 MT | UN | 2 |  |  | 0
2.21 | PERNO ROSCA INTERNA HI Ø 3/8" X 1 1/2" | UN | 20 |  |  | 0
2.22 | TORNILLO CABEZA HEXAGONA GL GR 2 Ø 3/8" X 1 1/4" | UN | 20 |  |  | 0
2.23 | REDUCCION COPA AC PS 300 PSI Ø 3¨ X 1 1/4¨ | UN | 2 |  |  | 0
3 | INFRAESTRUCTURA AMPLIACION ESPACIO FISICO
3.1 | ELABORACION DE LOS DISEÑO EN ESTRUCTURA METALICA REQUERIDOS PARA LA EXPANSIÓN DEL DATACENTER DEL SIES-M | UN | 1 |  |  | 0
3.2 | CERCHA TIPO C-1 DE 6.2 M DE LONGITUD, 0.85 M DE ALTURA Y DE 0.4 M | UN | 1 |  |  | 0
3.3 | CERCHA TIPO C-2 DE 5.4 M DE LONGITUD, 0.85 M DE ALTURA Y DE 0.4 M | UN | 6 |  |  | 0
3.4 | CERCHA TIPO C-3 DE 0.819 M DE LONGITUD, 0.85 M DE ALTURA Y DE 0.105 M | UN | 27 |  |  | 0
3.5 | CERCHA TIPO C-3 DE 0.534 M DE LONGITUD, 0.85 M DE ALTURA Y DE 0.105 M | UN | 9 |  |  | 0
3.6 | CERCHA TIPO C-3 DE 0.638 M DE LONGITUD, 0.85 M DE ALTURA Y DE 0.105 M | UN | 9 |  |  | 0
3.7 | PLATINA DE ANCLAJE DE 0.64 M X 0.94 M X 1" DE ESPESOR. | UN | 4 |  |  | 0
3.8 | PLATINA DE CONEXIÓN ENTRE VIGAS DE 0.085 M X 0.6 M X ½" DE ESPESOR | UN | 54 |  |  | 0
3.9 | PLATINA DE CONEXIÓN ENTRE VIGAS DE 0.40 M X 1.325 M X 1¼" DE ESPESOR | UN | 6 |  |  | 0
3.10 | PERNO DE ANCLAJE TIPO PASANTE DE Ø¾" DE DIÁMETRO Y DE 0.4 M DE LONGITUD EN ACERO ASTM-A193 GRADO B7 | UN | 20 |  |  | 0
3.11 | CONEXIONES Y SOLDADURAS (INCLUYE TORNILLERÍA Y PLATINAS DE CONEXIÓN) | KG | 710 |  |  | 0
3.12 | DEMOLICIÓN MURO BLOQUE E=10-15-20. INCLUYE LOS CORTES A MÁQUINA | M2 | 26 |  |  | 0
3.13 | DEMOLICIÓN O RETIRO DE MURO EN DRYWALL. INCLUYE TODA SU ESTRUCTURA DE SOPORTE | M2 | 30 |  |  | 0
3.14 | RETIRO CIELO RASO EXISTENTE | M2 | 40 |  |  | 0
3.15 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DIVISIONES DE MURO EN SISTEMA SUPERBORAD DOBLE CARA., ESPESOR 1/2", DOBLE CARA DE ESPESOR 12 CM, CON ACABADO EN PINTURA VINILO TIPO 1 (MÍNIMO TRES MANOS). INCLUYE EL ENTRAMADO DE SOPORTE METÁLICO EN PERFILES OMEGA O SIMILAR | M2 | 25 |  |  | 0
3.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZOCALO EXISTENTE | M | 25 |  |  | 0
3.17 | SUMINISTRO DE PISO FALSO EN ACERO MODULOS DE 60.9 X 60.9 CM.RECUBRIMIENTO LAMINADO DE ALTA PRESIÓN MICARTA | M2 | 50 |  |  | 0
3.18 | REVOQUE LISO EN MUROS Y COLUMNAS. INCLUYE RANURAS Y FILETES. ADEMÁS CONTEMPLAR LOS TRABAJOS A CUALQUIER ALTURA | M2 | 10 |  |  | 0
3.19 | ESTUCO PLÁSTICO EN MUROS | M2 | 10 |  |  | 0
3.20 | PINTURA VINILTEX BLANCO | M2 | 180 |  |  | 0
3.21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO PARA USOS VARIOS, PROTECCIÓN PROVISIONAL DE TODA CLASE DE EQUIPOS; DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DUREN LAS DEMOLICIONES, VACIADOS DE CONCRETO, RETIRO DE FORMALETAS, PEGA DE MAMPOSTERÍA, REVOQUES, ESTUCO Y PINTURA | M2 | 100 |  |  | 0
3.22 | BOTADA MATERIAL Y LIMPIEZA DEL AREA DIARIA | M3 | 12 |  |  | 0
3.23 | ILUMINACIÓN DEL AREA AMPLIADA DATACENTER | GL | 1 |  |  | 0
3.24 | TRASLADO UPS EXISTENTES | GL | 1 |  |  | 0
SUBTOTAL COMPONENTE E >>>>>>>>>>>>> | [5 empty] | 0
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA >>>>>>>>>>>>> | [5 empty] | 0
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 12% | 0 | <<<<<<<< | INDICAR EL OFRECIDO
UTILIDAD |  |  |  |  | 8% | 0 | <<<<<<<< | INDICAR EL OFRECIDO
IVA SOBRE LA UTILIDAD |  |  |  |  | 19% | 0
TOTAL INFRAESTRUCTURA >>>>>>>>>>>>> | [5 empty] | 0
GRAN TOTAL PROYECTO >>>>>>>>>>>>> | [5 empty] | 0