## ANEXO 3
ANEXO 3 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD “SIES” Y LA LÍNEA 123, DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, EN LA FASE 1, QUE INTEGRA LOS MUNICIPIOS DE CALARCÁ, LA TEBAIDA, MONTENEGRO, QUIMBAYA Y CIRCASIA
CAMARA PTZ TIPO DOMO
ITEM | DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFRECIDO
1.1. | CANTIDAD | DE ACUERDO AL CUADRO DE CANTIDADES
1.2. | MARCA | ESPECIFICAR
1.3. | MODELO | ESPECIFICAR
1.4. | RANGO DE OPERACIÓN | DÍA / NOCHE CAMBIO AUTOMÁTICO.
1.5. | FORMATO DE LA IMAGEN | 1 / 2.8 A 1/3 " CMOS
1.6. | SALIDA DE VÍDEO | IP
1.7. | RESOLUCIÓN DE SALIDA | FULL HD 1920 X 1080P
1.8. | FUNCIONAMIENTO | OUTDOOR PTZ
1.9. | ASPECTO DE VISUALIZACIÓN | 16:09
1.10. | TIPO DE ESCANEO | PROGRESIVO
1.11. | ILUMINACIÓN MÍNIMA | DÍA: 1 LUX O MEJOR
NOCHE B/W: 0.05 LUX O MEJOR
1.12. | POSICIONES PREDEFINIDAS (PRESETS) | MÍNIMO 90
1.13. | ZONAS DE PRIVACIDAD | MÍNIMO 20
1.14. | MOVIMIENTO HORIZONTAL | 360 GRADOS
1.15. | MOVIMIENTO VERTICAL | 180 GRADOS
1.16. | VELOCIDAD DE PAN (HORIZONTAL) | MÍNIMO 120 GRADOS/SEG.
1.17. | VELOCIDAD TILT (VERTICAL) | MÍNIMO 40 GRADOS /SEG.
1.18. | FUNCIÓN DE AUTO GIRO DEL LENTE | SI, GIRO AUTOMÁTICO EN EL CENTRO EVITANDO QUE SE VISUALICEN LAS IMÁGENES INVERTIDAS
1.19. | DEBE TENER | CONTROL AUTO IRIS.
1.20. | DEBE TENER | SISTEMA AUTO FOCO.
1.21. | DEBE TENER | CONTROL AUTOMÁTICO DE GANANCIA – AGC
1.22. | DEBE TENER | AUTOMÁTICO BALANCE DE BLANCOS – AWG
1.23. | DEBE TENER | OBTURADOR ELECTRÓNICO AUTOMÁTICO - AES (AUTIMATIC ELECTRONIC SHUTTER)
1.24. | TOPOLOGÍA DE LA RED | CONFIGURABLE UNICAST Y MULTICAST
1.25. | FRAMES POR SEGUNDO | 30 FPS
1.26. | WDR | COMO MÍNIMO 90 DB REAL
1.27. | ZOOM COMPUESTO | MÍNIMO 30 X ÓPTICO Y MÍNIMO 10 X DIGITAL
1.28. | STREAMING DE VIDEO | MULTISTREAMING H.264 Y MJPEG CONFIGURABLE MÍNIMO ASÍ: 1. PARA VISUALIZACIÓN LOCAL 1920X1080, A 30 FPS. 2. PARA ALMACENAMIENTO 1920X1080A 30 FPS, CONFIGURADO PARA RECONOCIMIENTO. 3. PARA ACCESO REMOTO A VIDEO EN VIVO EN RESOLUCIONES SD A 15 FPS. NOTA: PARA CADA UNA DE LAS CONFIGURACIONES EL CONTRATISTA DEBERÁ AJUSTAR LA TASA DE BIT, PERMITIENDO LOGRAR QUE NO SEA DETECTADA LA PIXELACIÓN PRODUCIDA POR EL MOVIMIENTO DE LA IMAGEN MANTENIENDO LAS CALIDADES REQUERIDAS.
1.29. | MEMORIA DE RESPALDO LOCAL | PARA CADA UNA DE LAS CÁMARAS EL CONTRATISTA DEBERÁ CONFIGURAR LA GRABACIÓN LOCAL EN UNA MEMORIA TIPO FLASH (INTERNA A LA CÁMARA) CON CAPACIDAD DE 24 HORAS CÍCLICAS, COMO RESPALDO DE ALMACENAMIENTO EL CUAL DEBERÁ ACTIVARSE UNA VEZ SE PIERDA LA TRANSMISIÓN AL CENTRO DE CONTROL. CUANDO SE REESTABLEZCA LA CONEXIÓN DEBERÁ TRANSMITIR EL VIDEO GRABADO DE LA MEMORIA INTERNA DE LA CÁMARA AL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO PRINCIPAL DE FORMA AUTOMÁTICA. RESOLUCIÓN MÍNIMA DE ALMACENAMIENTO EN FULL HD A 15 FPS.
1.30. | MONTAJE OUTDOOR | SISTEMA ANTI-CONDENSACIÓN
1.31. | TRANSMISIÓN DE ALARMAS. | (2) CONTACTOS SECOS, ACOPLES ÓPTICOS, SENSORES, TRANSDUCTORES O ACCESORIOS NECESARIOS PARA SEÑALIZACIÓN DE FALLA EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA COMERCIAL Y APERTURA DE GABINETE DE EQUIPOS
1.32. | MONTAJE OUTDOOR | ANTI VANDÁLICO.
1.33. | CERTIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN | ONVIF PROFILE S.
1.34. | CERTIFICACIÓN | IP 66, IK10, UL O CE (CONFORMIDAD EUROPEA), FCC.
1.35. | FICHA TÉCNICA | DEL EQUIPO OFERTADO (ES OBLIGATORIO ADJUNTAR LA FICHA TÉCNICA JUNTO CON EL PRESENTE ANEXO)
EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN MICROONDAS( VIDEO Y CONTROL) DE BACK BONE
ITEM | CARACTERISTICA | REQUERIDO | OFRECIDO
5.1. | MARCA | ESPECIFICAR
5.2. | MODELO | ESPECIFICAR
5.3. | CONEXIÓN DE RED | ETHERNET 10/100
5.4. | TIPO | OUTDOOR
5.5. | TOPOLOGÍA DE CONEXIÓN O APUNTAMIENTO | PUNTO A PUNTO Y/O PUNTO MULTIPUNTO
5.6. | FRECUENCIA DE OPERACIÓN HABILITADA EN TODOS LOS EQUIPOS | ENTRE 4,940 A 5,875 GHZ, EL EQUIPO DEBE PERMITIR CONFIGURAR FRECUENCIAS DE PORTADORA EN TODO ESTE RANGO, DE ACUERDO AL ESTUDIO DE INTERFERENCIA REALIZADO.
5.7. | RADIOS CANALIZADOS | NO SE ACEPTARÁN RADIOS QUE POSEAN PREDETERMINACIÓN DE SUB BANDAS, ESTOS DEBEN ESTAR EN LA CAPACIDAD DE OPERAR EN CUALQUIER FRECUENCIA DEL RANGO MENCIONADO Y SIN RESTRICCIÓN DE HARDWARE, SOFTWARE O LICENCIAMIENTO ALGUNO.
5.8. | ANCHOS DE BANDA DE CANAL CONFIGURABLES | DE 3 A 5 CONFIGURACIONES SELECCIONABLES POR SOFTWARE.
5.9. | TIPO DE MODULACIÓN | OFDM ADAPTATIVA POR DEGRADACIÓN DEL ENLACE SOBRE MIMO 2 X 2 A Y B
5.10. | ANCHO DE BANDA MÍNIMO DE DISEÑO | 200 MBPS EFECTIVOS CALCULADO A 10 KM DE DISTANCIA, UPLINK Y DOWNLINK AJUSTABLE; PARA LO CUAL SE DEBE TENER EN CUENTA LA POTENCIA DE TX, PERDIDAS EN LA LÍNEA DE TX, PERDIDAS POR INSERCIÓN, GANANCIA DE ANTENA, PERDIDAS DE ESPACIO LIBRE Y SENSIBILIDAD DEL EQUIPO RECEPTOR, RELACIÓN S/N Y PISO DE RUIDO EXISTENTE. SE ACLARA QUE EN LA RECEPCIÓN SE HARÁN LAS RESPECTIVAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO A LA SOLUCIÓN.
5.11 | UNIDAD MÁXIMA DE TRANSFERENCIA (MTU) MÍNIMA REQUERIDA | 2000 BYTES
5.12 | LATENCIA MÁXIMA | (3) MILISEGUNDOS
5.13 | SISTEMA RADIANTE EXTERNO O INTERNO | CON ANTENAS EN POLARIZACIÓN (VERTICAL Y HORIZONTAL). QUE GARANTICEN LA CONECTIVIDAD EN AMBOS EXTREMOS, GARANTIZANDO SU DISEÑO EN ACOPLE Y RESONANCIA CON UNA MISMA ANTENA PARA LAS SUB BANDAS DE FRECUENCIAS REQUERIDAS.
5.14 | TEMPERATURA DE OPERACIÓN. | 0°C A 50°C.
5.15 | POTENCIA DE SALIDA EN RF | EL CONJUNTO DÚPLEX DE ENLACE DEBE GARANTIZAR UN PIRE ÓPTIMO Y ADECUADO QUE GARANTICE UN ENLACE ESTABLE A LAS DISTANCIAS REQUERIDAS, SEGÚN LO PERMITA LA REGULACIÓN.
5.16 | LA POTENCIA RADIADA DEBE CUMPLIR CON LA RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES NO. 689 DE 2004 O NORMA EUROPEA HOMOLOGADA.
| DIVERSIDAD EN POLARIZACIÓN DUAL | HORIZONTAL Y VERTICAL
5.17. | GESTIÓN | SNMP Y WEB
5.19. | TRANSMISIÓN DE VIDEO Y CONTROL | TIEMPO REAL.
5.20. | CERTIFICACIÓN | IP 67, FCC Y UL
6.21. | FICHA TÉCNICA | DEL EQUIPO OFERTADO (ES OBLIGATORIO ADJUNTAR LA FICHA TÉCNICA JUNTO CON EL PRESENTE ANEXO)
5.21. | CERTIFICACIÓN DE OPERACIÓN | EL OFERENTE DEBE CERTIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ATMOSFÉRICAS DE LA CIUDAD, COMO SON HUMEDAD, TEMPERATURA, PRESIÓN ATMOSFÉRICA, SALINIDAD DE MEDIO Y DEMÁS FACTORES CLIMÁTICOS EXISTENTES EN EL LUGAR.
MONITOR DE VISUALIZACIÓN
ITEM | CARACTERISTICA | REQUERIDO | OFRECIDO
15.1. | MARCA | ESPECIFICAR
15.2. | MODELO | ESPECIFICAR
15.3. | TIPO | DISEÑADO PARA CCTV Ó TIPO INDUSTRIAL
15.4. | TECNOLOGÍA | LED
15.5. | PANTALLA O SOBRE POSICIÓN DE PELÍCULA | ANTI REFLECTIVA
15.6. | RESOLUCIÓN | FULL HD 1920 X 1080P
15.7. | TAMAÑO DEL MONITOR | MÍNIMO 55“ DIAGONAL
15.8. | CONEXIONES DE ENTRADA | DVI Y/O HDMI
15.9. | MONTAJE Y HERRAJE | DE ACUERDO AL LUGAR DE INSTALACIÓN
15.10. | GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO | A LA ALTURA DE LA CIUDAD DE INSTALACIÓN
15.11. | FICHA TÉCNICA | DEL EQUIPO OFERTADO (ES OBLIGATORIO ADJUNTAR LA FICHA TÉCNICA JUNTO CON EL PRESENTE ANEXO)
15.12. | VIDA ÚTIL | 40000 HORAS
15.13. | SE DEBE GARANTIZAR LA INSTALACIÓN CON SU CORRECTA VERTICALIDAD DE LOS MÓDULOS. SI POSTERIORMENTE CEDEN LAS BASES O MÓDULOS SUFREN DAÑOS POR MALA INSTALACIÓN O SUJECIÓN DEBEN SER ASUMIDOS POR EL CONTRATISTA.
JOYSTICK DE OPERACIÓN
ITEM | CARACTERISTICA | REQUERIDO | OFRECIDO
18.1. | MARCA: | ESPECIFICAR
18.2. | MODELO: | ESPECIFICAR
18.3. | DEBE TENER COMPATIBLE | PARA EL CONTROL DE TODAS LAS CÁMARAS.
18.4. | SELECCIÓN DE CÁMARAS Y MONITORES. | DEBE POSEER DISPLAY QUE PERMITA SELECCIONAR CÁMARAS Y MONITORES, O POSEER UN SISTEMA INTUITIVO Y DE FÁCIL MANEJO PARA EL USO DEL OPERADOR, QUE PERMITA ELEGIR LA CÁMARA Y EN QUE MONITOR SE VISUALIZARÁ.
18.5. | DEBE FUNCIONAR TOTALMENTE COMPATIBLE. | CON LA SOLUCIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE OFERTADA
18.6. | CONTROL | PANT, TILT, ZOOM
UPS 1 KVA
ITEM | CARACTERISTICA | REQUERIDO | OFRECIDO
19.1. | MARCA | ESPECIFICAR
19.2. | MODELO | ESPECIFICAR
19.3. | CAPACIDAD | 1,5 KVA
19.4. | TIPO | DOBLE CONVERSIÓN ON LINE
19.5. | FACTOR DE POTENCIA | 0.85
19.6. | VOLTAJE DE ENTRADA | 120V VAC +/- 10 % A 60 HZ
19.7. | VOLTAJE DE SALIDA | 120 VAC +/- 3 %
19.8. | % THD EN TENSIÓN | MENOR O IGUAL A 4%
19.9. | GESTIÓN | SISTEMA DE DIAGNÓSTICO Y MONITOREO SNMP. CADA UPS, DEBE SER GESTIONADA DESDE EL CENTRO DE CONTROL, CON LA HERRAMIENTA SUMINISTRADA POR EL FABRICANTE.
19.10. | BATERÍAS | SELLADAS LIBRES DE MANTENIMIENTO
19.11. | FICHA TÉCNICA | DEL EQUIPO OFERTADO (ES OBLIGATORIO ADJUNTAR LA FICHA TÉCNICA JUNTO CON EL PRESENTE ANEXO)
19.12. | SOPORTE POR BATERÍAS | MÍNIMO DE 90 MINUTOS CON LA CARGA EQUIVALENTE A LOS EQUIPOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS EN UN PUNTO DE CÁMARA (UN DOMO, 4 FIJAS, RADIO ENLACES, SWITCH Y DEMÁS ACCESORIOS Y EQUIPOS)
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO
ITEM | CARACTERISTICA | REQUERIDO | OFRECIDO
26.1. | EL CONTRATISTA ESTE DEBERÁ PROVEER LAS CANTIDADES NECESARIAS DE LA OPCIÓN SELECCIONADA PARA EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO A FIN DE SATISFACER UN TIEMPO DE ALMACENAMIENTO DE 90 DÍAS, PARA RECONOCIMIENTO, A UNA RESOLUCIÓN FULL HD 1920 X 1080 A 30 FPS, DEBERÁ AJUSTAR LA TASA DE BIT, PERMITIENDO LOGRAR QUE NO SE DETECTADA LA PIXELACIÓN PRODUCIDA POR EL MOVIMIENTO DE LA IMAGEN MANTENIENDO LAS CALIDADES REQUERIDAS.
26.1.1 | NVRS | ALMACENAMIENTO EN NVRS DE MÍNIMO 16 CÁMARAS, CONFIGURACIÓN RAID 5 O SUPERIOR, GARANTIZANDO LA AMPLIACIÓN DEL 20% SOLICITADA, ESTA SOLUCIÓN DEBE SER ESCALABLE CON ARQUITECTURA ABIERTA.
26.1.5. | REDUNDANCIA FAILOVER | DEBE INCLUIRSE PARA TODOS LOS MUNICIPIOS CON CANTIDAD IGUAL O SUPERIOR A 20 CÁMARAS PARA LOS DEMÁS PROYECTOS NO SE EXIGIRÁ ESTE REQUERIMIENTO. EL CONTRATISTA DEBE INCLUIR TOLERANCIA A FALLAS - REDUNDANCIA TIPO FAILOVER AUTOMÁTICA DEL 100% DE LAS CÁMARAS AL IGUAL QUE TODO EL LICENCIAMIENTO, HARDWARE NECESARIO Y SOFTWARE ASOCIADO PARA GARANTIZAR VISUALIZACIÓN ININTERRUMPIDA Y GRABACIÓN, EMPLEANDO LOS MEDIOS DE ALMACENAMIENTO PRINCIPALES DE LA SOLUCIÓNO MEDIOS INDEPENDIENTES ADICIONALES PARA 5 DÍAS SI LA SOLUCIÓN LO REQUIERE. ESTA SOLUCIÓN DEBE SER EN CONFIGURACIÓN ACTIVO - ACTIVO Ó ACTIVO - PASIVO CON TIEMPO DE CONMUTACIÓN MÁXIMO DE 5 MINUTOS PARA GARANTIZAR EL MISMO FUNCIONAMIENTO DE LA SOLUCIÓN PRINCIPAL EN LAS MISMAS CONFIGURACIONES DE RESOLUCIÓN DE VISUALIZACIÓN, VIDEO Y CONTROL EN TIEMPO REAL Y GRABACIÓN. LA NORMALIZACIÓN POSTERIOR AL TÉRMINO DE LA FALLA PUEDE SER MANUAL O AUTOMÁTICA.
MATRIZ VIRTUAL-SOFTWARE DE VISUALIZACIÓN, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN
ITEM | CARACTERISTICA | REQUERIDO | OFRECIDO
28.1. | MARCA: | ESPECIFICAR
28.2. | MODELO: | ESPECIFICAR
28.3. | FORMATO | H264
28.4. | DEBE ESTAR INSTALADO SOBRE EL HARDWARE APROPIADO QUE LE PERMITA PROCESAR, CONFIGURAR Y EJECUTAR SU PERFECTO FUNCIONAMIENTO
28.5. | CERTIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO | CON EL SISTEMA OPERATIVO REQUERIDO EN LAS ESTACIONES DE TRABAJO, NVRS O SERVIDORES
28.6. | APLICACIÓN DE GESTIÓN CON CAPACIDAD | DE VISUALIZAR, GRABAR, REPRODUCIR Y ADMINISTRAR VIDEO, AUDIO Y DATOS A TRAVÉS DE REDES IP. GESTIÓN DE EVENTOS Y ALARMAS. DICHOS EVENTOS Y ALARMAS SE REFIERE A QUE EL SISTEMA ESTÉ EN LA CAPACIDAD DE PREVENIR E INFORMAR SOBRE ALGUNA FALLA, DESCONEXIÓN Y AVERÍA DE LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN LOS SUBSISTEMAS DE GRABACIÓN, ELÉCTRICO, COMUNICACIÓN, VISUALIZACIÓN Y DE VIDEO, ADEMÁS DEBERÁ SER ESCALABLE ANTE LAS NECESIDADES PROPIAS.
28.7. | ACCESO A VIDEO GRABADO Y VIDEO EN VIVO | DESDE UBICACIONES REMOTAS. ADMINISTRACIÓN LOCAL O REMOTA. POSIBILIDAD DE MÚLTIPLES CLIENTES SIN LICENCIA ADICIONALES.
28.8. | COMPATIBILIDAD Y CONVERGENCIA | MATRIZ VIRTUAL DE UNA ÚNICA MARCA PARA EL PROYECTO.
28.9. | PROTOCOLOS SOPORTADOS | TCP, UDP, MULTICAST, CONFIGURABLE POR CADA ESTACIÓN
28.10. | RESOLUCIÓN DE VISUALIZACIÓN Y GRABACIÓN | HD 1280X720P, FULL HD 1920X1080P, 5MP.
28.11. | DEBE PERMITIR EL FUNCIONAMIENTO DEL PTZ CON LOS JOYSTICK REQUERIDOS PAN, TILT, ZOOM.
28.12. | SEGURIDAD | LA GRABACIÓN DE VIDEO DEBE TENER UNA MARCA DE AGUA O CERTIFICADO DIGITAL.
28.13. | LICENCIAMIENTO | INCLUIDO A GARANTIZAR AMPLIACIÓN DEL SISTEMA EN HARDWARE Y SOFTWARE TOMANDO COMO REFERENCIA LA TOTALIDAD DE LAS CÁMARAS, GARANTIZANDO LA AMPLIACIÓN DEL 20% EN VISUALIZACIÓN, ALMACENAMIENTO, Y CONEXIÓN MÍNIMA PARA UN (1) JOYSTICK, Y UNA (1) ESTACIÓN DE TRABAJO.
28.14. | MONITOREO | CADA ESTACIÓN DE TRABAJO PODRÁ VISUALIZAR CUALQUIERA DE LAS CÁMARAS DE VIDEO PREVIA CONFIGURACIÓN DE LA MISMA.
28.15. | EN LA ESTACIÓN SE DEBE PERMITIR LA PROGRAMACIÓN DE SALIDAS DE VIDEO PARA VISUALIZACIÓN MULTISCREEN Y FULL SCREEN, CONFIGURABLE MÍNIMO 16 CÁMARAS, 9 CÁMARAS, 4 CÁMARAS Y FULL SCREEN, CADA UNA DE ESTAS OPCIONES EN LA TOTALIDAD DE LOS MONITORES SOLICITADOS, DE IGUAL FORMA VISUALIZACIÓN DE VIDEO EN VIVO, Y REPRODUCCIÓN DE LAS GRABACIONES REALIZADAS, EN LA TOTALIDAD DE LOS MONITORES SOLICITADOS.
28.16. | RECEPCIÓN DE VÍDEO Y DATOS (CONTROL P.T.Z) EN TIEMPO REAL SIN PRESENCIA DE RETARDOS.
28.17. | ACCESORIOS | LOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN COMO UN TODO.
28.18. | SOFTWARE LICENCIADO | PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN REQUERIDA.
28.19. | COMPATIBILIDAD CON LA ESTACIÓN DE TRABAJO | GARANTIZADA
28.20. | CONFIGURACIÓN DE USUARIOS | ADMINISTRADOR MAESTRO, ADMINISTRADOR LOCAL Y USUARIO DE OPERACIÓN
28.21. | CONFIGURACIÓN DE USUARIO | INDIVIDUAL
28.22. | INICIO DE SESIÓN | INDIVIDUAL POR PERSONA – OPERADOR
28.23. | REGISTROS MÍNIMOS POR USUARIO QUE DEBE GENERAR LA APLICACIÓN EN BASE DE DATOS, PARA CONTROL Y AUDITORIAS DEL SISTEMA. | INICIÓ SESIÓN DEL USUARIO CIERRE DE SESIÓN DEL USUARIO INICIÓ DE REPRODUCCIÓN DE UNA GRABACIÓN POR USUARIO USUARIO QUE EXPORTO GRABACIONES USUARIO QUE DETUVO LA GRABACIÓN RECONOCIMIENTO Y ACCIONES DE ALARMAS.
28.24. | MONITOREO | DE ALARMAS FÍSICAS, EXTERNAS DE OTROS SISTEMAS, GENERADAS POR ANALÍTICAS, PERDIDA DE VIDEO O RED.
28.25. | GESTIÓN DE AUDIO | PERMITIR AUDIO BIDIRECCIONAL MEDIANTE EL USO DE MICRÓFONOS Y PARLANTES
28.26. | LOG DE ALARMAS | SE DEBE ENTREGAR CON LA CONFIGURACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR LOGS DE ALARMAS DE APERTURA DE GABINETE, DE CORTE DEL FLUIDO ELÉCTRICO Y PÉRDIDA DE RED O VIDEO, PERMITIENDO EL DESPLIEGUE AUTOMÁTICO ASOCIADO AL EVENTO DE ALARMA. PODER GENERAR ACCIONES EN RESPUESTA A ALARMAS COMO: GRABACIÓN, CORREO ELECTRÓNICO, IMAGEN INSTANTÁNEA, POSICIÓN DE UN PTZ PREESTABLECIDA, CONTROL DE SALIDAS, ALERTAS VISUALES, MENSAJES DE AUDIO PREGRABADOS, ENLACE A MAPAS.
28.27. | SI OCURREN DAÑOS O MAL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ATRIBUIDO A VIRUS, SPAM Y DEMÁS, SERÁN RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA SOLUCIÓN SIN COSTO ADICIONAL, POR LO TANTO SE DEBE SUMINISTRAR UN ANTIVIRUS CON LA ACTUALIZACIÓN DURANTE EL TIEMPO DE GARANTÍA.
28.28. | GRABACIÓN | FIFO.
28.29. | FUNCIÓN TRIPLEX | VISUALIZACIÓN, GRABACIÓN Y CONSULTA SIMULTÁNEA
28.30. | FORMATO DE VISUALIZACIÓN SOBRE LA MISMA HERRAMIENTA O CAPA | 4:3 Y 16:9
28.31. | MAPA Y ACCESO A VISUALIZACIÓN Y CONTROL DE CÁMARAS MEDIANTE IMAGEN GEOGRÁFICA DEL LUGAR | EL SISTEMA DEBE CONTAR CON UN MÓDULO DONDE SE CONECTARÁ A UN SERVICIO CARTOGRÁFICO DE LA POLICÍA NACIONAL, DEBERÁ EXISTIR UNA CAPA CON LA UBICACIÓN DE LAS CÁMARAS PERMITIENDO QUE MEDIANTE UN CLICK, INGRESAR A VISUALIZAR Y CONTROLAR CUALQUIER CÁMARA DE VIDEO INSTALADA, POR LO TANTO, DEBE REALIZAR ESTA INTEGRACIÓN EMPLEANDO LOS SDK NECESARIOS PARA TAL FIN DEJANDO OPERATIVA ESTA FUNCIÓN PARA TODAS LAS CÁMARAS (E INCLUSO SI REALIZA INTEGRACIÓN DE CÁMARAS EXISTENTES) Y ENTREGA DE LOS FUENTES DE DESARROLLO SIN COSTO ADICIONAL. EN CASO DE EXISTIR ALGUNA IMPOSIBILIDAD TÉCNICA QUE NO SEA POSIBLE ACCEDER AL SERVICIO CARTOGRÁFICO, SE PODRÁ IMPLEMENTAR MEDIANTE UNA IMAGEN DEL MAPA DE LA CIUDAD, EN FORMATO ADECUADO QUE PERMITA REALIZAR ZOOM, DESPLAZAMIENTO, NAVEGACIÓN INTERACTIVA SOBRE EL MAPA (EJEMPLO: GOOGLEMAPS) Y DEBERÁ SER APROBADO POR LA INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
28.32. | CAPTURA DE IMÁGENES O FOTOGRAFÍAS INSTANTÁNEAS DE LA IMAGEN | ALMACENADA EN UN REPOSITORIO ESPECIFICO EN FORMATO ABIERTO
28.33. | IDIOMA DE CONFIGURACIÓN Y OPERACIÓN | ESPAÑOL O INGLES
28.34. | HOMOLOGACIÓN (OPEN NETWORK VIDEO INTERFACE FORUM) | PLATAFORMA DE VISUALIZACIÓN DEBE ESTAR CERTIFICADA ONVIF QUE PERMITA INTEROPERABILIDAD, EN CUANTO A VISUALIZACIÓN, ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE IGUAL FORMA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS SOBRE LA MISMA PLATAFORMA EN CUANTO A VISUALIZACIÓN, ALMACENAMIENTO Y CONTROL.