## Mantenimiento
ANEXO No 2 - PROPUESTA ECONOMICA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS PARA LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO, CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, DE LAS SEDES DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANT | RONDAS | V UNITARIO | V PARCIAL | V TOTAL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMAS CONTROL DE ACCESO
1 | Mantenimiento estación de trabajo y software (limpieza de rack con verificación de terminales y chequeo de los software, winpack y AS manager del control de acceso, PSS de la DVR XTS, multi-site 4200 de las 2 DVR Honeywell) | 1 | 2 |  | 0 | 0
2 | Mantenimiento puertas control de acceso electroimanes | 35 | 2 |  | 0 | 0
3 | Mantenimiento torniquetes patria (torniquetes al ingreso de la sede administrativa de la Entidad) | 2 | 2 |  | 0 | 0
4 | Mantenimiento barreras perimetrales Honeywell (sensores de presencia en los ventanales al exterior de la Entidad) | 4 | 2 |  | 0 | 0
5 | Mantenimiento sensor de ruptura de vidrios Honeywell (sensor para la ruptura de vidrios en las escalas de evacuación) | 1 | 2 |  | 0 | 0
6 | Mantenimiento antena de control de activos | 4 | 2 |  | 0 | 0
7 | Mantenimiento sirena de ruptura de vidrio | 1 | 2 |  | 0 | 0
SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMAS DE DETENCIÓN DE INCENDIOS SILENT KNIGHT
8 | Mantenimiento estaciones manuales y estrobos | 19 | 2 |  | 0 | 0
9 | Mantenimiento sensor de humo | 284 | 2 |  | 0 | 0
10 | Mantenimiento sensor de calor | 3 | 2 |  | 0 | 0
11 | Mantenimiento panel de detención de incendio 5820 y 5895 | 2 | 2 |  | 0 | 0
SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMAS DE DETENCIÓN DE INCENDIOS BOSCH
12 | Mantenimiento sensor de humo | 81 | 2 |  | 0 | 0
13 | Mantenimiento estaciones manuales y estrobos | 6 | 2 |  | 0 | 0
14 | Mantenimiento panel de detención de incendio BOSCH 7024 | 1 | 2 |  | 0 | 0
SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV SEDE ADMINISTRATIVA
15 | Mantenimiento cámara fija | 46 | 2 |  | 0 | 0
16 | Mantenimiento cámara PTZ | 3 | 2 |  | 0 | 0
17 | Mantenimiento DVR (XTS, Y 2 HONEYWELL) | 3 | 2 |  | 0 | 0
18 | Mantenimiento UPS TITAN | 1 | 2 |  | 0 | 0
SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL SEDE ADMINISTRATIVA |  |  |  | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV SEDE CAV FAUNA
19 | Mantenimiento cámara PTZ | 9 | 2 |  | 0 | 0
20 | Mantenimiento DVR | 1 | 2 |  | 0 | 0
21 | Mantenimiento cámara fija | 9 | 2 |  | 0 | 0
SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV SEDE PARQUE DE LAS AGUAS
22 | Mantenimiento cámara PTZ | 7 | 2 |  | 0 | 0
23 | Mantenimiento cámara fija | 9 | 2 |  | 0 | 0
24 | Mantenimiento paneles de comunicación del sistema "antenas" - solares | 4 | 2 |  | 0 | 0
25 | Mantenimiento "radios" de comunicación para integración del sistema | 16 | 2 |  | 0 | 0
26 | Mantenimiento servidor y switch, alimentación del sistema (limpieza de rack con verificación de terminales y chequeo del software DIGIFORT) | 1 | 2 |  | 0 | 0
SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 0 | 0
TOTAL MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS |  |  |  | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
27 | Mantenimiento Correctivo | 1 | 1 | 15000000 | 15000000 | 15000000
28 | Bolsa de repuestos (Incluye radios, cámaras, control de acceso, incendios y paneles solares) | 1 | 1 | 35000000 | 35000000 | 35000000
SUB TOTAL |  |  |  | 50000000 | 50000000 | 50000000
TOTAL CORRECTIVOS |  |  |  | 50000000 | 50000000 | 50000000
SUBTOTAL MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS | [5 empty] | 50000000
IVA (19%) | [5 empty] | 9500000
TOTAL MANTENIMIENTO | [5 empty] | 59500000

## Ampliación
ANEXO No 2 -PROPUESTA ECONOMICA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS PARA LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO, CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, DE LAS SEDES DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ
ITEM | SEDE | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | SUMINISTRO | INSTALACIÓN | V PARCIAL
1 | Admón. | Suministro e Instalación Cámara Domo | UND | 2 |  |  | 0
2 | Admón. | Suministro e Instalación Cámara Fija | UND | 11 |  |  | 0
3 | Admón. | Reubicación y reparación Cámara Domo | UND | 1 |  |  | 0
4 | Admón. | Reparación Cámara Domo | UND | 1 |  |  | 0
5 | Admón. | Suministro e Instalación de Monitor 48” Tipo Industrial | UND | 2 |  |  | 0
6 | Admón. | Suministro e Instalación de Soporte Monitor | UND | 2 |  |  | 0
7 | Admón. | Adecuación Cableado Estructurado Central Monitoreo | UND | 1 |  |  | 0
8 | Admón. | Suministro e Instalación de DVR Hibrida 32 Canales 16 TB | UND | 1 |  |  | 0
9 | Admón. | Suministro e Instalación de Switch 24 puertos tipo PoE | UND | 1 |  |  | 0
10 | Admón. | Suministro e Instalación de Switch 8 puertos tipo PoE | UND | 1 |  |  | 0
11 | Admón. | Suministro e Instalación de Rack de 1.8 m, incluye multitomas, organizadores de cableado y bandejas | UND | 1 |  |  | 0
12 | Admón. | Suministro Tarjetas de proximidad (ISO prox 2 de 26 bits), compatibles con el sistema de control de acceso de la entidad | UND | 500 |  |  | 0
13 | Admón. | Suministro de “Etiquetas DR unisensor”, para control de activos | UND | 10000 |  |  | 0
14 | Parque Aguas | Suministro e Instalación de Cámara Domo | UND | 3 |  |  | 0
15 | Parque Aguas | Suministro e Instalación de Cámara Fija | UND | 6 |  |  | 0
16 | Parque Aguas | Suministro e Instalación de DVR Hibrida 32 Canales | UND | 2 |  |  | 0
17 | Parque Aguas | Suministro e Instalación de Switch 24 puertos | UND | 1 |  |  | 0
18 | Parque Aguas | Suministro e Instalación de Monitor 48" Tipo Industrial | UND | 2 |  |  | 0
19 | Parque Aguas | Suministro e Instalación de Soporte para monitores | UND | 2 |  |  | 0
21 | Parque Aguas | Suministro e Instalación de Sistema Comunicación Inalámbrico | GL | 1 |  |  | 0
22 | Parque Aguas | Suministro e Instalación de Rack de 1.8 m, incluye multitomas, organizadores de cableado y bandejas | UND | 1 |  |  | 0
23 | Parque Aguas | Suministro e Instalación de UPS 3 KVA | UND | 1 |  |  | 0
25 | CAV FLORA | Suministro e Instalación de Cámara Minidomo | UND | 2 |  |  | 0
26 | CAV FLORA | Suministro e Instalación de Cámara Bullet | UND | 2 |  |  | 0
29 | CAV FLORA | Suministro e Instalación de Gabinete pared 16U | UND | 1 |  |  | 0
30 | CAV FLORA | Suministro e Instalación de Monitor 21" Tipo Industrial | UND | 1 |  |  | 0
31 | CAV FLORA | Rutas y Cableado (incluido accesorios) | Gl | 1 |  |  | 0
34 | CAV FAUNA | Suministro e Instalación de Gabinete pared 16U | UND | 1 |  |  | 0
35 | CAV FAUNA | Suministro e Instalación de Cámara Bullet | UND | 1 |  |  | 0
36 | CAV FAUNA | Rutas y Cableado (incluido accesorios) | GL | 1 |  |  | 0
37 | GENERAL | Componente Ingeniería configuración | GL | 1 |  |  | 0
38 | GENERAL | Control de acceso en puerta, incluyendo lectora de entrada y salida | UND | 22 |  |  | 0
SUBTOTAL AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN | [6 empty] | 0
IVA - 19% | [6 empty] | 0
TOTAL AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN | [6 empty] | 0

## Total Propuesta
ANEXO No 2 -PROPUESTA ECONOMICA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS PARA LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO, CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, DE LAS SEDES DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | V UNITARIO | V PARCIAL
1 | MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD | GL | 1 | 59500000 | 59500000
2 | AMPLIACIÓN Y ADECUACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD | GL | 1 | 0 | 0
| TOTAL PROPUESTA |  |  |  | 59500000