## Anexo 2 - Prop Económica
ANEXO No. 2 – PROPUESTA ECONÓMICA
SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD EN NUEVA GUARDIA EN LA CUARTA BRIGADA DEL EJERCITO NACIONAL SEDE MEDELLÍN
EQUIPOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V. SUMINISTRO | V. IMPLEMENTACIÓN | VALOR PARCIAL
1 | CONTROL DE ACCESO PEATONAL
1.1 | Suministro e instalación control de acceso peatonal tipo pasillo con recolector de tarjetas salida | UND | 1 |  |  | 0
1.2 | Suministro e instalación control de acceso peatonal tipo pasillo sin recolector de tarjetas entrada | UND | 1 |  |  | 0
1.3 | Suministro e instalación lector biométrico para pasillos | UND | 2 |  |  | 0
1.4 | Suministro e instalación controladora para control de acceso hasta 8 lectoras, incluye fuente | UND | 1 |  |  | 0
1.5 | Suministro e instalación estación de trabajo para enrolamiento, incluye monitor, lector de huella y tarjeta | UND | 3 |  |  | 0
1.6 | Suministro e instalación lector de cedulas | UND | 3 |  |  | 0
1.7 | Tarjetas para control de acceso | UND | 2000 |  |  | 0
1.8 | Suministro e instalación equipos de rayos X | UND | 2 |  |  | 0
1.9 | Suministro e instalación arco detector de metales | UND | 2 |  |  | 0
2 | CONTROL DE ACCESO VEHICULAR
2.1 | Suministro e instalación de lector biométrico para talanqueras | UND | 2 |  |  | 0
2.2 | Suministro e instalación de cámara fija LPR | UND | 2 |  |  | 0
2.3 | Suministro e instalación de cámara fija bala exterior conductor | UND | 2 |  |  | 0
2.4 | Suministro e instalación de sistema de bolardos electromecánicos | UND | 4 |  |  | 0
2.5 | Suministro e instalación de pedestal sin recolector de tarjetas para entrada vehicular | UND | 1 |  |  | 0
2.6 | Suministro e instalación de pedestal con recolector de tarjetas para entrada vehicular | UND | 1 |  |  | 0
3 | SOFTWARE Y ACCESORIOS CONTROL DE ACCESO
3.1 | Software de control de acceso e integración VMS | UND | 1 |  |  | 0
3.2 | Software control de visitantes | UND | 1 |  |  | 0
3.3 | Licencia para VMS Premium | UND | 10 |  |  | 0
3.4 | Licencia para LPR | UND | 2 |  |  | 0
4 | SISTEMA DE CCTV
4.1 | Suministro e instalación de cámara domo PTZ 2 Mpx Zoom de 36X IR 200 mts | UND | 2 |  |  | 0
4.2 | Suministro e instalación de cámara fija tipo domo 4 Mpx para exterior | UND | 1 |  |  | 0
4.3 | Suministro e instalación de cámara fija tipo bala de 3 Mpx | UND | 2 |  |  | 0
4.4 | Suministro e instalación de controladora IP para cámaras PTZ | UND | 1 |  |  | 0
4.5 | Suministro e instalación de monitor industrial 43", incluye soporte | UND | 2 |  |  | 0
4.6 | Suministro e instalación de aire acondicionado 2TR minisplit | UND | 1 |  |  | 0
4.7 | Suministro e instalación de puesto de trabajo para operador, incluye silla ergonómica | UND | 1 |  |  | 0
4.8 | Suministro e instalación de estación de trabajo para operador de CCTV | UND | 1 |  |  | 0
5 | SERVIDOR Y COMUNICACIONES
5.1 | Suministro e instalación de servidor CCTV, control de visitantes y control de acceso, incluye almacenamiento para 60 días | UND | 1 |  |  | 0
5.2 | Suministro e instalación de switch de 24 puertos PoE administrable capa 3 | UND | 1 |  |  | 0
5.3 | Suministro e instalación de UPS de 10 kva tipo rack | UND | 1 |  |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
| IVA |  |  |  |  | 0
| TOTAL |  |  |  |  | 0
INFRAESTRUCTURA
1 | OBRA CIVIL
1.1 | Brazo cámara | UND | 2 |  |  | 0
1.2 | Canalización en terreno duro incluye tubería PVC 2" y reposición de sitio | ML | 20 |  |  | 0
1.3 | Rack 42 ru, incluye multitoma y organizadores | UND | 1 |  |  | 0
1.4 | Cable UTP categoría 6a | ML | 305 |  |  | 0
1.5 | Tubo EMT 3/4 incluye accesorios | ML | 100 |  |  | 0
1.6 | Tubo IMC 3/4 incluye accesorios | ML | 100 |  |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
| ADMINISTRACION |  |  |  | 0% | 0
| UTILIDAD |  |  |  | 0% | 0
| IVA SOBRE UTILIDAD |  |  |  |  | 0
| TOTAL |  |  |  |  | 0