## Hoja2
ANEXO 2 - PROPUESTA ECONÓMICA
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO PARA EL ESTADIO ATANASIO GIRARDOT
EQUIPOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | V. UNITARIO SUMINISTRO | V. UNITARIO MANO DE OBRA | V. PARCIAL
A | SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO
1 | Access points radio con frecuencia dual (2,4 ghz y 5ghz) | und | 17
2 | Torniquetes con pintograma frontal y parte superior | und | 36
3 | Mastil para Antena externa con elemento de fijación | und | 17
4 | Tubo Metalico de 3/4 con elementos de fijacion | und | 1155
5 | Cable UTP cat 6A Calibre 24 | ml | 4915
6 | Lectora de tarjeta Mifare | und | 36
7 | Controladora de acceso | und | 36
8 | Servidor para control de acceso | und | 1
9 | Switch de 28 puertos GigaEthernet Administrable | und | 4
10 | Tableta para trabajo pesado de 7.0" | und | 10
B | SOFTWARE
1 | Software control de acceso | und | 1
C | SALA INSPECCION DE POLICIA
1 | Switch de 24 puertos Capa 3 Administrable | und | 1
2 | Rack para servidores con bandeja para rack de 19", y multitoma | und | 1
3 | Monitores industriales 43 pulgadas | und | 2
4 | Estaciones de trabajo, incluye monitor 24", teclado y mouse | und | 3
5 | UPS tipo rack monofasica capacidad 3000VA | und | 1
6 | Aire acondicionado, tipo central 3TR R410 | und | 1
7 | Puesto de trabajo | und | 3
8 | Puntos de red eléctrica regulados (toma doble) | und | 6
9 | Puntos de red de datos jack RJ45 conectados al rack principal | und | 6
10 | Tablero electrico 12 circuitos y totalizador | und | 1
11 | Cable AWG 12 para tendido residencial area de 65 mts2 | ml | 300
12 | Cable UTP categoria 6 | ml | 200
D | ADECUACION SALA PMU EXISTENTE NUEVA SALA VISITANTES
1 | Pantallas industriales 43 pulgadas | und | 2
2 | Estaciones de trabajo incluye monitor 24", teclado y mouse | und | 2
3 | Puesto de trabajo | und | 2
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
INFRAESTRUCTURA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | V. UNITARIO SUMINISTRO | V. UNITARIO MANO DE OBRA | V. PARCIAL
A | SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO
1 | Baranda de separación al costado del torniquete | und | 72
2 | Adecuación puerta de Ingreso/salida sobre infraestructura existente | und | 18
B | SALA INSPECCION DE POLICIA
1 | Habitaculo de aproximadamente 65 metros cuadrados en Superboard | und | 1
2 | Ventana en aluminio y vidrio templado | und | 2
3 | Puerta en aluminio | und | 1
C | ADECUACION SALA PMU EXISTENTE NUEVA SALA VISITANTES
1 | Instalación aislante acustico en puesto de mando unificado (PMU) area de 50 metos cuadrados | und | 1
2 | Escalera para acceso a tribuna desde palco VIP, Sexto piso tribuna oriental | und | 1
3 | Habitaculo para invitados costado derecho PMU (exterior) | und | 1
SUBTOTAL
| ADMINISTRACION |  |  |  | 0%
| UTILIDAD |  |  |  | 0%
IVA SOBRE UTILIDAD
TOTAL