## Especificaciones Tecnicas
ANEXO 3 ESPECIFICACIONES TECNICAS AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN MUNICIPIOS AREA METROPOLITANA - ITAGUI, ENVIGADO, BELLO Y LA ESTRELLA
1 | CÁMARA IP DOMO PTZ TIPO EXTERIOR
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
1.1 | Marca: | Especificar
1.2 | Modelo: | Especificar
1.3 | Lente: | Enfoque e Iris Automático
1.4 | Zoom Óptico y Digital: | Mínimo 384x
1.5 | Velocidad de Zoom: | Ajustable
1.6 | Compensación de luz en zonas muy iluminadas y contraluz: | Activo
1.7 | Compresión de video: | H.264, Motion JPEG ,MPEG-4
1.8 | Posiciones predefinidas: | Mínimo 250
1.9 | Tecnología Zipstream para reduccion de ancho de banda y espacio de almacenamiento: | Si
1.10 | Análisis de video: | Mínimo 6 - Especificar
1.11 | Control de acceso en red: | Mínimo 6 - Especificar
1.12 | Resolución: | HDTV 1080p
1.13 | Almacenamiento Local: | SD/SDHC/SDXC
1.14 | Filtro IR: | Automático Día / Noche
1.15 | Seguimiento Automático: | Especificar
1.16 | Movimiento Horizontal: | Mínimo 360° ilimitado
1.17 | Movimiento Vertical: | Mínimo 220°
1.18 | Estructura Externa: | Protección contra polvo, fuerte caída de agua y corrosión
1.19 | Amplio Rango Dinámico: | Hasta 120 dB
1.20 | Luminosidad: | Color: 0,3 lux a 30 IRE B/N: 0,03 lux a 30 IRE
1.21 | Velocidad de Imagen: | Mínimo 25 fps en Alta definición
1.22 | Incluye: | Accesorios de instalación
1.23 | Garantía: | Mínimo 3 años
2 | MODULO DE AUSENCIA DE ENERGÍA
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
2.1 | Marca: | Especificar
2.2 | Modelo: | Especificar
2.3 | Conectores | Mínimo 4 - Especificar
2.4 | Interfaz de Entrada y salida digital | Mínimo 6 puertos de entrada y salida configurables
2.5 | Protocolos Compatibles | IPv4/v6, HTTP, HTTPSa, SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS
2.6 | Impulsadores | Mínimo 3 - Especificar
2.7 | Memoria | Mínimo 64 MB de RAM y 128 MB de Flash
2.8 | Control de acceso en red: | Mínimo 6 - Especificar
2.9 | Alimentación | Mínimo 20-24 V CA y IEEE 802.3af/802.3at
2.10 | Envío de notificaciones: | Mínimo 4 - Especificar
2.11 | Accesorios | Especificar los requeridos para su correcto funcionamiento
2.12 | Garantía: | Mínimo Mínimo 3 años
3 | CÁMARA IP FIJA EXTERIOR PARA RECONOCIMIENTO DE PLACAS
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
3.1 | Marca: | Especificar
3.2 | Modelo: | Especificar
3.3 | Resolución: | HDTV 1080p
3.4 | Perfiles: | Mínimo de supervisión de trafico y escena forense
3.5 | Sensibilidad lumínica mínima: | Color: 0,11 lux, B/N: 0,02 lux, a 50 IRE F1.2
3.6 | Tecnología Zipstream para reduccion de ancho de banda y espacio de almacenamiento: | Si
3.7 | Sensor de Imagen: | CMOS RGB de barrido progresivo de 1/2,8"
3.8 | Velocidad de Obturación seleccionable: | Configurable de 1/143000 a 2 s
3.9 | Control de acceso en red: | Mínimo 6 - Especificar
3.10 | Parámetros configurables de imagen: | Mínimo 6 - Especificar
3.11 | Estructura Externa: | Protección contra polvo, fuerte caída de agua y corrosión
3.12 | Amplio rango dinámico: | Con captura Forense
3.13 | Almacenamiento Local: | Tarjetas microSD / microSDHC / microSDXC. Cifrado de tarjeta SD
3.14 | Compresión de video: | H.264, Motion JPEG ,MPEG-4
3.15 | Campo de Visión a 1080p: | Horizontal Mínimo: 72°–39° vertical mínimo: 38°–22°
3.16 | Análisis de video: | Mínimo 3 - Especificar
3.17 | Alimentación: | IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Clase 3
3.18 | Accesorios: | Especificar los requeridos para su correcto funcionamiento
3.19 | Incluye: | Cables de conexión, lente, iluminador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.
3.20 | Garantía: | Mínimo Mínimo 3 años
4 | LENTE PARA CÁMARA IP FIJA EXTERIOR PARA RECONOCIMIENTO DE PLACAS
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
4.1 | Marca: | Especificar
4.2 | Modelo: | Especificar
4.3 | Corrección por infrarrojos: | Si
4.4 | Milímetro del Lente: | 9-40 mm, F1.5
4.5 | Iris: | Tipo P
4.6 | Montura: | CS
4.7 | Garantía: | Mínimo Mínimo 3 años
5 | ILUMINADOR PARA CÁMARA IP FIJA EXTERIOR PARA RECONOCIMIENTO DE PLACAS
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
5.1 | Marca: | Especificar
5.2 | Modelo: | Especificar
5.3 | Tipo: | 850 nm semicubierto
5.4 | Ángulo: | 10° sin objetivo divergente 35°, 60°, 80° y 120° Con objetivos divergentes
5.5 | Distancia: | Con objetivo: Estándar 10°x10°: 220 m Divergente 35°x10°: 120 m Divergente 60° x 25°: 65 m Divergente 80° x 30°: 45 m Divergente opcional 120° x 50°: 30 m
5.6 | Indicadores: | Led
5.7 | Garantía: | Mínimo Mínimo 3 años
6 | CÁMARA IP FIJA TIPO INTERIOR MINI DOMO
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
6.1 | Marca: | Especificar
6.2 | Modelo: | Especificar
6.3 | Resolución: | De 1280x720 (720p) a 320x240
6.4 | Sensibilidad lumínica mínima: | 0,25 lux a 50 IRE F2.0
6.5 | Tecnología Zipstream para reduccion de ancho de banda y espacio de almacenamiento: | Si
6.6 | Lente: | 2,8 mm, F2.0
6.7 | Sensor de Imagen: | CMOS RGB de barrido progresivo de 1/3”
6.8 | Velocidad de Obturación seleccionable: | De 1/32 500 s a 1/5 s
6.9 | Control de acceso en red: | Mínimo 6 - Especificar
6.10 | Parámetros configurables de imagen: | Mínimo 6 - Especificar
6.11 | Estructura Externa: | IP42 IK08
6.12 | Amplio rango dinámico: | Si
6.13 | Almacenamiento Local: | MicroSD/microSDHC/microSDXC
6.14 | Compresión de video: | H.264, MPEG-4, Motion JPEG
6.15 | Campo de Visión a 1080p: | Horizontal: 82° Campo de visión Vertical: 44°
6.16 | Análisis de video: | Mínimo 3 - Especificar
6.17 | Alimentación: | IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Clase 1
6.18 | Accesorios: | Especificar los requeridos para su correcto funcionamiento
6.19 | Garantía: | Mínimo Mínimo 3 años
7 | UPS ONLINE DE 1 KVA TIPO TORRE
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
7.1 | Marca: | Especificar
7.2 | Modelo: | Especificar
7.3 | Rango de Potencia: | 700 VA hasta 3kVA
7.4 | Voltaje: | 120 Vac, 208–240V
7.5 | Frecuencia: | Auto-detección 50/60 Hz
7.6 | Rango de Frecuencia: | 45-65 Hz
7.7 | Indicadores de Estado: | Mínimo 4
7.8 | Potencia: | 8.3A @120V, 4.8A @208V, 4.3A @230V
7.9 | Configuración: | Tipo Torre
7.10 | Topología: | On-line
7.11 | Baterías Internas: | Tiempo de Respaldo >3 minutos
7.12 | Tipo de Baterías: | Libres de Mantenimiento
7.13 | Puertos: | Serial y USB
7.14 | Bypass: | Automático
7.15 | Temperatura de operación: | 0°C (32°F) a +40°C (104°F)
7.16 | Eficiencia: | > 90%
7.17 | Garantía: | Mínimo Mínimo 2 años
8 | TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
8.1 | Marca: | Especificar
8.2 | Modelo: | Especificar
8.3 | Clase: | Seco
8.4 | Clase de Aislamiento: | B
8.5 | Bobinados: | Cobre
8.6 | Núcleo: | Acero al silicio bajas perdidas
8.7 | Potencia: | 500 VA
8.8 | Voltaje de entrada: | 110 -220 v
8.9 | Conexión: | Regleta
8.10 | Nivel de aislamiento: | 2.5 Kv.
8.11 | Frecuencia: | 60 Hz.
8.12 | Protección: | IP 00
8.13 | Garantía: | Mínimo Mínimo 1 año
9 | PROTECCIÓN DE DATOS PARA CÁMARA
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
9.1 | Marca: | Especificar
9.2 | Modelo: | Especificar
9.3 | Protección: | Protege alimentación, video y datos de video
9.4 | Estándar: | IEEE, 802.3af y 802.3at para PoE
9.5 | Voltaje de Servicio: | 48V
9.6 | Máximo Voltaje de Funcionamiento Continuo: | 64V
9.7 | Abrazadera de Sobretensión: | 72V
9.8 | Pico de Corriente Máximo: | 30A/par
9.9 | Método de Conexión: | RJ45 In/Out
9.10 | Velocidad de Transferencia de Datos: | Ethernet Gigabit
9.11 | Voltaje Operativo Máximo Continuo: | 1.5 Amperios
9.12 | Tasa de Disipación: | 3,000W/par
10 | PROTECCIÓN DE POTENCIA PARA CÁMARA
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
10.1 | Marca: | Especificar
10.2 | Modelo: | Especificar
10.3 | Estándar: | ANSI/IEEE C62.41 y C62.45 Categoría
10.4 | Pico de Corriente: | 19,500A
10.5 | Máximo Voltaje de Funcionamiento Continuo: | 130V
10.6 | Índice de Corriente de Cortocircuito | 10,000A
10.7 | Tipo de Protector (UL): | Tipo 2
10.8 | Tiempo de Respuesta: | <1ns
10.9 | Led indicador de estado: | Si
10.10 | Carcasa: | ABS
11 | SWITCH ÓPTICO PARA PUNTO DE CÁMARA
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
11.1 | Marca: | Especificar
11.2 | Modelo: | Especificar
11.3 | Capacidad MPPS: | 4,17 de 64 bytes
11.4 | Velocidad de la Red | 100 Mbps
11.5 | Cantidad de Puertos: | 10 puertos
11.6 | Nivel | Capa 2
11.7 | Capacidad de switching: | 5,6 Gbps
11.8 | Administración de redes: | Mínimo 5 - Especificar
11.9 | Disipación de calor: | 31,4 BTU/h
11.10 | Tecnología Ethernet | IEEE 802.3ab 1000BASE-T
11.11 | Protocolo Árbol de Expansión | STP
11.12 | Factor de forma | Montaje en rack
11.13 | Garantía: | Mínimo Mínimo 3 años
12 | SWITCH PARA PUNTO DE NODO
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
12.1 | Marca: | Indicar
12.2 | Referencia: | Indicar
12.3 | Capacidad MPPS: | 14,88 de 64 bytes
12.4 | Velocidad de la Red | 100 Mbps
12.5 | Cantidad de Puertos PoE: | 8
12.6 | Nivel: | Capa 2
12.7 | Capacidad de switching: | 20 Gbps
12.8 | Administración de redes: | Mínimo 5 - Especificar
12.9 | Disipación de calor: | 31,4 BTU/h
12.10 | Tecnología Ethernet | IEEE 802.3ab 1000BASE-T
12.11 | Protocolo Árbol de Expansión | STP
12.12 | Factor de forma | Montaje en rack
12.13 | Garantía: | Mínimo Mínimo 3 años
13 | GABINETE CERRADO DE 45U
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
13.1 | Marca: | Especificar
13.2 | Modelo: | Especificar
13.3 | Unidades de Rack: | 45 U
13.4 | Medidas Externas: | 220x60x80 cm (altox ancho x prof)
13.5 | Medidas Internas: | 210 x 48 x 70 cm (Alto x Ancho x Prof)
13.6 | Tipo: | 19"
13.7 | Estándar: | EIA 310D.
13.8 | Paneles laterales desmontables: | Si
13.9 | Certificación: | RoHS.
13.10 | Accesorios: | Los necesarios para su adecuado uso. Especificar
14 | ESTACIÓN BASE TIPO 1
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
14.1 | Marca: | Indicar
14.2 | Referencia: | Indicar
14.3 | Capacidad del sistema: | LOS, OLOS, y NLOS PMP Estación Base / PTP
14.4 | Transmisión inalámbrica OFDM: | División de frecuencia ortogonal, multiplexación. 2 x 2 A / B MIMO, TDD, STBC & MRRC, high-rejection Tx/Rx filtering
14.5 | Banda de RF: | 470-698, 2000-2300, 2300-2700, 3300-3800, 4940-5875 MHz
14.6 | Tamaño de canal: | 0.875/1.25/1.75/2.5/3.5/5/6/7/10/12/14/20 MHz (seleccionable por software)
14.7 | Velocidad de datos: | Hasta 186.6 Mbps1 UBR, 160 Mbps
14.8 | Latencia: | <10 ms
14.9 | Velocidad de procesamiento: | >280,000 PPS
14.10 | Rango máximo: | 150 km (93 mi)
14.11 | Modulación: | BPSK to 256 QAM 7/8, TDMA
14.12 | GPS: | Integrado
14.13 | Incluye: | Protecciones, herrajes, fuentes y cables
14.14 | MAC | Por enlace: ARQ dinámico, modulación adaptativa dinámica, dinámica y marco fijo, adaptación Fast Fusion Link
14.15 | Seguridad: | Encriptación de gestión: TLS v1.2, AES-256, SHA1, dispositivo Autenticación: autenticación basada en firmas digitales ECDSA o Autenticación mutua basada en MAC, Cifrado de datos: AES-128/256 con Intercambio seguro de claves ECDH (por aire, conforme a FIPS 197), NIST FIPS-140-2
14.16 | Redundancia: | 1+1 Warm Standby1 , HSR, PRP or RSTP compatible
14.17 | Interfaz de gestión: | NMS, SNMP v2c / v3, HTTP / HTTPS (web), Telnet / SSH (CLI), etiquetado de administración de VLAN, autenticación de usuario RADIUS Aprovisionamiento basado en MAC; Basado en plantillas1; Automátic
14.18 | Garantía: | Mínimo Mínimo 1 año
15 | RADIO PUNTO A PUNTO
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
15.1 | Marca: | Indicar
15.2 | Referencia: | Indicar
15.3 | Capacidad del sistema: | LOS, OLOS, y NLOS PMP Terminal / PTP
15.4 | Transmisión Wireless: | División de frecuencia ortogonal, multiplexación. 2 x 2 A / B MIMO, TDD, STBC & MRRC, high-rejection Tx/Rx filtering
15.5 | Banda de RF: | 470-698, 2000-2300, 2300-2700, 3300-3800, 4940-5875 MHz
15.6 | Tamaño de canal: | 0.875/1.25/1.75/2.5/3.5/5/6/7/10/12/14/20 MHz (seleccionable por software)
15.7 | Velocidad de datos: | Hasta 186.6 Mbps1 UBR, 160 Mbps aggregate
15.8 | Latencia: | <10 ms
15.9 | Velocidad de procesamiento: | > 280.000 PPS
15.10 | Rango máximo: | 100 km (66 millas)
15.11 | Modulación: | BPSK to 256 QAM 7/8, TDMA
15.12 | Incluye: | Protecciones, herrajes, fuentes y cables
15.13 | MAC: | Programador con ARQ (Solicitud de repetición automática)
15.14 | Potencia máxima Tx: | + 22 dBm
15.15 | Antena Externa: | with 2x RF N(f),
15.16 | Seguridad | Encriptación de administración: TLS v1.2, AES-256, SHA1
15.17 | Interfaz de gestión: | NMS, SNMP v2c/v3, HTTP/HTTPS (Web), Telnet/ SSH (CLI), Management VLAN tagging, RADIUS User Authentication, OTA software upgrades
15.18 | Garantía: | Mínimo Mínimo 1 año
16 | RADIO SUSCRIPTOR TIPO 1
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
16.1 | Marca: | Indicar
16.2 | Referencia: | Indicar
16.3 | Capacidad del sistema: | LOS, óptico-LOS, y no LOS
16.4 | Transmisión inalámbrica: | División de frecuencia ortogonal, multiplexación. 2 x 2 A / B MIMO, TDD, STBC & MRRC, high-rejection Tx/Rx filtering
16.5 | Banda de RF: | 470-698, 2000-2300, 2300-2700, 3300-3800, 4940-5875 MHz
16.6 | Tamaño de canal: | 0.875/1.25/1.75/2.5/3.5/5/6/7/10/12/14/20 (seleccionable por software)
16.7 | Velocidad de datos: | 186.6 Mbps1 UBR, 160 Mbps aggregate
16.8 | Velocidad de procesamiento: | >280,000 PPS
16.9 | Potencia máxima Tx: | + 22 dBm
16.10 | Distancia: | 35 km (22 millas); típica 10 km (6 mi)
16.11 | Antena: | Antena integrada MIMO de 19 dBi
16.12 | Modulación MAC: | BPSK to 256 QAM 7/8, TDMA, Dynamic ARQ (per-link), modulación adaptativa dinámica (per-link), TDD dinámico y fijo (por enlace)
16.13 | QoS: | 802.1p, 802.3x, CIR & PIR configuraciones, hasta 8 servicios por terminal
16.14 | Incluye: | Protecciones, herrajes, fuentes y cables
16.15 | Licenciamiento en Mbps: | 10M, 25M, 50M, Max,
16.16 | Seguridad: | Encriptación de administración: TLS v1.2, AES-256, SHA1
16.17 | Interfaz de gestión: | NMS, SNMP v2c/v3, HTTP/HTTPS (Web), Telnet/ SSH (CLI), Management VLAN tagging, RADIUS User Authentication, OTA software upgrades
16.18 | Garantía: | Mínimo Mínimo 1 año
17 | RADIO SUSCRIPTOR TIPO 2
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
17.1 | Marca: | Indicar
17.2 | Referencia: | Indicar
17.3 | Capacidad del sistema: | LOS, OLOS, y NLOS PMP Terminal / PTP
17.4 | Transmisión Wireless: | División de frecuencia ortogonal, multiplexación. 2 x 2 A / B MIMO, TDD, STBC & MRRC, high-rejection Tx/Rx filtering
17.5 | Banda de RF: | 470-698, 2000-2300, 2300-2700, 3300-3800, 4940-5875 MHz
17.6 | Tamaño de canal: | 0.875/1.25/1.75/2.5/3.5/5/6/7/10/12/14/20 MHz (seleccionable por software)
17.7 | Velocidad de datos: | Up to 186.6 Mbps1 UBR, 160 Mbps aggregate
17.8 | Latencia: | <10 ms
17.9 | Velocidad de procesamiento: | >280,000 PPS
17.10 | Rango máximo: | 100 km (66 millas)
17.11 | Modulación: | BPSK to 256 QAM 7/8, TDMA
17.12 | MAC: | Programador con ARQ (Solicitud de repetición automática)
17.13 | Incluye: | Protecciones, herrajes, fuentes y cables
17.14 | Licenciamiento en Mbps: | 10M, 25M, 50M, Max,
17.15 | Potencia máxima Tx: | + 22 dBm
17.16 | Seguridad | Encriptación de administración: TLS v1.2, AES-256, SHA1
17.17 | Interfaz de gestión: | NMS, SNMP v2c/v3, HTTP/HTTPS (Web), Telnet/ SSH (CLI), Management VLAN tagging, RADIUS User Authentication, OTA software upgrades
17.18 | Garantía: | Mínimo Mínimo 1 año
18 | RADIO SUSCRIPTOR TIPO 3
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
18.1 | Marca: | Indicar
18.2 | Referencia: | Indicar
18.3 | Capacidad del sistema: | LOS, OLOS, y NLOS PMP Terminal / PTP
18.4 | Transmisión Wireless: | División de frecuencia ortogonal, multiplexación. 2 x 2 A / B MIMO, TDD, STBC & MRRC, high-rejection Tx/Rx filtering
18.5 | Banda de RF: | 470-698, 2000-2300, 2300-2700, 3300-3800, 4940-5875 MHz
18.6 | Tamaño de canal: | 0.875/1.25/1.75/2.5/3.5/5/6/7/10/12/14/20 (seleccionable por software)
18.7 | Velocidad de datos: | Hasta 186.6 Mbps1 UBR, 160 Mbps aggregate
18.8 | Latencia: | <10 ms
18.9 | Velocidad de procesamiento: | >280,000 PPS
18.10 | Rango máximo: | 100 km (66 millas)
18.11 | Modulación: | BPSK to 256 QAM 7/8, TDMA
18.12 | MAC: | Programador con ARQ (Solicitud de repetición automática)
18.13 | Incluye: | Protecciones, herrajes, fuentes y cables
18.14 | Licenciamiento en Mbps: | 10M, 25M, 50M, Max
18.15 | Potencia máxima Tx: | + 22 dBm
18.16 | Seguridad | Encriptación de administración: TLS v1.2, AES-256, SHA1
18.17 | Interfaz de gestión: | NMS, SNMP v2c/v3, HTTP/HTTPS (Web), Telnet/ SSH (CLI), Management VLAN tagging, RADIUS User Authentication, OTA software upgrades
18.18 | Garantía: | Mínimo Mínimo 1 año
19 | ANTENA TIPO 1
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
19.1 | Marca: | Indicar
19.2 | Referencia: | Indicar
19.3 | Polarización Cruzada: | > 30 dB
19.4 | Ganancia: | 28.5 to 29.5 dBi
19.5 | Impedancia: | 50 Ohm
19.6 | Potencia de entrada: | 10 W
19.7 | Protección contra rayos: | DC Gnd
19.8 | Tipo de antena: | DC Gnd
19.9 | Proteccion: | DC Gnd
19.10 | Certificacion: | RoHS Compliant
19.11 | Garantía: | Mínimo Mínimo 1 año
20 | ANTENA TIPO 2
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
20.1 | Marca: | Indicar
20.2 | Referencia: | Indicar
20.3 | Polarización Cruzada: | > 20 dB
20.4 | Ganancia: | 16 dBi
20.3 | Frecuencia: | 4940-5875 MHz
20.5 | VSWR: | 1.7: 1
20.6 | Potencia de entrada: | 50 W
20.4 | GPS integrado: | Si
20.3 | Tipo de antena: | De panel plano
20.5 | Aislamiento: | > 30 dB
20.6 | RPE Standards: | Per ETSI 302-326-3
20.4 | Garantía: | Mínimo Mínimo 1 año
21 | RADIO SUSCRIPTOR TIPO 4
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
21.1 | Marca: | Indicar
21.2 | Referencia: | Indicar
21.3 | Rango de Frecuencia: | 3.3 - 3.6 GHz
21.4 | Throuhgput máximo: | 125/250 Mbps
21.5 | Potencia de transmisión: | Hasta 22 dBm
21.6 | Ancho de Banda Canal: | 10/20/40
21.7 | Eficiencia Espectral: | 6,25 bps/Hz
21.8 | Distancia máxima LoS: | 64 km
21.9 | MIMO: | 2x2 A/B
21.10 | Antena: | 9dBi, reflector o Conectorizado
21.11 | SM: | Si
21.12 | Latencia: | 3-5 ms
21.13 | Incluye: | Protecciones, herrajes, fuentes y cables
21.14 | Garantía: | Mínimo Mínimo 1 año
22 | ANTENA TIPO 3
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
22.1 | Marca: | Indicar
22.2 | Referencia: | Indicar
22.3 | Rango de Frecuencia: | 3.3 - 3.6 GHz
22.4 | Ganancia: | 21 DBI
22.5 | Amplitud haz de luz: | 6°
22.6 | Polaridad: | Sencilla
22.7 | Compatibilidad con modulo ofertado: | Si
22.8 | Material Construcción: | Acero
22.9 | Incluye: | Protecciones, herrajes, fuentes y cables
22.10 | Garantía: | Mínimo Mínimo 1 año
23 | ESTACIÓN BASE TIPO 2
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
23.1 | Marca: | Indicar
23.2 | Referencia: | Indicar
23.3 | Rango de Frecuencia: | 4.900 - 5.925 GHz.
23.4 | Antena: | Integrada de 90°
23.5 | Ancho de canal: | 5/10/20 MHz
23.6 | Latencia: | 3-5 ms
23.7 | Estructura Externa: | Protección IP67
23.8 | Distancia de enlace: | Mínimo 20 Km
23.9 | Polaridad: | Vertical/horizontal simultáneas
23.10 | Interfaz Ethernet: | 100/1000BaseT, full dúplex
23.11 | Administración de redes: | HTTP, HTTPS, Telnet, FTP, SNMP v3
23.12 | Suscriptores por sector: | Mínimo 200
23.13 | Incluye: | Todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.
23.14 | Garantía: | Mínimo Mínimo 1 año
24 | MÓDULO INYECTOR DE SINCRONISMO
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
24.1 | Marca: | Indicar
24.2 | Referencia: | Indicar
24.3 | Fuente de sincronización: | uGPS
24.4 | Interfaces: | Cuatro puertos RJ-45 Gigabit Powered a las radios; Cuatro puertos de entrada de datos Gigabit RJ-45 para cambiar la matriz. Un GPS de sincronización (RJ-12) - conexión al puerto serie uGPS. Un conector RJ-12 puerto en cadena “IN” Un puerto RJ-12 del puerto en cadena “OUT”
24.5 | Voltaje de entrada: | + o - 48 VDC
24.6 | Eficiencia energética: | Mínimo 85%
24.7 | Gigabit Ethernet: | 1000BaseT
24.8 | Escalable: | Mínimo de 4 puertos a 24 puertos
24.9 | Rackeable: | Si
24.10 | Fuente de alimentación: | Entrada +/- 48 VCC directa
24.11 | Garantía: | Mínimo Mínimo 1 año
25 | MÓDULO DE POTENCIA
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
25.1 | Marca: | Indicar
25.2 | Referencia: | Indicar
25.3 | Voltaje: | 600W
25.4 | Compatible con el modulo inyector de sincronismo: | Si
25.5 | Garantía: | Mínimo Mínimo 1 año
26 | MÓDULO GPS
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
26.1 | Marca: | Indicar
26.2 | Referencia: | Indicar
26.3 | Antena y receptor de GPS autónomo | Si
26.4 | Señal de sincronización GPS: | 1PPS
26.5 | Puertos de Sincronización: | Mínimo 2
26.6 | Incluye: | Cable mínimo de 20 metros
25.5 | Garantía: | Mínimo Mínimo 1 año
27 | PLATAFORMA VMS
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
27.1 | Marca: | Indicar
27.2 | Referencia: | Indicar
27.3 | Licenciamiento y Capacidad: | Licenciamiento por cámara que se utilice en el sistema, que permita crecimiento y expansión mediante agregado de licencias al sistema hasta una cantidad no menor a 640 canales.
27.4 | Requerimientos Generales: | El sistema debe ser una solución de software de nivel Enterprise altamente escalable y modular.
27.5 |  | El sistema debe ser de arquitectura abierta, soportando integración con aplicaciones de terceros.
27.6 |  | El sistema debe tener la capacidad de integrar un número no menor a 20 servidores de video unificados en una red – cada servidor debe ser capaz de comunicarse con otros servidores, permitiendo que el video y eventos que se generen en cada servidor, sean visibles desde otros servidores y estaciones de Operación.
27.7 |  | El sistema debe soportar bases de datos PostgreSQL para que no se agreguen costos adicionales de mantenimiento de BD.
27.8 |  | El sistema debe sincronizar la base de datos entre todos los servidores en la red en tiempo real.
27.9 |  | El sistema debe permitir un número no menor a 20 sitios y 640 cámaras para visualizarse como un único sitio al Operador.
27.10 |  | El sistema debe tener la opción de funcionar como un servicio de Windows.
27.11 |  | El sistema debe tener la capacidad de soportar dispositivos externos de alarmas, sensores y relés a través de capacidades de I/O entradas y salidas.
27.12 | Configuración del Sistema: | El sistema debe permitir realizar cambios en la base de datos desde cualquier estación de Trabajo del sistema, con los permisos de usuario previamente configurados.
27.13 |  | El sistema debe permitir la configuración de servidores, estaciones de trabajo, cámaras y cuentas de usuarios dentro de una implementación lógica desde una única interface de usuario (GUI).
27.14 |  | El sistema debe permitir grabar y visualizar directamente cámaras análogas e IP indistintamente en el licenciamiento.
27.15 |  | El sistema debe permitir la generación de Alarmas basadas en Reglas.
27.16 |  | El sistema debe soportar ilimitados usuarios y grupos con sus correspondientes permisos.
27.17 |  | El sistema debe tener la capacidad de no permitir minimizar la GUI (Interfaz de Usuario) para los operadores.
27.18 |  | El sistema debe permitir realizar un Backus (respaldo) de toda la configuración del sistema en una único archivo (XML o SQL)
27.19 |  | El sistema debe tener la capacidad de configurar grabación continua, por movimiento, por calendario o por evento.
27.20 |  | El sistema debe proporcionar una herramienta para extraer logs, bases de datos y demás información necesaria en caso de soporte sin necesidad de apagar la aplicación.
27.21 |  | El sistema debe soportar ilimitados usuarios y grupos con sus correspondientes permisos.
27.22 | Grabación de Video: | El sistema debe soportar los principales formatos de compresión: Wavelet, MJPEG, MPEG4, H.264, MxPEG.
27.23 |  | El sistema debe soportar el protocolo RTSP para recibir flujos de video desde cámaras que soporten el protocolo RTSP, TCP y UDP
27.24 |  | El sistema debe soportar cámaras que son compatible con el estándar: Open Network Video Interface Fórum (ONVIF).
27.25 |  | El sistema debe soportar todos los formatos de video, cuadros por segundo y anchos de banda que el fabricante de cámaras IP soporte.
27.26 |  | El sistema debe permitir que cada resolución de cámara, cuadros por segundo, anchos de banda sean configurados independientemente en cada cámara y que estos cambios no afecten la grabación y configuración de visualización de las otras cámaras.
27.27 |  | El sistema debe tener la capacidad de grabar a un frame rate distinto del cual es transmitido (ejemplo: flujo a 30 fps, H.264; grabación a 10 fps, MPEG4).
27.28 |  | El sistema debe tener la capacidad de grabar video desde cámaras IP y análogas en el mismo servidor
27.29 |  | El sistema debe soportar múltiples opciones de sobre escritura de archivos: continuar la grabación sobre el primer video grabado (FIFO), o enviar una alarma cuando el disco duro esté lleno.
27.30 |  | El sistema debe permitir el uso de hardware de almacenamiento no propietario permitiendo futuros upgrades de capacidad de grabación
27.31 |  | El sistema deberá exportar secuencias de video en AVI/ASF/Formato Nativo y capturas de fotografías como JPEG/PNG/BMP.
27.32 | Visualización y Operación: | El sistema debe soportar múltiples monitores físicos conectados a una misma estación de trabajo.
27.33 |  | El sistema debe permitir personalizar las retículas de despliegue de video a disposición del usuario, sin limitarse a las que vienen predefinidas, usando un entorno gráfico amigable.
27.34 |  | El sistema debe tener la capacidad de crear de manera altamente flexible múltiples canales de visualización de una cantidad no menor a 100 cámaras por monitor
27.35 |  | El sistema debe tener la capacidad de proporcionar una línea de tiempo de grabación en todos sus canales.
27.36 |  | El sistema debe permitir la reproducción y exportación simultanea de mínimo 10 Canales de video
27.37 |  | El sistema debe soportar funciones PTZ de cámaras IP y análogas. Las funciones PTZ incluyen al menos lo siguiente: Pan / Tilt; Zoom in / zoom out; Focus; Rotate; Iris control; Speed of pan / tilt / zoom; Play preset; Play tour
27.38 |  | El sistema debe soportar una solución nativa de Video Wall
27.39 |  | El sistema debe tener la capacidad de realizar marcas (bookmark) en el video para futuras revisiones.
27.40 |  | El sistema debe tener la capacidad de registro de eventos con la opción de filtrado.
27.41 | Automatización y Reportes: | El sistema debe tener la capacidad de notificaciones de alarma audibles y a través de Correo electrónico
27.42 |  | El Sistema debe contar con un modulo de reportes que permita generar información sobre el estado del mismo.
27.43 |  | El sistema debe permitir generar alarmas por incidentes presentados en la Plataforma
27.44 |  | El sistema debe tener la capacidad de construir scripts programables basados en lenguajes como C/C++, JavaScript o VBScript para automatización de procesos.
27.45 | Sistemas Operativos Soportados para Cliente y Servidor: | • Windows 7 Professional (32/64-bit) • Windows 7 Enterprise (32/64-bit) • Windows 7 Ultimate (32/64-bit) • Windows 8 / 8.1 (32/64-bit) • Windows 8 / 8.1 Pro (32/64-bit) • Windows 8 / 8.1 Enterprise (32/64-bit) • Windows 10 Home • Windows 10 Pro • Windows 10 Enterprise • Windows Server® 2008 Standard R2 SP1 (32/64-bit) • Windows Server® 2008 Enterprise R2 SP1 (32/64-bit) • Windows Server® 2012 R2 Foundation • Windows Server® 2012 R2 Essentials • Windows Server® 2012 R2 Standard
27.46 | Lenguajes Soportados: | Mínimo Español e Ingles
27.47 | Módulos de Integración: | El sistema debe permitir agregar funcionalidades adicionales mediante módulos para la integración de otros sistemas como mínimo Control de acceso, detección de incendio e intrusión de múltiples fabricantes y la operación de video analíticas como reconocimiento de placas y reconocimiento facial, operando todo como un único sistema.
27.48 | Módulos Incluidos en el licenciamiento: | Lectura y Reconocimiento de Placas
27.49 | Herramientas de Integración: | El sistema debe contar con Kit de Desarrollo de Software (SDK) para integración con sistemas de terceros.
27.50 | Requerimientos de Soporte: | La solución debe tener representación y soporte directo en Colombia.
28 | SISTEMA DE VIDEO ANALÍTICA - LECTURA Y RECONOCIMIENTO DE PLACAS
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
28.1 | Marca: | Indicar
28.2 | Referencia: | Indicar
28.3 | Licenciamiento y Capacidad: | Licenciamiento por cámara que ejecute la analítica, que permita crecimiento y expansión mediante agregado de licencias al sistema.
28.4 | Requerimientos Generales: | El sistema debe estar completamente integrado con la solución de VMS. Estos elementos deben operar como uno solo.
28.5 |  | El sistema debe operar desatendidamente 24 horas al día, siete días a la semana.
28.6 |  | El sistema debe ser capaz de reconocer placas a no menos que 90 mph (150km/h).
28.7 |  | El sistema debe simultáneamente detectar, capturar y comparar múltiples placas de vehículos en tiempo real.
28.8 |  | El sistema debe proporcionar una calidad de índice de capturas de placas
28.9 |  | El sistema debe contar con homologación para las placas de vehículos y motocicletas en Colombia, además de placas de Vehículos de Policía.
28.10 |  | El sistema debe registrar y guardar en una base de datos la imagen, fecha, hora, placa patente de la placa y la dirección del vehículo (relativo a la cámara).
28.11 |  | El sistema debe soportar bases de datos PostgreSQL para que no se agreguen costos adicionales de mantenimiento de BD.
28.12 |  | El sistema debe ser capaz de usar una base de datos central (o múltiples) en locaciones distintas o paralelas. Incluso con bajos anchos de banda comparar las placas capturadas en tiempo real con esta base de datos.
28.13 |  | El sistema debe tener una precisión durante el día y la noche no menor al 90%
28.14 |  | El sistema debe tener la capacidad de permitir o denegar que una lectura errónea sea editada por un operador humano.
28.15 |  | El sistema debe soportar múltiples listas internas de registro de placas (listas blancas, negras, de información) personalizables
28.16 |  | El sistema debe soportar automatización de reacciones del sistema en eventos de reconocimiento de placas encontradas en listas internas o Bases de Datos Externas.
28.17 |  | El sistema debe proporcionar Operaciones graficas flexibles en la interface para realizar diferentes tareas.
28.18 |  | El sistema debe tener la capacidad de realizar múltiples métodos de búsqueda, para placas capturadas, fechas, y/o tiempo y asociar los resultados con imágenes/Videos.
28.19 |  | El sistema debe ser capaz de realizar búsquedas por múltiples vehículos si se ajustan a los criterios de búsqueda.
28.20 |  | El sistema debe ser capaz de alarmar y/o realizar complejos eventos basados en cadenas de placas de parámetros predeterminados
28.21 |  | El sistema debe tener la capacidad de integrarse con otros dispositivos, como radares de velocidad.
28.22 |  | El sistema debe soportar cámaras que son compatible con el estándar: Open Network Video Interface Fórum (ONVIF).
28.23 |  | El sistema debe tener mecanismos de scripts internos para programar comportamientos lógicos de diferentes niveles de dificultad y así automatizar procesos con las lecturas y detecciones de placas
28.24 |  | El Sistema debe contar con un modulo de reportes que permita generar información sobre listas o reconocimientos específicos.
28.25 | Sistemas Operativos Soportados para Cliente y Servidor: | • Windows 7 Professional (32/64-bit) • Windows 7 Enterprise (32/64-bit) • Windows 7 Ultimate (32/64-bit) • Windows 8 / 8.1 (32/64-bit) • Windows 8 / 8.1 Pro (32/64-bit) • Windows 8 / 8.1 Enterprise (32/64-bit) • Windows 10 Home • Windows 10 Pro • Windows 10 Enterprise • Windows Server® 2008 Standard R2 SP1 (32/64-bit) • Windows Server® 2008 Enterprise R2 SP1 (32/64-bit) • Windows Server® 2012 R2 Foundation • Windows Server® 2012 R2 Essentials • Windows Server® 2012 R2 Standard
28.26 | Lenguajes Soportados: | Mínimo Español e Ingles
28.27 | Requerimientos de Soporte: | La solución debe tener representación y soporte directo en Colombia.
29 | SERVIDOR PARA ANALÍTICA DE LPR
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
29.1 | Marca: | Indicar
29.2 | Referencia: | Indicar
29.3 | Procesador: | Intel Xeon E5-2640 v4 @ 2.4Ghz o Superior
29.4 | Cantidad de Procesadores: | Mínimo 2
29.5 | Sistema Operativo: | Windows Server 2012 R2 o Superior
29.6 | Memoria RAM: | 16 GB DDR4 2133 MHz o Superior
29.7 | Disco Duro para OS: | Mínimo 240 GB SSD
29.8 | Almacenamiento Interno: | No Requerido
29.9 | Salidas de Video: | Mínimo 1 x VGA / 1 x HDMI / 1 x DVI
29.10 | Red: | Mínimo 2 x 1 Gbps + 1 x Mgmt LAN
29.11 | Montaje: | 2U en Rack Máximo
29.12 | Fuentes: | Fuentes redundantes de 120 V / 220 V mínimo @ 650 W
29.13 | Compatibilidad con Software de Analítica: | Certificada por el Fabricante de la Solución de Analítica.
29.14 | Incluye: | Rieles para Rack de 19", cables, llave de seguridad y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.
29.15 | Garantía: | Mínimo 3 años Mínimo
30 | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO 1
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
30.1 | Marca: | Indicar
30.2 | Referencia: | Indicar
30.3 | Procesador: | Intel Xeon E5-2620 v4 o Superior
30.4 | Cantidad de Procesadores: | Mínimo 1
30.5 | Sistema Operativo: | Windows Server 2012 R2 o Superior
30.6 | Memoria RAM: | 32 GB DDR4 2133 MHz o Superior
30.7 | Disco Duro para OS: | Mínimo 120GB SSD
30.8 | Controladora RAID: | 6 Gb/s, SAS / SATA - Hotswap. RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD
30.9 | Almacenamiento Interno: | Mínimo 240 TB RAW.
30.10 | Discos Soportados: | Tipo Enterprise de 3.5” Hotswap
30.11 | Salidas de Video: | Mínimo 1 x VGA / 1 x HDMI / 1 x DVI
30.12 | Red: | Mínimo 2 x 1 Gbps + 1 x Mgmt LAN
30.13 | Montaje: | 4U en Rack Máximo
30.14 | Fuentes: | Fuentes redundantes de 120 V / 220 V mínimo @ 960 W
30.15 | Compatibilidad con Software de Grabación: | Certificada por el Fabricante de la Solución de Grabación (VMS).
30.16 | Incluye: | Rieles para Rack de 19", cables, llave de seguridad y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.
30.17 | Garantía: | Mínimo 3 años Mínimo
31 | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO 2
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
31.1 | Marca: | Indicar
31.2 | Referencia: | Indicar
31.3 | Procesador: | Intel Xeon E5-2620 v4 o Superior
31.4 | Cantidad de Procesadores: | Mínimo 1
31.5 | Sistema Operativo: | Windows Server 2012 R2 o Superior
31.6 | Memoria RAM: | 32 GB DDR4 2133 MHz o Superior
31.7 | Disco Duro para OS: | Mínimo 120GB SSD
31.8 | Controladora RAID: | 6 Gb/s, SAS / SATA - Hotswap. RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD
31.9 | Almacenamiento Interno: | Mínimo 180TB RAW con Bahías disponibles para Expansión a Mínimo 240 TB RAW.
31.10 | Discos Soportados: | Tipo Enterprise de 3.5” Hotswap
31.11 | Salidas de Video: | Mínimo 1 x VGA / 1 x HDMI / 1 x DVI
31.12 | Red: | Mínimo 2 x 1 Gbps + 1 x Mgmt LAN
31.13 | Montaje: | 4U en Rack Máximo
31.14 | Fuentes: | Fuentes redundantes de 120 V / 220 V mínimo @ 960 W
31.15 | Compatibilidad con Software de Grabación: | Certificada por el Fabricante de la Solución de Grabación (VMS).
31.16 | Incluye: | Rieles para Rack de 19", cables, llave de seguridad y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.
31.17 | Garantía: | Mínimo 3 años Mínimo
32 | SERVIDOR PARA VIDEO MANAGEMENT SYSTEM (VMS) TIPO 1
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
32.1 | Marca: | Indicar
32.2 | Referencia: | Indicar
32.3 | Procesador: | Intel Xeon E5-2620 v4 @ 2.4Ghz o Superior
32.4 | Cantidad de Procesadores: | Mínimo 2
32.5 | Sistema Operativo: | Windows Server 2012 R2 o Superior
32.6 | Memoria RAM: | 16 GB DDR4 2133 MHz o Superior
32.7 | Disco Duro para OS: | Mínimo 120GB SSD
32.8 | Almacenamiento Interno: | No Requerido
32.9 | Salidas de Video: | Mínimo 1 x VGA / 1 x HDMI / 1 x DVI
32.10 | Red: | Mínimo 2 x 1 Gbps + 1 x Mgmt LAN
32.11 | Montaje: | 2U en Rack Máximo
32.12 | Fuentes: | Fuentes redundantes de 120 V / 220 V mínimo @ 650 W
32.13 | Compatibilidad con Software de Analítica: | Certificada por el Fabricante de la Solución de VMS (Video Management System)
32.14 | Incluye: | Rieles para Rack de 19", cables, llave de seguridad y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.
32.15 | Garantía: | Mínimo 3 años Mínimo
33 | MÓDULO DE EXPANSIÓN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
34.1 | Marca: | Indicar
34.2 | Referencia: | Indicar
34.3 | Soporte para Daisy Chain: | Mínimo 2 Bahías de Expansión por cada Almacenamiento centralizado
34.4 | Compatibilidad con Sistema de Almacenamiento Centralizado: | Certificada por el Fabricante de la Solución.
34.5 | Factor de Forma | 4U en Rack Maximo
34.6 | Almacenamiento Interno: | Mínimo 240TB RAW
34.7 | Discos Soportados: | Tipo Enterprise de 3.5” Hotswap
34.8 | Refrigeración: | 4 x Ventiladores Hotswap mínimo
34.9 | Interfaces: | Mini HD SAS
34.10 | Montaje: | 4U en Rack Máximo
34.11 | Fuentes: | Fuentes redundantes de 120 V / 220 V mínimo @ 960 W
34.12 | Compatibilidad con Software de Grabación: | Certificada por el Fabricante de la Solución de Grabación (VMS).
34.13 | Incluye: | Rieles para Rack de 19", cables, llave de seguridad y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.
34.14 | Garantía: | Mínimo 3 años Mínimo
34 | SERVIDOR PARA VIDEO MANAGEMENT SYSTEM (VMS) TIPO 2
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
34.1 | Marca: | Indicar
34.2 | Referencia: | Indicar
34.3 | Procesador: | Intel Xeon E3-1240 v5 3.5 GHz o Superior
34.4 | Cantidad de Procesadores: | Mínimo 1
34.5 | Sistema Operativo: | Windows 7 Professional 64-bit o Superior
34.6 | Memoria RAM: | 8 GB DDR4 2133 MHz o Superior
34.7 | Disco Duro para OS: | Mínimo 120GB SSD
34.8 | Almacenamiento Interno: | Mínimo 54TB RAW con Bahías disponibles para Expansión (Mínimo ampliable a 96TB RAW Internos)
34.9 | Salidas de Video: | Mínimo 1 x VGA / 1 x HDMI / 1 x DVI
34.10 | Red: | Mínimo 2 x 1 Gbps + 1 x Mgmt LAN
34.11 | Controladora RAID: | 6 Gb/s, SAS / SATA - Hotswap. RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD
34.12 | Montaje: | 3U en Rack Máximo
34.13 | Fuentes: | Fuentes redundantes de 120 V / 220 V mínimo @ 875 W
34.14 | Compatibilidad con Software de Analítica: | Certificada por el Fabricante de la Solución de VMS (Video Management System)
34.15 | Incluye: | Rieles para Rack de 19", cables, llave de seguridad y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.
34.16 | Garantía: | Mínimo 3 años Mínimo
35 | CONTROLADORA DE VIDEO WALL
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
35.1 | Marca: | Indicar
35.2 | Referencia: | Indicar
35.3 | Requerimientos Generales: | La Controladora debe ser operada directamente desde el Sistema VMS y Analítica, sin requerir ningún plugin o aplicativo adicional que pueda causar retardo en el video
35.4 |  | La Controladora debe permitir la transmisión de video tanto en vivo como grabado.
35.5 | Procesador: | Intel® Core™ i7 o Superior
35.6 | Cantidad de Procesadores: | Mínimo 1
35.7 | Tecnología de descompresión de Video: | Intel® Quick Sync Video
35.8 | Numero de Monitores soportados (Full HD): | 16
35.9 | Resolución total de todos los monitores: | 7680 x 4320 (4x4) o Superior
35.10 | Tarjeta Grafica: | Nvidia
35.11 | Soporte para resolución 4K: | Si
35.12 | Salidas de Video: | Mini Display Port
35.13 | Red: | Gigabit Ethernet
35.14 | Montaje: | 4U en Rack Máximo
35.15 | Fuentes: | De 120 V / 220 V mínimo @ 860 W
35.16 | Compatibilidad con Software de Grabación: | Certificada por el Fabricante de la Solución de Grabación (VMS) y Analítica de LPR.
35.17 | Incluye: | Rieles para Rack de 19", cables, conversores, llave de seguridad y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.
35.18 | Garantía: | Mínimo 3 años Mínimo
36 | DISCOS DUROS SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
36.1 | Marca: | Indicar
36.2 | Referencia: | Indicar
36.3 | Capacidad: | 10 TB
36.4 | Velocidad de acceso a la interfaz (Gb / s): | 6.0, 3.0, 1.5
36.5 | Revoluciones por Minuto - RPM: | Mínimo 7200
36.6 | Consumo de potencia: | Mínimo 4.5W
36.7 | Latencia promedio (ms) | Mínimo 4.16
36.8 | Temperatura de Operación: | Mínimo de 5°C – 60°C
36.9 | Garantía | Mínimo Mínimo 3 años
37 | ESTACIÓN DE TRABAJO PARA OPERADOR TIPO 1
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
37.1 | Marca: | Indicar
37.2 | Referencia: | Indicar
37.3 | Procesador: | Intel® Core™ i5 o Superior
37.4 | Sistema Operativo: | Windows 8 / 8.1 Pro 64-bit o Superior
37.5 | Memoria RAM: | 8 GB DDR4
37.6 | Disco Duro para OS: | Mínimo 120GB SSD
37.7 | Monitor: | LED de 23" o Superior. Incluye soporte para Escritorio
37.8 | Conectividad: | Mínimo (2) USB 3.0; (1) Lector de tarjetas SD; (1) eSATA2; (2) USB 2.0; (1) VGA; (2) DisplayPort™; (1) Ethernet
37.9 | Red: | Gigabit Ethernet
37.10 | Unidad CD/DVR RW: | Si
37.11 | Formato: | Torre
37.12 | Certificación Ecológica: | APROBADAS POR ENERGY STAR® 6.1; Clasificación EPEAT™ GOLD; GREENGUARD®.
37.13 | Tarjeta Grafica: | Especificar
37.14 | Incluye: | Teclado, Mouse, cables, conversores y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.
37.15 | Garantía: | Mínimo 3 años
38 | TECLADO TIPO JOYSTICK
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
38.1 | Marca: | Indicar | AXIS
38.2 | Referencia: | Indicar
38.3 | Alimentación: | A través de interfaz USB
38.4 | Compatibilidad: | Debe ser compatible con el sistema de administración de video ofertado, validado por fabrica
38.5 | Funcionalidad: | Joystick con efecto de Hall de tres ejes y 6 teclas de acceso directo a aplicaciones definidas
38.6 | Garantía: | Mínimo 3 años
39 | MONITOR VIDEO WALL TIPO 1
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
39.1 | Marca: | Indicar
39.2 | Referencia: | Indicar
39.3 | Tipo: | Industrial LED
39.4 | Tamaño de Pantalla: | 46"
39.5 | Resolución: | 1920x1080
39.6 | Contraste: | 3500 a 1
39.7 | Grosor de marco: | 5,5 mm
39.8 | Uso continuo: | 24 // 7
39.9 | Brillo: | 500 nit
39.10 | Tiempo de respuesta: | 8 ms
39.11 | Conectividad: | Analog D-SUB, DVI-D, Display Port 1.2; HDMI1,HDMI2; Stereo Mini Jack; DP1.2(Loop-out);
39.12 | Soporte Incluido: | Montaje VESA
39.13 | Certificaciones: | EMC y Ambiental
39.14 | Garantía: | Mínimo 3 años
40 | MONITOR VIDEO WALL TIPO 2
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
40.1 | Marca: | Indicar
40.2 | Referencia: | Indicar
40.3 | Tipo: | Industrial Pantalla planta LCD con retroiluminación LED
40.4 | Tamaño de Pantalla: | 86"
40.5 | Resolución: | 3840 x 2160
40.6 | Contraste: | 500000:1
40.7 | Grosor de marco: | 14.7mm
40.8 | Certificación ENERGY STAR | Si
40.9 | Brillo: | 500 cd/m²
40.10 | Tiempo de respuesta: | 8 ms
40.11 | Conectividad: | 3 x entrada HDMI, Entrada DisplayPort; Entrada DVI-D; Entrada de la línea de audio; Salida de la línea de audio; Entrada serie; Red; Sensor de píxeles; USB 3.0; Salida DisplayPort; Salida serie
40.12 | Soporte Incluido: | Montaje VESA
40.13 | Certificaciones: | FCC Clase A, UL, TUV, cUL, CB, KCC, CEC, KC
40.14 | Garantía: | Mínimo 3 años
41 | GABINETE EQUIPOS PUNTO CCTV
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
41.1 | Material: | Lámina de acero galvanizado calibre 16 o 18
41.2 | Medidas: | 620 x 540 x 420 mm (espacio suficiente para alojar todos los equipos del sistema de la cámara)
41.3 | Sistema de Fijación: | 4 ojales, a poste acero inoxidable fijación al gabinete externa plm75 - sfp 500
41.4 | Pintura: | Electrostática
41.5 | Ubicación: | Exterior para poste y/o torre
41.6 | Accesorios: | Kit de ventilación forzada sin termostato, multitoma,1 breaker de 2 x 20 lg, 1 breaker de 1 x 20, toma eléctrica tipo leviton grado comercial
41.7 | Incluye: | Llave triangular para seguridad, doble fondo, organizadores y cables de conexión, marcación acorde a solicitud de la supervisión, elementos de protección, supresores, transformador de aislamiento y demás elementos menores que se requieran para el funcionamiento de la cámara
42 | CORONA ANTIESCALATORIA Y AVISOS PELIGRO ALTO VOLTAJE
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
42.1 | Numero de puntas: | Mínimo 12
42.2 | Longitud de las puntas: | 28 cm
42.3 | Calibre de las puntas: | 12 mm
42.4 | Tornillería: | De 1/2" x 5"
42.5 | Acabado | Galvanizado para todos los elementos
42.6 | Incluye: | Letrero de "precaución alto voltaje" fabricado en acrílico, tornillería y demás componentes para la instalación
43 | BRAZO PARA CAMARA
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
43.1 | Tubería: | Redonda de 1.9" cal 14
43.2 | Platina | 1/8"
43.3 | Material: | Acero galvanizado
43.4 | Diámetro: | 1,5"
43.5 | Abatible: | Si
43.6 | Longitud: | Según diseño y aprobación de 1.8 a 2.5m
44 | MÉNSULA SEMAFÓRICA
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
44.1 | Tubería: | Calibre 14
44.2 | Platina | 1/8"
44.3 | Material: | Acero galvanizado
44.4 | Diámetro: | 1,5"
44.5 | Diseño: | Según diseño por punto para 1 y/o 2 cámaras
44.6 | Longitud: | Según diseño y aprobación por sitio
45 | MASTIL TIPO 1
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
45.1 | Diametro: | 2"
45.2 | Longitud: | 2 metros
45.3 | Ubicación: | En Poste
45.4 | Material: | Acero galvanizado
45.5 | Abatible: | Si
45.6 | Accesorios: | Los requeridos para su correcta instalacion en poste.
46 | MASTIL TIPO 2
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
46.1 | Diametro: | 3"
46.2 | Longitud: | 6 metros
46.3 | Ubicación: | En Poste
46.4 | Material: | Acero galvanizado
46.5 | Abatible: | Si
46.6 | Accesorios: | Los requeridos para su correcta instalacion en poste.
47 | POSTE TIPO 1
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
47.1 | Longitud: | 14 metros
47.2 | Material: | Concreto
47.3 | carga de Rotura: | Mínimo 750KGF
47.4 | Carga de Trabajo: | 300 Kg
47.5 | Sección: | Octagonal
47.6 | Incluye: | Excavación, demolición de concreto o asfalto, afirmado, reparación de piso donde se demolió para instalación del poste, materiales y equipos necesarios, transporte y botada de escombros al sitio indicado por la interventoría, pintura en franjas amarillas y negras.
48 | POSTE TIPO 2
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
48.1 | Longitud: | 16 metros
48.2 | Material: | Concreto
48.3 | carga de Rotura: | Mínimo 750KGF
48.4 | Carga de Trabajo: | 300 Kg
48.5 | Sección: | Octagonal
48.6 | Incluye: | Excavación, demolición de concreto o asfalto, afirmado, reparación de piso donde se demolió para instalación del poste, materiales y equipos necesarios, transporte y botada de escombros al sitio indicado por la interventoría, pintura en franjas amarillas y negras.
49 | POSTE TIPO 3
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
49.1 | Longitud: | 14 metros
49.2 | Material: | P.R.F.V. (Poliéster reforzado con fibra de vidrio)
49.2 | carga de Rotura: | Mínimo 750KGF
49.3 | Carga de Trabajo: | 300 Kg
49.4 | Numero de Secciones: | Máximo 3
49.5 | Diámetros: | Cima: 1,8 % +/- 0,1% Base:14 cm +/ - 2 cm
49.6 | Incluye: | Excavación, demolición de concreto o asfalto, afirmado, reparación de piso donde se demolió para instalación del poste, materiales y equipos necesarios, transporte y botada de escombros al sitio indicado por la interventoría, pintura en franjas amarillas y negras.
50 | POSTE TIPO 4
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
50.1 | Longitud: | 10 metros
50.2 | Material: | Madera
50.3 | carga de Rotura: | Mínimo 510 KGF
50.4 | Maciso: | Si
50.5 | Sección: | Octagonal
50.6 | Incluye: | Excavación, demolición de concreto o asfalto, afirmado, reparación de piso donde se demolió para instalación del poste, materiales y equipos necesarios, transporte y botada de escombros al sitio indicado por la interventoría, pintura en franjas amarillas y negras.
51 | DUCTERÍA INTERNA POSTE
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
51.1 | Características mínimas: | Según diseño para cada punto, sin embargo la configuración básica será: Ductería interna para conducción de cableado eléctrico y puesta a tierra (2x PVC 1", 2x conduleta, 2x IMC 1")
52 | TORRE RIENDADA DE 21 METROS
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
52.1 | Tipo: | Riendada
52.2 | Altura: | 21 metros
52.3 | Sección: | Triangular
52.4 | Acabado: | Galvanizado en caliente Norma ASTM-A 123
52.5 | Velocidad del viento: | 100 Km/h máximo
52.6 | Pintura: | Anticorrosivo epóxico 1 capa, esmalte blanco y naranja 2 capas según norma ICAO.
52.7 | Cerramiento Incluido : | Si
52.8 | Accesorios: | Sistema de pararrayos consistente de una punta tipo Franklyn, con soporte y bajantes en cable 2/0 encauchetado. Aisladores y soportes.
52.9 | Accesorios: | Sistema de pararrayos consistente de una punta tipo Franklyn, con soporte y bajantes en cable 2/0 encauchetado. Aisladores y soportes.
53 | FIBRA ÓPTICA MONOMODO AÉREA O CANALIZADA
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
53.1 | Marca: | Indicar
53.2 | Referencia: | Indicar
53.3 | Numero de hilos: | 24
53.4 | Tipo de fibra: | Monomodo ADSS para tramos aéreos. Monomodo armada para tramos subterráneos.
53.5 | Span: | El requerido para el tendido necesario y ofrecer la garantía y mantenimiento necesario.
53.6 | Velocidad mínima de conectividad: | Entre equipo activo de punto de cámara y equipo de nodo, debe ser de mínimo 1 gb.
53.7 | Color: | Negro y resistente a rayos ultra violeta
53.8 | Temperatura de operación: | -10°c a 50°c.
53.9 | Tensión: | La fibra óptica debe soportar la tensión generada por su peso en su instalación debido a las distancias en la suspensión al igual que las condiciones de inmersión de agua y presencia de roedores para la fibra de instalación por ducto, por lo tanto, en la ejecución el contrato será responsabilidad del contratista verificando el tipo a emplear.
53.10 | Construcción: | Elemento central dieléctrico tubos holgados. Fibras ópticas. Elementos absorbentes de la humedad. Cubierta exterior de polietileno.
53.11 | Uniones y Conectores: | La fibra debe ser fusionada con conectores que generen la menor atenuación óptica.
53.12 | Normatividad: | Se debe cumplir la normatividad de cableado de fibra aérea y canalizada que sea aplicable y vigente en el país o las instituciones que permitirán su instalación.
54 | CANALIZACIÓN EN PISO DURO
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
54.1 | Características mínimas: | Suministro de materiales y construcción canalización de energía y teléfonos, según normas EPM para acometidas, con dos (2) ductos PVC de 2". Incluye llegada a caja de energía o cámara, boquillas en caja de energía o teléfonos o cámara subterránea de telefonía, demolición en piso duro, excavaciones, botada de escombros, llenos en arenilla compactados hasta un 95% del ensayo proctor modificado, tubería, acabados concreto, asfalto o en el material que este presente en el acabado del piso intervenido.
55 | CANALIZACIÓN EN PISO BLANDO
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
55.1 | Características mínimas: | Suministro de materiales y construcción canalización de energía y teléfonos, según normas EPM para acometidas, con dos (2) ductos PVC de 2". Incluye llegada a caja de energía o cámara, boquillas en caja de energía o teléfonos o cámara subterránea de telefonía, demolición en piso blando, excavaciones, botada de escombros, llenos en arenilla compactados hasta un 95% del ensayo proctor modificado, tubería, acabados en grama, pasto, forraje o en el material que este presente en el acabado del piso intervenido.
56 | ACOMETIDA ELÉCTRICA TIPO 1
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
56.1 | Tipo de Cable: | Trenza.
56.2 | Cable: | 2x8 + 8 AWG concéntrico.
56.3 | Herrajes: | Para baja tensión.
56.4 | Incluye: | Pechas, yoyos, guaya, marcacion y demás accesorios necesarios para su instalación.
57 | ACOMETIDA ELÉCTRICA TIPO 2
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
57.1 | Tipo de Cable: | Trenza.
57.2 | Cable: | 3 x 12 AWG
57.3 | Herrajes: | Para baja tensión.
57.4 | Incluye: | Pechas, yoyos, guaya, marcacion y demás accesorios necesarios para su instalación.
58 | ACOMETIDA ELÉCTRICA TIPO 3
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
58.1 | Tipo de Cable: | Trenza.
58.2 | Cable: | 3 x 10 AWG
58.3 | Herrajes: | Para baja tensión.
58.4 | Incluye: | Pechas, yoyos, guaya, marcacion y demás accesorios necesarios para su instalación.
59 | ACOMETIDA ELÉCTRICA TIPO 4
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
59.1 | Tipo de Cable: | Trenza.
59.2 | Cable: | 4 x 8 AWG
59.3 | Herrajes: | Para baja tensión.
59.4 | Incluye: | Pechas, yoyos, guaya, marcacion y demás accesorios necesarios para su instalación.
60 | PUESTO DE TRABAJO PARA OPERADOR TIPO 1
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
60.1 | Superificie Formica: | Si
60.2 | Medidas y diseño: | Según el area a intervenir
60.3 | Forma: | Curvo
60.4 | Incluye: | 4 Sillas para operador
60.5 | Cantidad de Puestos: | 4
60.6 | Soporte CPU: | Si
60.7 | Color: | De acuerdo a diseño de sitio
61 | PUESTO DE TRABAJO PARA OPERADOR TIPO 2
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
61.1 | Superificie Formica: | Si
61.2 | Medidas y diseño: | Según el area a intervenir
61.3 | Forma: | Cuadrado
61.4 | Incluye: | 1 Silla para operador
61.5 | Cantidad de Puestos: | 1
61.6 | Soporte CPU: | Si
61.7 | Color: | De acuerdo a diseño de sitio
62 | PUERTA DE VIDRIO TIPO 1
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
62.1 | Material Puerta: | Vidrio Templado 3 + 3
62.2 | Zócalo: | En aluminio
62.3 | Dimensión: | 2,10 m x 0,90 m
62.4 | Cantidad de alas: | Mínimo 1
63 | PUERTA DE VIDRIO TIPO 2
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
63.1 | Material Puerta: | Vidrio Templado 5 + 5
63.2 | Zócalo: | En aluminio
63.3 | Dimensión: | 2,10 m x 1,80 m
63.4 | Cantidad de alas: | Mínimo 1
64 | TABLERO ELÉCTRICO
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
64.1 | Cantidad de circuitos: | Minimo 8
64.2 | Interruptores: | Minimo 4
64.3 | Amperaje: | Minimo 20A
64.4 | Incluye: | Marcacion y conexiones
65 | PROTECTORES CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
65.1 | Clase: | II 120/240VAC
65.2 | Cantidad de Fases: | Mínimo 2
65.3 | Cantidad de Hilos: | Mínimo 3 hilos
65.4 | Modos de Protección: | Mínimo 4
65.4 | Incluye: | Seccionamiento
66 | ADECUACIÓN CENTRO DE MONITOREO ITAGÜÍ
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
ESTACIÓN DE TRABAJO PARA OPERADOR TIPO 2
66.1 | Marca: | Indicar
66.1.1 | Referencia: | Indicar
66.1.2 | Procesador: | Intel® Core™ i5 o Superior
66.1.3 | Sistema Operativo: | Windows 8 / 8.1 Pro 64-bit o Superior
66.1.4 | Memoria RAM: | 8 GB DDR4
66.1.5 | Disco Duro para OS: | Mínimo 120GB SSD
66.1.6 | Monitor: | LED de 27" o Superior. Incluye soporte para Escritorio. 2 por estación.
66.1.7 | Conectividad: | Mínimo (2) USB 3.0; (1) Lector de tarjetas SD; (1) eSATA2; (2) USB 2.0; (1) VGA; (2) DisplayPort™; (1) Ethernet
66.1.8 | Red: | Gigabit Ethernet
66.1.9 | Unidad CD/DVR RW: | Si
66.1.10 | Formato: | Torre
66.1.11 | Certificación Ecológica: | APROBADAS POR ENERGY STAR® 6.1; Clasificación EPEAT™ GOLD; GREENGUARD®.
66.1.12 | Tarjeta Grafica: | Especificar
66.1.13 | Incluye: | Teclado, Mouse, cables, conversores y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.
66.1.14 | Garantía: | Mínimo 3 años
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
66.2.1 | Marca: | Indicar
66.2.2 | Referencia: | Indicar
66.2.3 | Capacidad: | 5 TR
66.2.4 | Incluye: | Unidad manejadora, unidad condensadora, sistema de conductos y tubería de refrigeración
66.2.5 | Instalación: | Debe incluir acometida eléctrica, protecciones, gas refrigerante, adecuación, puesta en funcionamiento y demás adecuaciones que se requieran
66.2.6 | Tipo de Equipo: | Split
66.2.7 | Tipo de sistema: | Centralizado con ductos
66.2.8 | Refrigerante: | R410
66.2.9 | Garantía: | Mínimo 1 año
MONITOR VIDEO WALL TIPO 3
66.3.1 | Marca: | Indicar
66.3.2 | Referencia: | Indicar
66.3.3 | Tamaño de Pantalla: | 55"
66.3.4 | Resolución: | 1920 x 1080
66.3.5 | Contraste: | 3500:1
66.3.6 | Grosor de marco: | 2,3 mm (U / L), 1,2 mm (R / B)
66.3.7 | Ángulo de visión (H/V): | 178 / 178
66.3.8 | Brillo: | 700 cd/m2
66.3.9 | Tiempo de respuesta: | 8 ms
66.3.10 | Conectividad: | D-SUB análogo, DVI-D, Display Port 1.2 HDMI1, HDMI2, Componente (CVBS común) DP1.2 (salida de puente) Miniconector estéreo
66.3.11 | Soporte Incluido: | VESA600 x 400 mm
66.3.12 | Certificaciones: | FCC (EE. UU.) : FCC Parte 15, Subparte B, clase A; CE (Europa); ENERGY STAR 6.0; Seguridad UL : UL 60950-1; CSA : CSA C22.2 No. 60950-1; TUV : EN60950-1; NEMKO
66.3.13 | Garantía: | Mínimo 3 año
SALIDA DE DATOS
66.4.1 | Salida de Datos: | Cat. 6A
66.4.2 | Incluye: | Face Plate doble
66.4.3 |  | 2 Jack Cat. 6A
66.4.4 |  | Marcación
66.4.5 |  | Certificación
MATRIZ DE CONMUTACIÓN
66.5.1 | Marca: | Indicar
66.5.2 | Referencia: | Indicar
66.5.3 | Cantidad de entradas y Salidas: | 8 fuentes HDMI a 8 salidas HDMI
66.5.4 | Soporte de resolución: | SD, HD, y VESA (VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, UXGA) resoluciones de hasta UHD / 4K / 4Kx2K
66.5.5 | Soporte de color: | Hasta 12 bits / color
66.5.6 | Controladores: | Botones en panel frontal / LED, Serial IR, IR óptico, y RS-232 de control
66.5.7 | Normatividad: | CE, RoHS, WEEE
66.5.8 | Tipo de Montaje: | Rack 1 Unidad
66.5.9 | Garantía: | Mínimo 1 año
CONTROLADOR MASTER
66.6.1 | Marca: | Indicar
66.6.2 | Referencia: | Indicar
66.6.3 | Dispositivos Compatibles: | Dispositivos iOS y Android
66.6.4 | Funcionalidades: | IR bidireccional, RS-232 bi-direccionales, salida de nivel de voltaje, de entrada del sensor de voltaje, entrada de sensor PCM de audio o de entrada del sensor de vídeo compuesto
66.6.5 | Actualizaciones de firmware: | Por puerto USB
66.6.6 | Programación de eventos: | Si
66.6.7 | TCP / IP: | Soporta 10 / 100BaseT de hasta 100 Mbps
66.6.8 | Certificaciones: | CE, RoHS, WEEE
66.6.9 | Garantía: | Mínimo 1 año
MINI IPAD 7"
66.7.1 | Marca: | Indicar
66.7.2 | Referencia: | Indicar
66.7.3 | Capacidad: | Mínimo 16 GB
66.7.4 | Redes inalámbricas Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11a/b/g/n (802.11n a 2,4 y 5 GHz)
66.7.5 | Pantalla: | Pantalla Multi-Touch retroiluminada por LED de 7,9 pulgadas con tecnología IPS
66.7.6 | Batería: | Recargable integrada
66.7.7 | Ranura para tarjeta: | Nano SIM
66.7.8 | Accesorios incluidos: | Cobertor y soporte a pared o de mesa
66.7.9 | Garantía: | Mínimo 1 año
PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO
66.8.1 | Marca: | Indicar
66.8.2 | Referencia: | Indicar
66.8.3 | Administrable: | Si
66.8.4 | Puertos PoE: | 8 PoE +
66.8.5 | Estándares: | IEEE, 802.11b/g/n, 802.11a/n/ac, 802.3at, 802.3az
66.8.6 | Banda Dual: | Si
66.8.7 | Interface: | 5 10/100/1000M Gigabit RJ45 Port 1 Reset Button ( press 15 seconds for default)
66.8.8 | Antena: | 3 x Dual band 5dBi MIMO
66.8.9 | Garantía: | Mínimo 1 año
SWITCH 16 PUERTOS
66.9.1 | Marca: | Indicar
66.9.2 | Referencia: | Indicar
66.9.3 | Capacidad Switching: | 32 Gbps
66.9.4 | PoE/PoE+: | Si
66.9.5 | Certificaciones: | CE,FCC,ROHS
66.9.6 | Velocidad de Puertos: | Gigabit
66.9.7 | Cantidad de Puertos: | Mínimo 16
66.9.8 | Garantía: | Mínimo 1 año
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO
66.10.1 | Elementos adicionales compatibles con panel existente: | FPD‑7024
66.10.2 | Elementos: | Módulo de Lazo, Detector de Humo, Estación Manual, Sirena Estrobo
66.10.3 | Garantía: | Mínimo 1 año
LUMINARIA DE EMERGENCIA
66.11.1 | Potencia de entrada: | Max. 2,8 W
66.11.2 | Tension de Operación: | 120 V ó 277 V
66.11.3 | Frecuencia: | 50/60 Hz
66.11.4 | Tiempo de Autonomia: | 90 min
66.11.5 | Tiempo de Carga | 4 horas
LUMINARIA PARA INTERIOR
66.12.1 | Montaje: | Para sobreponer o empotrar
66.12.2 | Óptica | Especular 87%
66.12.3 | Protección IP: | IP 20
66.12.4 | Eléctrico: | Balasto electrónico multivoltaje 60Hz THD < 10%. Socket de seguridad BJB.
66.12.5 | Potencia nominal: | 45W