## Estadio
ANEXO – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PUESTA A PUNTO CONTROL DE ACCESO ESTADIO ATANASIO GIRARDOT - ETAPA 2
LECTOR Y CONTROLADOR
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
Marca | Indicar
Referencia | Indicar
Dimensiones | Indicar
Operación General | Modo de pánico Pictogramas de estado con tecnología LED Señal auditiva Control de bloqueo
Operación Offline | Operación en modo Offline en caso de perdida de comunicación con el servidor principal
Código de barras 2D | -Lectura de código de barras con formato: PDF417, QR, Data Matriz, Aztec, OCR-A, OCR-B, -Mínimo 50 lecturas por segundo -Operación bajo luz día -Lectura multidireccional -Comunicación serial
Código de barras 1D | -Lectura de código de barras 1D con formato: interleaved 2 5, codbar, ITF 2 de 5. -Mínimo 40 líneas de escaneo por segundo -Operación bajo luz día
Tarjetas Mifare | -Lectura de tarjetas RFID Mifare 13.56 MHz -Lectura de tags NFC
Respaldo de energía | El controlador debe contar con un respaldo de energía interno con autonomía mínima de 2.5 Horas
Display | Display LCD para mostrar información al usuario
Monitoreo de señales | Red Eléctrica Red de comunicación Sensor de apertura de torniquete Nivel de batería
Interfaces de comunicación | Indicar
Fuente de alimentación | Multivoltaje
Garantía | Mínimo 1 año
LECTOR PORTÁTIL PDA
Marca | Indicar
Referencia | Indicar
Operación Offline | Operación en modo Offline en caso de perdida de comunicación con el servidor principal
Código de barras 2D | -Lectura de código de barras con formato: PDF417, QR, Data Matriz, Aztec, OCR-A, OCR-B, -Mínimo 50 lecturas por segundo -Operación bajo luz día -Lectura multidireccional -Comunicación serial
Código de barras 1D | -Lectura de código de barras 1D con formato: interleaved 2 5, codbar, ITF 2 5. -Mínimo 40 líneas de escaneo por segundo -Operación bajo luz día
Tarjetas Mifare | -Lectura de tarjetas RFID Mifare 13.56 MHz -Lectura de tags NFC
Respaldo de energía | El dispositivo debe contar con un respaldo de energía interno con autonomía mínima de 4 Horas
Display | Display mínimo de 4" para mostrar información al usuario
Interfaces de comunicación | Mínimo Wi-fi, Bluetooth 4.0 y 3G
Sistema operativo | Mínimo Android 3.0
Garantía | Mínimo 1 año
TORNIQUETES FIJOS
Marca | Especificar
Modelo | Especificar
Material tapa | Acero Inox.
Material Gabinete | Acero Inox.
Material brazos | Acero Inox
Display | Pantalla intuitiva con pictograma
Funcionalidad | Electromecánico para el control de paso en los dos sentidos
Consumo máximo | 70 W
Índice de protección | IP53
MCEF (Ciclos promedio entre fallas) | 1 millón de ciclos
MTEF (Tiempo promedio entre fallas) | 20,000 horas
MTTR (Tiempo promedio para reparos) | Máximo 30 min.
Temperatura de trabajo | -5°C a 50°C
Humedad relativa | Máx. 95% sin condensación
Peso | Máximo 70 kg.
Dimensiones | Alto Gabinete máximo 1000mm, Ancho Gabinete máximo 240mm, Largo Gabinete máximo 1200mm, Largo brazo máximo 475
Alimentación | 110 / 220 VAC
Emergencia | Liberación del paso, brazo que cae
Monitoreo | Sensores inductivos y/o fotoeléctricos
Bloqueo | Bloqueo del giro
Amortiguación | Sistema de amortiguación de giro
Garantía | Mínimo 1 año
CONTADOR ELECTROMECÁNICO
Marca | Indicar
Referencia | Indicar
Dimensiones | Indicar
Cantidad de dígitos | Mínimo 7
Tipo de conteo | Ascendente
Back light | Debe contar con back light
Garantía | Mínimo 1 año
SERVIDOR PARA PROCESAMIENTO CENTRAL
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
Marca | Indicar
Referencia | Indicar
Dimensiones | Indicar
Redundancia | El equipo suministrado debe tener redundancia (hotstandby)
Procesador | Mínimo 2.4 GHz
Cantidad de núcleos | Mínimo 8
Caché por procesador | Mínimo 30 MB
Sistema Operativo | Indicar
Accesorios | Debe incluir mouse y teclado
Tarjeta de red | Mínimo un puerto de red de 1 GB
Disco duro | Mínimo 500 Gb
Garantía | Mínimo 1 año
UPS 5 KVA
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
Marca | Indicar
Referencia | Indicar
Dimensiones | Indicar
Potencia de salida | Mínimo 5KVA
Voltaje nominal de salida | 208VAC
Voltaje nominal de entrada | 208VAC
Temperatura de operación | 0 - 35 °C
Ruido Audible | Menor a 60 dBa
Altura de operación | Mínimo 2.000 m
Humedad relativa de operación | Mínimo entre 0% - 90%
Certificados | ENERGY STAR®
Garantía | Mínimo 1 año
BANCO DE BATERÍAS
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
Marca | Indicar
Referencia | Indicar
Dimensiones | Indicar
Tipo de batería | Indicar
Temperatura de operación | 0 - 35 °C
Altura de operación | Mínimo 2.000 m
Carga eléctrica | Mínimo 8 AH
Humedad relativa de operación | 0% - 95%
Garantía | Mínimo 1 año
LICENCIA DE GESTIÓN MODULO DE CONTROL DE ACCESOS
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
Marca | Indicar
Referencia | Indicar
Modulo control de acceso | Indicar
Eventos | Se deben poder configurar diferentes eventos en el sistema como partidos de futbol y conciertos.
Sectores | El software debe contener una interfaz gráfica que corresponda al plano arquitectónico del estadio
Dispositivos | El software debe contar con un modulo para la gestión de los dispositivos conectados a la red
Informes y gráficos | El software debe contar con un modulo para mostrar informes y gráficos a los administradores del sistema
Consultas | El software debe contar con un modulo para realizar consultas por ticket y por persona
Reglas de acceso | El software debe contar con un modulo para configurar las reglas de acceso al estadio
Alertas | El software debe contar con un modulo que genere alertas
Integraciones | El software deberá integrarse con bases de datos de terceros a través de internet
Cantidad de dispositivos | Mínimo 59 dispositivos
Garantía | Mínimo 1 año
LICENCIA DE FIRMWARE DE COMUNICACIÓN POR DISPOSITIVO
Marca | Indicar
Referencia | Indicar
Garantía | Mínimo 1 año
ADECUACIONES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
BARANDAS
Baranda Tipo 1 | Baranda sencilla 2x1,2 metros acorde a diseño existente en estadio, sin exclusa (En tubería galvanizada tipo acueducto y accesorios, calibre de 3.2mm, acabado adherente, pintura anticorrosiva y pintura tipo esmalte negro o similar. Con sus respectivos herrajes para su correcta instalación y funcionamiento.)
Baranda Tipo 2 | Baranda 2x1,2 metros acorde a diseño existente en estadio, con exclusa batiente 60 cm (En tubería galvanizada tipo acueducto. calibre de 3.2mm, acabado adherente, pintura anticorrosiva y pintura tipo esmalte negro o similar. Con sus respectivos herrajes para su correcta instalación y funcionamiento.)
Baranda Tipo 3 | Baranda sencilla 1,4x1,2 metros acorde a diseño existente en estadio, sin exclusa (En tubería galvanizada tipo acueducto, calibre de 3.2mm, acabado adherente, pintura anticorrosiva y pintura tipo esmalte negro o similar. Con sus respectivos herrajes para su correcta instalación y funcionamiento.)
Modificación baranda tipo 1 | Modificación de baranda tipo 1 para convertirla en tipo 3 acabado adherente, pintura anticorrosiva y pintura tipo esmalte negro o similar. Con sus respectivos herrajes para su correcta instalación y funcionamiento.)
Modificación baranda tipo 2 | Modificación de baranda tipo 2 para convertirla en tipo 3(retiro de exclusa)acabado adherente, pintura anticorrosiva y pintura tipo esmalte negro o similar. Con sus respectivos herrajes para su correcta instalación y funcionamiento.)
Demolición de muro | Demolición de Muro y Suministro e instalación de Puerta peatonal salida occidental sobre infraestructura existente Incluye modificación de puerta garaje y acabados (lijado, acabado adherente, pintura anticorrosiva y pintura tipo esmalte negro o similar.)
Puerta peatonal salida occidental | Puerta peatonal salida occidental sobre infraestructura (garaje) . Incluye modificación de puerta garaje y acabados (lijado, acabado adherente, pintura anticorrosiva y pintura tipo esmalte negro o similar.)
Puerta peatonal auxiliar | Puerta peatonal auxiliar sobre infraestructura (garaje) existente de 65cm de ancho x alto de garaje. Incluye modificación de puerta garaje y acabados (lijado, acabado adherente, pintura anticorrosiva y pintura tipo esmalte negro o similar.)
Puerta de acceso | Puerta de Acceso sobre infraestructura (garaje) existente de 65cm de ancho x alto de garaje para cambio de sentido de la puerta. Incluye modificación de puerta garaje y acabados (lijado, acabado adherente, pintura anticorrosiva y pintura tipo esmalte negro o similar.)
Cubierta en policarbonato | Cubierta en policarbonato sobre infraestructura (garaje) existente de 12 x 2,80 mts; estructura en perfileria PTS, y teja en policarbonato alveolar de 6mm, incluye platinas de anclaje, anticorrosivo epoxico y pintura final de acabado tipo esmalte, color negro; Incluye además modificación de puerta garaje y acabados (lijado, acabado adherente, pintura anticorrosiva y pintura tipo esmalte negro o similar en todo el garaje).
CABLEADO
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
Instalación | Instalación Cableado eléctrico regulado debe quedar instalado y funcionando.
Normatividad | Se debe cumplir la normatividad vigente en el país NTC2050, RETIE
Calibre | su calibre será según el cálculo de corriente a manejar siguiendo a cabalidad norma RETIE v código eléctrico colombiano.
TABLEROS 12 CIRCUITOS
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
Características | Tablero de electricidad, anticorrosivo , con puerta y de 12 circuitos.
Color | Blanco
Protecciones | Cortacircuitos enchufables
Instalación | debe quedar instalado y funcionando.