## CORAZON DE JESUS
ANEXO DE PRECIOS
PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS DE CCTV PARA LOS CTPS DEL BARRIO CORAZÓN DE JESÚS Y LA MINORISTA
SUMINISTRO DE EQUIPOS Y ELEMENTOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
CTP BARRIO CORAZÓN DE JESÚS
CÁMARAS
1 | SUMINISTRO DE MINIDOMO ANTIVANDÁLICO | UND | 17
2 | SUMINISTRO DE CÁMARA TIPO BULLET | UND | 2
3 | SUMINISTRO DE CÁMARA 360° | UND | 1
ALMACENAMIENTO Y GRABACIÓN
1 | SUMINISTRO DE NVR PARA 64 CANALES | UND | 1
2 | SUMINISTRO DE DISCO DURO DE 8 TB | UND | 3
SWITCH
1 | SUMINISTRO DE SWITCH DE 48 PUERTOS | UND | 1
CUARTO DE MONITOREO
1 | SUMINISTRO DE MONITOR LED DE 19", MOUSE Y TECLADO PARA SISTEMA NVR | UND | 1
2 | INSTALACIÓN DE UPS DE 3 KVA | UND | 1
ELEMENTOS RED DE DATOS
1 | SUMINISTRO DE PATCH CORD DE 0,9 METROS CATEGORÍA 6A | UND | 20
2 | SUMINISTRO DE CABLE UTP CATEGORÍA 6A | M | 1540
3 | SUMINISTRO DE GABINETE DE PARED | UND | 1
SUBTOTAL SUMINISTRO DE EQUIPOS Y ELEMENTOS |  |  |  |  | 0
IVA |  |  |  | 19% | 0
TOTAL SUMINISTRO DE EQUIPOS Y ELEMENTOS |  |  |  |  | 0
INSTALACIÓN DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
CTP BARRIO CORAZÓN DE JESÚS
CÁMARAS
1 | INSTALACIÓN DE MINIDOMO ANTIVANDÁLICO | UND | 17
2 | INSTALACIÓN DE CÁMARA TIPO BULLET | UND | 2
3 | INSTALACIÓN DE CÁMARA 360° | UND | 1
ALMACENAMIENTO Y GRABACIÓN
1 | INSTALACIÓN DE NVR PARA 64 CANALES | UND | 1
2 | INSTALACIÓN DE EQUIPO DE DISCO DURO DE 8 TB | UND | 3
SWITCH
1 | INSTALACIÓN DE SWITCH DE 48 PUERTOS | UND | 1
CUARTO DE MONITOREO
1 | INSTALACIÓN DE MONITOR LED DE 19", MOUSE Y TECLADO PARA SISTEMA NVR | UND | 1
2 | INSTALACIÓN DE UPS DE 3 KVA | UND | 1
INFRAESTRUCTURA
1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE DATOS | UND | 20
2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN Y/O PASO | UND | 10
3 | INSTALACIÓN DE PATCH CORD DE 0,9 METROS CATEGORÍA 6A | UND | 20
4 | INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORÍA 6A | M | 1540
5 | INSTALACIÓN DE GABINETE DE PARED | UND | 1
SUBTOTAL INSTALACIÓN DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | 0
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 0
UTILIDAD |  |  |  |  | 0
TOTAL INSTALACIÓN DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | 0
TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS CTP CORAZÓN DE JESÚS |  |  |  |  | 0
SUMINISTRO DE EQUIPOS Y ELEMENTOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
CTP LA MINORISTA
CÁMARAS
1 | SUMINISTRO DE CÁMARA TIPO BULLET | UND | 4
2 | SUMINISTRO DE CÁMARA 360° | UND | 2
ALMACENAMIENTO Y GRABACIÓN
1 | SUMINISTRO DE DVR DE 16 CANALES | UND | 1
2 | SUMINISTRO DE DISCO DURO DE 4 TB | UND | 2
3 | SUMINISTRO DE NVR DE 16 CANALES | UND | 1
4 | SUMINISTRO DE DISCO DURO DE 6 TB | UND | 3
SWITCH
1 | SUMINISTRO DE SWITCH DE 24 PUERTOS | UND | 1
CUARTO DE MONITOREO
1 | SUMINISTRO DE UPS DE 3 KVA | UND | 1
ELEMENTOS RED DE DATOS
1 | SUMINISTRO DE TOMA RJ45 CATEGORÍA 6A | UND | 6
2 | SUMINISTRO DE PATCH CORD DE 0,9 METROS CATEGORÍA 6A | UND | 6
3 | SUMINISTRO DE CABLE UTP CATEGORÍA 6A | M | 660
4 | SUMINISTRO DE TUBERÍA EMT ¾” | M | 110
5 | SUMINISTRO DE GABINETE DE PARED | UND | 1
SUBTOTAL SUMINISTRO DE EQUIPOS Y ELEMENTOS |  |  |  |  | 0
IVA |  |  |  | 19% | 0
TOTAL SUMINISTRO DE EQUIPOS Y ELEMENTOS |  |  |  |  | 0
INSTALACIÓN DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
CTP LA MINORISTA
CÁMARAS
1 | INSTALACIÓN DE CÁMARA TIPO BULLET | UND | 4
2 | INSTALACIÓN DE CÁMARA 360° | UND | 2
ALMACENAMIENTO Y GRABACIÓN
1 | INSTALACIÓN DE EQUIPO DE DVR DE 16 CANALES | UND | 1
2 | INSTALACIÓN DE EQUIPO DE DISCO DURO DE 4 TB | UND | 2
3 | INSTALACIÓN DE NVR DE 16 CANALES | UND | 1
4 | INSTALACIÓN DE EQUIPO DE DISCO DURO DE 6 TB | UND | 3
SWITCH
1 | INSTALACIÓN DE SWITCH DE 24 PUERTOS | UND | 1
CUARTO DE MONITOREO
1 | INSTALACIÓN DE UPS DE 3 KVA | UND | 1
2 | INSTALACIÓN DE GABINETE DE PARED | UND | 1
1 | INSTALACIÓN DE MINIDOMO ANTIVANDÁLICO | UND | 17
2 | INSTALACIÓN DE CÁMARA TIPO BULLET | UND | 6
3 | INSTALACIÓN DE CÁMARA 360° | UND | 3
INFRAESTRUCTURA
1 | INSTALACIÓN DE TOMA RJ45 CATEGORÍA 6A | UND | 6
2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN Y/O PASO | UND | 3
3 | INSTALACIÓN DE PATCH CORD DE 0,9 METROS CATEGORÍA 6A | UND | 6
4 | INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORÍA 6A | M | 660
5 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT ¾” | M | 110
6 | INSTALACIÓN DE GABINETE DE PARED | UND | 1
SUBTOTAL INSTALACIÓN DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | 0
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 0
UTILIDAD |  |  |  |  | 0
TOTAL INSTALACIÓN DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | 0
TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS CTP LA MINORISTA |  |  |  |  | 0
TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS CTPS |  |  |  |  | 0
VALOR TOTAL (en letras)
Los valores unitarios son a todo costo (costos directos más indirectos). En el análisis se tuvieron en cuenta los siguientes porcentajes :
Administración(A)
Utilidad (U)
Total AU
Nota:
1. El proponente debe considerar e incluir, todas y cada una de la especificaciones señaladas en los respectivos ítems, para la elaboración de su oferta.
2. Las contribuciones especiales para entidades estatales, que deriven de este contrato serán tasados sobre la mano de obra del componente de infraestructura