ANEXO No. 2 - FORMULARIO DE PRECIOS Y CANTIDADES

(Utilizar papel membrete)

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD ESTIMADA | VALOR UNIT. | IVA | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MANTENIMIENTO MOBILIARIO |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mantenimiento preventivo de sillas secretariales incluyendo ajuste, engrase, limpieza partes plásticas y cojines. Incluye equipo, mano de obra, herramienta y transporte requerido. | un | 90 |  |  |  |
| 2 | Mantenimiento preventivo de sillas interlocutoras incluye ajuste y limpieza (cojines y partes plásticas). Incluye equipo, mano de obra, herramienta y transporte requerido. | un | 50 |  |  |  |
| 3 | Mantenimiento preventivo de puestos de trabajo Incluye equipo, mano de obra, herramienta y transporte requerido. | un | 84 |  |  |  |
| 4 | Mantenimiento preventivo de puestos Gerenciales. Incluye equipo, mano de obra, herramienta y transporte requerido. | un | 6 |  |  |  |
| CORRECTIVO - PREVENTIVO MOBILIARIO |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Reparación de cerraduras en archivadores. Incluye equipo, mano de obra, herramienta y transporte requerido | un | 50 |  |  |  |
| 6 | Mantenimiento preventivo gabinetes de cocina | un | 1 |  |  |  |
| 7 | Mantenimiento preventivo de archivador 3 niveles corredizo Centro Gestión Documental. | un | 1 |  |  |  |
| 8 | Reparación archivadores. Incluyendo equipo, mano de obra, herramienta y transporte requerido. | un | 20 |  |  |  |
| VARIOS |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Mantenimiento preventivo de hidráulicos de piso de puertas principales. Incluyendo equipo, mano de obra, herramienta y transporte requerido. | un | 3 |  |  |  |
| 10 | Mantenimiento fontanería (5 sanitarios,1 orinal, 5 lavamanos, 1 poceta, 2 lavaplatos). Incluye equipo, mano de obra, herramienta y transporte requerido | gl | 1 |  |  |  |
| 11 | Mantenimiento preventivo puertas de ingreso u oficinas incluye: mano de obra, equipos, herramienta y transporte requerido | un | 15 |  |  |  |
| 12 | Suministro e instalación Cinta anti deslizante fluorescente para escalera metálica ( 20 escalones) | un | 20 |  |  |  |
| 13 | Instalación de película blanca para mesas de cafetería incluyendo mano de obra | un | 1 |  |  |  |
| 14 | Retoque en Pintura Blanca de muros y cielos | gl | 3 |  |  |  |
| 15 | Suministro e instalación de estantería metálica para bodega de suministros primer piso | un | 1 |  |  |  |
| 16 | Mantenimiento preventivo de dispensadores de agua fría/caliente con nevera marca kalley. Incluye equipo, mano de obra, herramienta y transporte requerido. | un | 2 |  |  |  |
| CORRECTIVO Y PREVENTIVO SISTEMA AIRE ACONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Mantenimiento preventivo minisplit 36000 btu. Incluye equipo, mano de obra, herramienta y transporte requerido. | un | 3 |  |  |  |
| 18 | Mantenimiento preventivo minisplit 12000 btu. Incluye equipo, mano de obra, herramienta y transporte requerido. | un | 3 |  |  |  |
| CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE SISTEMAS |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Mantenimiento preventivo (1 visita al año) y correctivo del sistema de detección de incendio. 8x5 NBD. Incluye equipo, mano de obra, herramienta y transporte requerido. | gl | 1 |  |  |  |
| 20 | Mantenimiento preventivo (1 visita al año) y correctivo de sistema de control de acceso lectoras BEP Suprema, depuración de base de datos y corrección de configuraciones. (Limpieza, rectificación de conexiones, depuración de memorias). Incluye equipo, mano de obra, herramienta y transporte requerido. | gl | 1 |  |  |  |
| 21 | Mantenimiento preventivo (1 visita al año) y correctivo de sistema para control de iluminación. Incluye equipo, mano de obra, herramienta y transporte requerido. | gl | 1 |  |  |  |
| 22 | Mantenimiento correctivo o preventivo al RACK (eléctrico, RACK y red de datos) (1 visita anual) que incluya: Incluya peinado de cableado, revisión y certificación de puntos de datos, revisión de conexiones eléctricas, conexión del tablero eléctrico que se encuentra instalado en el RACK + Radio enlace con SIES M. Incluye equipo, mano de obra, herramienta y transporte requerido | gl | 1 |  |  |  |
| 23 | Mantenimiento preventivo (1 visita al año) y correctivo de sistema de CCTV conformado por 11 cámaras y 1 servidor de grabación y administración de video. 8x5 NBD. Incluye equipo, mano de obra, herramienta y transporte requerido | gl | 1 |  |  |  |
| SUMINISTRO ILUMINACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Mantenimiento o suministro de luminarias, panel LED, tubos de luz, ojos de buey o lámparas de oficinas incluye: bombillería, instalación, mano de obra, herramientas y transporte requerido. | un | 20 |  |  |  |
| OTROS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS O PREVENTIVOS |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Mantenimiento preventivo o correctivo de sensores de ingreso a oficinas o baños de gerencia | un | 3 |  |  |  |
| 26 | Mantenimiento preventivo o correctivo de artefactos eléctricos (microondas, cafeteras, neveras) | un | 2 |  |  |  |
| 27 | Mantenimiento correctivo o preventivo de tomas eléctricos que se encuentren sobrecargados o en mal estado | un | 1 |  |  |  |
| 28 | Mantenimiento de juntas color negro (de 1 cm) en piso (Incluye retiro del existente e instalación del nuevo) | ml | 150 |  |  |  |
| VALOR TOTAL IVA____% INCLUIDO |  |  |  |  |  |  |

Valor total en letras: ________

_____________________________________ (Firma del Representante Legal)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL)

Xxxxxxxxxxxx (CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL)