Anexo 7 Elementos base para puesta a punto de los sistemas

A continuación, se relacionan las especificaciones técnicas mínimas para el suministro de elementos para puesta a punto de los sistemas de apoyo tecnológico y componentes asociados al SIES-M.

- Sistema de CCTV interno SIES-M

| CÁMARA DE RED FIJA |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO |
| MARCA | INDICAR |  |
| REFERENCIA | INDICAR |  |
| SENSOR DE IMAGEN | CMOS RGB de barrido progresivo de 1/3" |  |
| LENTE | Lente Varifocal, 3–10 mm, F1.4. Campo de visión horizontal: 90°–34° Campo de visión vertical: 50°–20° Enfoque y zoom remotos, control de iris de tipo P, corrección de infrarrojos |  |
| ILUMINACIÓN | HDTV 720p 25/30 imágenes por segundo con WDR – Forensic Capture y Lightfinder: Color: 0,15 lux, F1.4 B/N: 0,03 lux, F1.4 HDTV 720p a 50/60 imágenes por Segundo. Color: 0,3 lux, F1.4 B/N: 0,06 lux, F1.4 |  |
| COMPRESIÓN DE VÍDEO | H.264 Base, Main y High Profile (MPEG-4 Parte 10/AVC) Motion JPEG |  |
| RESOLUCIONES | 1280x720 a 160x90 |  |
| POE PARA CÁMARA DE RED |  |  |
| DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO |
| MARCA | INDICAR |  |
| REFERENCIA | INDICAR |  |
| VELOCIDAD DE DATOS | 10/100/1000 Mbps |  |
| ALIMENTACIÓN | Alimentación a través de Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at Tipo 2 Clase 4 |  |
| ENTRADA | Tensión de entrada de CA: de 100 a 240 V CA Frecuencia CA: 50–60 H |  |
| SALIDA | 55 V CC (30 W máx.) |  |
| CONECTORES | RJ45, EIA 568A y 568B blindado |  |

- Sistema de control de acceso

| LECTORA BIOMÉTRICA |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO |
| MARCA | INDICAR |  |
| REFERENCIA | INDICAR |  |
| ALIMENTACIÓN | De 12V a 24V DC Power over Ethernet (PoE), compatible con switches PoE+ |  |
| RED/COMUNI | Ethernet, RS485, USB |  |
| LECTOR DE TARJETA SIN CONTACTO | Prox®, iClass®, MIFARE®/MIFARE® Plus/DESFire®/NFC(2) |  |

- Sistema de energía y equipos especiales

| COMBUSTIBLE DIESEL |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO |
| MARCA | INDICAR |  |
| REFERENCIA | INDICAR |  |

- Sistema de Detección y Extinción de Incendios

| BATERIA SELLADA |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO |
| MARCA | INDICAR |  |
| REFERENCIA | INDICAR |  |
| CAPACIDAD | 7.8Ah |  |
| VOLTAJE NOMINAL | 12V |  |
| PESO | 2.6kg |  |
| DIMENSIONES | 151 x 64.5 x 101.5mm |  |

| DETECTOR FOTOELECTRICO |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO |
| MARCA | INDICAR |  |
| REFERENCIA | INDICAR |  |
| PRINCIPIO DE DETECCIÓN | XS100T – Múltiples criterios: Óptico y térmico XS100 – Óptico XH100 – Térmico |  |
| TEMPERATURA | 0 °C – +40 °C |  |
| HUMEDAD | 95% (sin condensación) a 40 °C |  |
| CLASIFICACIÓN IP | IPX2D |  |

| DETECTOR TERMICO |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO |
| MARCA | INDICAR |  |
| REFERENCIA | INDICAR |  |
| HUMEDAD RELATIVA | 10 – 93% (sin condensación) ATD-L2F Punto de ajuste de temperature fija 135°F (57°C) ATD-RL2F Combinación de temperatura fija de 135° F y tasa de aumento de 15° F (8,3°C) por minuto ATD-HL2F Punto de ajuste de temperature fija 190°F (88°C) |  |
| TEMPERATURA OPERATIVA | ATD-L2F o ATD-RL2F –4° F a 100° F (–20° C a 38°C) ATD-HL2 –4° F a 150°F (–20 C a 66°C) |  |

- Sistema de automatización e iluminación

| TUBO FLUORESCENTE T5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO |
| MARCA | INDICAR |  |
| REFERENCIA | INDICAR |  |
| LONGITUD | 1149 mm |  |
| CODIGO DE COLOR | 840 |  |
| POTENCIA NOMINAL | 28 W |  |

| MASTER TL5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO |
| MARCA | INDICAR |  |
| REFERENCIA | INDICAR |  |
| LONGITUD | 1149 mm |  |
| CODIGO DE COLOR | 840 |  |
| POTENCIA NOMINAL | 24 W |  |

| BOMBILLO |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO |
| MARCA | INDICAR |  |
| REFERENCIA | INDICAR |  |
| NÚMERO DE PINES | 4 |  |
| CODIGO DE COLOR | 840 |  |
| POTENCIA NOMINAL | 32 W |  |

| MASTER LED |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO |
| MARCA | INDICAR |  |
| REFERENCIA | INDICAR |  |
| BASE | E27 [ E27] |  |
| CODIGO DE COLOR | 827 [ CCT of 2700K] |  |
| POTENCIA NOMINAL | 16 W |  |

| OJO DE BUEY |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO |
| MARCA | INDICAR |  |
| REFERENCIA | INDICAR |  |
| NÚMERO DE PINES | 2 |  |
| CODIGO DE COLOR | Blanco cálido |  |
| POTENCIA NOMINAL | 3 W |  |

| TUBO FLUORESCENTE T8 |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO |
| MARCA | INDICAR |  |
| REFERENCIA | INDICAR |  |
| LONGITUD | 120 cm |  |
| CODIGO DE COLOR | 6500 k |  |
| POTENCIA NOMINAL | 32 W |  |

- Sistema de sonido ambiental

| PARLANTE |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO |
| MARCA | INDICAR |  |
| REFERENCIA | INDICAR |  |
| RESPUESTA FREC | 50Hz - 20.000 Hz +/- 20dB - 70Hz - 16.000 Hz +/- 10dB |  |
| SENSIBILIDAD | 88 dB 1w/1m |  |
| IMPEDANCIA | 8 Ohms |  |

Nota: El contratista debe considerar que todos los equipos y elementos deben ser nuevos y no remanufacturados. Se debe transferir la garantía de los equipos y elementos por el plazo que otorgue el fabricante de estos. En caso de que el fabricante otorgue plazos de garantías inferiores a un año, el contratista deberá ofrecer mínimo un año de garantía por los elementos y equipos implementados a partir de la implementación.

Para tal efecto se deben presentar los documentos del fabricante de los equipos que aplique donde certifique los plazos y alcances de las garantías.