## Hoja1
ANEXO No. 2 - FORMULARIO DE PRECIOS Y CANTIDADES
Utilizar papel membrete
1. GRUPO 1: Cableado Estructurado
1.1 Suministro
ITEM | DESCRIPCIÓN | U/M | CANT | VR. UNITARIO (Antes de IVA) | VR. TOTAL (Antes de IVA)
1 | Suministro de patch panel de 24 puertos cat 6 (incluye marcación y los respectivos elementos de conectividad) | UN | 1 |  | 0
2 | Suministro de organizadores de cable cat 6 con todos los elementos para su instalación en racks | UN | 1 |  | 0
3 | Suministro de rack de pared de hasta 10U, cerrado con chapa, ensamblaje con tapas laterales y traseras, ventiladores, bandejas portacables y tomas de energía con posibilidad de montar equipos de manera frontal, color negro, debidamente marcado | UN | 1 |  | 0
4 | Suministro de bandejas para rack | UN | 1 |  | 0
5 | Suministro de swich de datos marca CISCO ó similar, 24 puertos 10/100, back plane, apilable, con puerto de giga, puerto de fibra (incluye marcación y los elementos necesarios para su instalación) | UN | 1 |  | 0
6 | Suministro de patch core categoría 6 A (incluye marcación y certificación) | UN | 24 |  | 0
Subtotal Suministro Cableado Estructurado |  |  |  |  | 0
IVA % |  |  |  |  | 0
Total Suministro Cableado Estructurado |  |  |  |  | 0
1.2 Instalación
ITEM | DESCRIPCIÓN | U/M | CANTIDAD | VR. UNITARIO (Antes de AU) | VR. TOTAL (Antes de AU)
1 | Diseño de red de cableado estructurado, energia y seguridad electronica incluye: planos de conectividad y topologia, especificaciones tecnicas, Documentación,Planos iniciales y record. | UN | 1 |  | 0
2 | Instalación de patch panel cat 6 de 24 puertos (incluye marcación y los respectivos elementos de conectividad) | UN | 1 |  | 0
3 | Instalación de organizadores de cable cat 6 con todos los elementos para su instalación en racks | UN | 1 |  | 0
4 | Instalación y marcación de rack de pared de hasta 10 U, cerrado con chapa, ensamblaje con tapas laterales y traseras, ventiladores, bandejas portacables y tomas de energía con posibilidad de montar equipos de manera frontal, color negro | UN | 1 |  | 0
5 | Instalación de bandejas para rack | UN | 1 |  | 0
6 | Instalación de suiche de datos marca CISCO ó similar, apilable, con puerto de giga, puerto de fibra (incluye marcación y los elementos necesarios para su instalación) | UN | 1 |  | 0
7 | Instalación de patch core categoría 6 A (incluye marcación y certificación) | UN | 24 |  | 0
Subtotal Instalación Cableado Estructurado |  |  |  |  | 0
Administración (A) _____%
Utilidad (U) _____%
Total Instalación Cableado Estructurado |  |  |  |  | 0
1.3 Resumen grupo 1
ITEM | DESCRIPCIÓN (SUBTOTAL GRUPO 1) |  |  |  | VR. TOTAL
1 | Suministro Cableado Estructurado |  |  |  | 0
2 | Instalación Cableado Estructurado |  |  |  | 0
Total Cableado Estructurado |  |  |  |  | 0
2. GRUPO 2: Adecuaciones Locativas
2.1 Suministro
ITEM | DESCRIPCIÓN | U/M | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
1 | Suminsitro de canastilla tipo cablofil tamaño 54 x 100 mm (incluye accesorios y elementos para la instalación y fijación) | Mts | 26 |  | 0
2 | Suministro de canaleta plastica de superficie tipo DEXON, doble división de 100x45 mms. Incluye tapa, separador, curvas, reducciones, tes "T´s", troqueles para red de energía normal, red de energía regulada, red de datos, accesorios de fijacion, marcación y demás elementos necesarios para su correcta instalacion. | Mts | 70 |  | 0
3 | Suministro de canaleta plastica de superficie tipo DEXON, doble división de 60x40 mms. Incluye tapa, separador, curvas, reducciones, tes "T´s", troqueles para red de energía normal, red de energía regulada, red de datos, accesorios de fijacion, marcación y demás elementos necesarios para su correcta instalacion. | Mts | 16 |  | 0
4 | Suminstro de canaleta de piso con tapa (incluye todos los accesorios y elementos necesarios para su instalación) | Mts | 6 |  | 0
5 | Suministro de tubería EMT de 3/4". Incluye terminales, uniones, curvas, chazos, abrazaderas y demas accesorios necesarios para su correcta instalación. | Mts | 60 |  | 0
6 | Suministro de tubería EMT de 1/2". Incluye terminales, uniones, curvas, chazos, abrazaderas y demas accesorios necesarios para su correcta instalación. | Mts | 20 |  | 0
7 | Suministro de punto de red sencillo (incluye: cableado categoría 6, jack, face plate, marcación y certificación en ambas puntas) | UN | 1 |  | 0
8 | Suministro de punto de red doble (incluye: cableado categoría 6, jack, face plate, marcación y certificación en ambas puntas) | UN | 22 |  | 0
9 | Suministro de cable UTP Cat 6, uso interior, para conectar un rack del piso 12 con el rack a montar en el piso 10 (2 puntos de red) | Mts | 120 |  | 0
10 | Suministro de salida eléctrica para interruptor de alumbrado de 1,2 ó 3 Polos. incluye aparato, caja, conectores y demás elementos necesarios para su correcta instalacion. | UN | 6 |  | 0
11 | Suminsitro de salida electrica para toma corriente regulado color naranja, tierra aislada, incluye , caja, conectores y demás elementos necesarios para su correcta instalacion. | UN | 22 |  | 0
12 | Suminsitro de salida electrica para toma corriente normal tipo leviton, con tierra, incluye, caja, conectores y demás elementos necesarios para su correcta instalacion. | UN | 22 |  | 0
13 | Suministro de acometida eléctrica monofásica en Cable 3 No12 AWG-Cu THHN/THWN 90°C 600V por tubería, canastilla o ducto existente para la red de energía normal, Incluye terminales, conectores, marcacion y demás elementos necesarios para su correcta instalación. | Mts | 474 |  | 0
14 | Suministro de acometida eléctrica trifásica en Cable 3 No6 + 2 No8 AWG-Cu THHN/THWN 90°C 600V, por tubería, canastilla o ducto existente para la red de energía normal, Incluye terminales, conectores, marcacion y demás elementos necesarios para su correcta instalación. | Mts | 80 |  | 0
15 | Suministro de luminaria de sobreponer, 2x28W, con aletas 1.2x0.3 m, lámpara fluorescente T5 igual marca al balasto, chasis calibre 24, pintura electrostática en polvo de poliester resistente a lo R.V.U., balasto electrónico ahorrador de encendido rápido con THD < 10%, socket de seguridad sello UL. Incluye tubos T5, Color 841, Cable encauchetado ST-C 90°C 600V, guayas de suspensión, clavija con polo a tierra, tubo y balasto de la misma marca. y demás accesorios para su correcta instalación. | UN | 20 |  | 0
16 | Suministro de tablero de 24 circuitos trifásico, tipo NTQ con puerta, 5H, 225 Amperios, 208/120 voltios, lamina cold rolled calibre 18, pintura en polvo de aplicación electrostática, barraje en cobre electrolítico 99% de pureza, barras de neutro y tierra, para interruptores enchufables. Incluye chapa con llave, tarjetero, accesorios de fijacion y demás elementos necesarios para su correcta instalación. | UN | 2 |  | 0
17 | Suministro de interruptor automático monopolar enchufable (Breaker) de 15-50 Amp, tipo QUICK-LAG, THQL o equivalente. Icc=10 KA, no reparable, sellado y contramarcado. | UN | 24 |  | 0
18 | Suministro de interruptor automático bipolarpolar enchufable (Breaker) de 15-60 Amp, tipo QUICK-LAG, THQL o equivalente. Icc=10 KA, no reparable, sellado y contramarcado. | UN | 1 |  | 0
19 | Pintura y resane de muros y techo (MATERIALES) | GL | 1 |  | 0
Subtotal Suministro Adecuaciones Locativas |  |  |  |  | 0
Administración (A) _____%
Utilidad (U) _____%
Total Suministro Adecuaciones Locativas |  |  |  |  | 0
2.2 Instalación
ITEM | DESCRIPCIÓN | U/M | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
1 | instalación de canastilla tipo cablofil tamaño 54 x 100 mm (incluye accesorios y elementos para la instalación y fijación) | ML | 26 |  | 0
2 | instalación de canaleta plastica de superficie tipo DEXON, doble división de 100x45 mms. Incluye tapa, separador, curvas, reducciones, tes "T´s", troqueles para red de energía normal, red de energía regulada, red de datos, accesorios de fijacion, marcación y demás elementos necesarios para su correcta instalacion. | ML | 70 |  | 0
3 | instalación de canaleta plastica de superficie tipo DEXON, doble división de 60x40 mms. Incluye tapa, separador, curvas, reducciones, tes "T´s", troqueles para red de energía normal, red de energía regulada, red de datos, accesorios de fijacion, marcación y demás elementos necesarios para su correcta instalacion. | ML | 16 |  | 0
4 | instalación de canaleta de piso con tapa (incluye todos los accesorios y elementos necesarios para su instalación) | ML | 6 |  | 0
5 | instalacion de tubería EMT de 3/4". Incluye terminales, uniones, curvas, chazos, abrazaderas y demas accesorios necesarios para su correcta instalación. | ML | 60 |  | 0
6 | instalacion de tubería EMT de 1/2". Incluye terminales, uniones, curvas, chazos, abrazaderas y demas accesorios necesarios para su correcta instalación. | ML | 20 |  | 0
7 | instalacion de punto de red sencillo (incluye: cableado categoría 6, jack, face plate, marcación y certificación en ambas puntas) | UN | 1 |  | 0
8 | instalacion de punto de red doble (incluye: cableado categoría 6, jack, face plate, marcación y certificación en ambas puntas) | UN | 22 |  | 0
9 | instalación de cable UTP Cat 6, uso interior, para conectar un rack del piso 12 con el rack a montar en el piso 10 (2 puntos de red) | ML | 120 |  | 0
10 | instalación de salida eléctrica para interruptor de alumbrado de 1,2 ó 3 Polos. incluye aparato, caja, conectores y demás elementos necesarios para su correcta instalacion. | UN | 6 |  | 0
11 | instalacion de salida electrica para toma corriente regulado color naranja, tierra aislada, incluye , caja, conectores y demás elementos necesarios para su correcta instalacion. | UN | 22 |  | 0
12 | instalacion de salida electrica para toma corriente normal tipo leviton, con tierra, incluye, caja, conectores y demás elementos necesarios para su correcta instalacion. | UN | 22 |  | 0
13 | instalación de acometida eléctrica monofásica en Cable 3 No12 AWG-Cu THHN/THWN 90°C 600V por tubería, canastilla o ducto existente para la red de energía normal, Incluye terminales, conectores, marcacion y demás elementos necesarios para su correcta instalación. | ML | 474 |  | 0
14 | instalación de acometida eléctrica trifásica en Cable 3 No6 + 2 No8 AWG-Cu THHN/THWN 90°C 600V, por tubería, canastilla o ducto existente para la red de energía normal, Incluye terminales, conectores, marcacion y demás elementos necesarios para su correcta instalación. | ML | 80 |  | 0
15 | instalación de luminaria de sobreponer, 2x28W, con aletas 1.2x0.3 m, lámpara fluorescente T5 igual marca al balasto, chasis calibre 24, pintura electrostática en polvo de poliester resistente a lo R.V.U., balasto electrónico ahorrador de encendido rápido con THD < 10%, socket de seguridad sello UL. Incluye tubos T5, Color 841, Cable encauchetado ST-C 90°C 600V, guayas de suspensión, clavija con polo a tierra, tubo y balasto de la misma marca. y demás accesorios para su correcta instalación. | UN | 20 |  | 0
16 | instalación de tablero de 24 circuitos trifásico, tipo NTQ con puerta, 5H, 225 Amperios, 208/120 voltios, lamina cold rolled calibre 18, pintura en polvo de aplicación electrostática, barraje en cobre electrolítico 99% de pureza, barras de neutro y tierra, para interruptores enchufables. Incluye chapa con llave, tarjetero, accesorios de fijacion y demás elementos necesarios para su correcta instalación. | UN | 2 |  | 0
17 | instalación de interruptor automático monopolar enchufable (Breaker) de 15-50 Amp, tipo QUICK-LAG, THQL o equivalente. Icc=10 KA, no reparable, sellado y contramarcado. | UN | 24 |  | 0
18 | instalación de interruptor automático bipolarpolar enchufable (Breaker) de 15-60 Amp, tipo QUICK-LAG, THQL o equivalente. Icc=10 KA, no reparable, sellado y contramarcado. | UN | 1 |  | 0
19 | Pintura y resane de muros y techo. (MANO DE OBRA) | GL | 1 |  | 0
Subtotal Suministro Adecuaciones Locativas |  |  |  |  | 0
Administración (A) _____%
Utilidad (U) _____%
Total Suministro Adecuaciones Locativas |  |  |  |  | 0
2.3 Resumen grupo 2
ITEM | DESCRIPCIÓN (SUBTOTAL GRUPO 2) |  |  |  | VR. TOTAL
1 | Suministro Adecuaciones Locativas |  |  |  | 0
2 | Instalación Adecuaciones Locativas |  |  |  | 0
Total Adecuaciones Locativas |  |  |  |  | 0
3. VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA
ITEM | DESCRIPCIÓN | VR. TOTAL
1 | Grupo 1: Cableado Estructurado | 0
2 | Grupo 2: Adecuaciones Locativas | 0
TOTAL |  | 0
Valor total en letras: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Nombre del Representante Legal ___________________________________________ C. C. No.________________________________________________________________ Dirección de correo_______________________________________________________ Dirección electrónica______________________________________________________ Ciudad__________________________________________________________________