## Hoja2
FORMULARIO DE PRECIOS Y CANTIDADES
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT | SUMINISTRO |  | INSTALACION
|  |  |  | VR UNITARIO | TOTAL | VR UNITARIO | TOTAL
1 | EQUIPO SPLIT
1.1 | AIRE ACONDICIONADO 1-LG-E-AVNQ60GM2A0/1-LG-C-AVUQ60GM2AO, SUSPENDIDO DE TECHO, COMPRESOR INVERTER. REFRIGERANTE: R 410 A CON CAPACIDAD DE 58.000BTU 220 VAC/60 HZ, 1PH.
1.1.1 | EQUIPO SUSPENDIDO DE TECHO LG MODELO AV-Q60GM2A0 | UN | 1 |  | 0 |  | 0
1.2 | TUBERIA DE REFRIGERACIÓN
1.2.1 | TUBERIA DE REFRIGERACIÓN DE (LINEA DE LIQUIDO Y SUCCIÓN) INCLUYE INCLUYE AISLAMIENTO Y SOPORTERÍA EN VARILLA ROSCADA Y RIEL CHANEL GALV. ASILAMIENTO. | ML | 45 |  | 0 |  | 0
1.3 | TUBERIA DE DRENAJE EN PVC | ML | 30 |  | 0 |  | 0
1.4 | INGENIERÍA y SUPERVISIÓN: INCLUYE TRANSPORTES, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, CONSUMIBLES | UN | 1 | NA |  |  | 0
1.5 | ACOMETIDAS ELECTRICAS- INLUYE: Cable eléctrico de control y potencia, tubería eléctrica y guardamotor.
1.5.1 | SUMINISTRO DE CABLE ENCAUCHETADO 4 X 16 AWG. | ML | 150 |  | 0 |  | 0
1.5.2 | SUMINISTRO DE CABLE ENCAUCHETADO 4 X 14 AWG | ML | 150 |  | 0 |  | 0
1.5.3 | SUMINISTRO DE TUBERÍA EMT DE 1/2" | ML | 110 |  | 0 |  | 0
1.5.4 | SUMINISTRO DE TUBERÍA EMT DE 3/4" | ML | 110 |  | 0 |  | 0
1.5.5 | SUMINISTRO DE GUARDAMOTORES ELÉCTRICOS PARA LAS UNIDADES CONDENSADORAS | UN | 2 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0 | SUBTOTAL | 0
|  |  |  | IVA | 0 | ADMINISTRACION
UTILIDAD
|  |  |  | TOTAL SUMINISTRO | 0 | TOTAL INSTALACION | 0
|  |  | TOTAL PROPUESTA (SUMINISTRO + INSTALACION) |  |  | 0