## Anexo No. 2
PRESTAR EL APOYO TECNOLÓGICO, LOGÍSTICO Y OPERATIVO EN MATERIA DE SEGURIDAD PARA LOS MUNICIPIOS DE BARBOSA, GIRARDOTA, COPACABANA, BELLO, SABANETA Y CALDAS, CON LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD - CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN.
SUMINISTRO EQUIPOS Y ELEMENTOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNID | CANT | VALOR SUMINISTRO | VALOR PARCIAL
EQUIPOS Y LICENCIAMIENTO
1 | CÁMARA FIJA LPR (CÁMARA CON HOUSING + ILUMINADOR) | UND | 36 |  | 0
2 | SWITCH PARA GABINETE PUNTO CCTV 8 PUERTOS CON 2 SFP | UND | 33 |  | 0
3 | UPS ONLINE 1KVA TIPO TORRE | UND | 33 |  | 0
4 | SERVIDOR MONITOREO LPR TIPO 1 | UND | 2 |  | 0
5 | SERVIDOR MONITOREO LPR TIPO2 | UND | 1 |  | 0
6 | SERVIDOR CENTRAL LPR TIPO 1 | UND | 4 |  | 0
7 | SERVIDOR CENTRAL LPR TIPO2 | UND | 2 |  | 0
8 | ESTACIÓN DE TRABAJO | UND | 8 |  | 0
9 | LICENCIA CÁMARA A VMS ISS - LOCAL | UND | 36 |  | 0
10 | LICENCIA CÁMARA A VMS ISS MONITOREO - REMOTO | UND | 36 |  | 0
11 | LICENCIA DE ANALÍTICA LPR - LOCAL | UND | 36 |  | 0
12 | LICENCIA DE ANALÍTICA LPR MONITOREO - REMOTO | UND | 36 |  | 0
13 | LICENCIA CONEXO DIRECTA | UND | 1 |  | 0
14 | LICENCIA DE MONITOREO LOCAL | UND | 6 |  | 0
15 | LICENCIA DE MONITOREO REMOTO | UND | 3 |  | 0
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
16 | GABINETE DE EQUIPOS PUNTO LPR | UND | 34 |  | 0
17 | CORONA ANTIESCALATORIA | UND | 37 |  | 0
18 | POSTE METÁLICO TIPO ARCO | UND | 2 |  | 0
19 | POSTE METÁLICO TIPO ARCO DOBLE | UND | 2 |  | 0
20 | POSTE METÁLICO TIPO L | UND | 29 |  | 0
21 | CABLE UTP CAT 6A TIPO EXTERIOR | ML | 873 |  | 0
22 | PATCH CORD | UND | 22 |  | 0
23 | TUBERÍA IMC 1" | ML | 340 |  | 0
24 | ACOMETIDA CONCÉNTRICA 2x8+8 AWG | ML | 2298 |  | 0
25 | CORAZA METÁLICA 3/4". INCLUYE ACCESORIOS | ML | 160 |  | 0
26 | CONECTOR API RECTO O CURVO 3/4" | UND | 194 |  | 0
27 | CORAZA METÁLICA 1". INCLUYE ACCESORIOS | ML | 110 |  | 0
28 | CONECTOR API RECTO O CURVO 1" | UND | 75 |  | 0
29 | PATCH CORD UTP CAT 6A 3 PIES INTERNOS | UND | 110 |  | 0
30 | CABLE ELÉCTRICO TIPO TRENZA | ML | 420 |  | 0
31 | DUCTERÍA INTERNA POSTE | UND | 33 |  | 0
ESTUDIOS Y PUESTA A PUNTO
32 | ESTUDIO DE SUELOS | UN | 1 |  | 0
33 | ESTUDIOS INICIALES E INGENIERÍA DE DETALLE | GL | 1 |  | 0
34 | CONFIGURACIÓN, INTEGRACIÓN Y PRUEBAS | GL | 1 |  | 0
SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS Y ELEMENTOS |  |  |  |  | 0
IVA |  |  |  | 19% | 0
TOTAL SUMINISTRO EQUIPOS Y ELEMENTOS |  |  |  |  | 0
IMPLEMENTACIÓN EQUIPOS Y ELEMENTOS SISTEMA LPR
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNID | CANT | VALOR IMPLEMENTACIÓN | VALOR PARCIAL
EQUIPOS Y LICENCIAMIENTO
1 | CÁMARA FIJA LPR (CÁMARA CON HOUSING + ILUMINADOR) | UND | 36 |  | 0
2 | SWITCH PARA GABINETE PUNTO CCTV 8 PUERTOS CON 2 SFP | UND | 33 |  | 0
3 | UPS ONLINE 1KVA TIPO TORRE | UND | 33 |  | 0
4 | SERVIDOR MONITOREO LPR TIPO 1 | UND | 2 |  | 0
5 | SERVIDOR MONITOREO LPR TIPO2 | UND | 1 |  | 0
6 | SERVIDOR CENTRAL LPR TIPO 1 | UND | 4 |  | 0
7 | SERVIDOR CENTRAL LPR TIPO2 | UND | 2 |  | 0
8 | ESTACIÓN DE TRABAJO | UND | 8 |  | 0
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
9 | GABINETE DE EQUIPOS PUNTO LPR | UND | 34 |  | 0
10 | CORONA ANTIESCALATORIA | UND | 37 |  | 0
11 | POSTE METÁLICO TIPO ARCO | UND | 2 |  | 0
12 | POSTE METÁLICO TIPO ARCO DOBLE | UND | 2 |  | 0
13 | POSTE METÁLICO TIPO L | UND | 29 |  | 0
14 | CABLE UTP CAT 6A TIPO EXTERIOR | ML | 873 |  | 0
15 | PATCH CORD | UND | 22 |  | 0
16 | TUBERÍA IMC 1" | ML | 340 |  | 0
17 | ACOMETIDA CONCÉNTRICA 2x8+8 AWG | ML | 2298 |  | 0
18 | CORAZA METÁLICA 3/4". INCLUYE ACCESORIOS | ML | 160 |  | 0
19 | CONECTOR API RECTO O CURVO 3/4" | UND | 194 |  | 0
20 | CORAZA METÁLICA 1". INCLUYE ACCESORIOS | ML | 110 |  | 0
21 | CONECTOR API RECTO O CURVO 1" | UND | 75 |  | 0
22 | PATCH CORD UTP CAT 6A 3 PIES INTERNOS | UND | 110 |  | 0
23 | CABLE ELÉCTRICO TIPO TRENZA | ML | 420 |  | 0
24 | SISTEMA PUESTA A TIERRA | UNO | 33 |  | 0
25 | DUCTERÍA INTERNA POSTE | UND | 33 |  | 0
INFRAESTRUCTURA
26 | REGISTRO 60X60 cm | UND | 55 |  | 0
27 | CANALIZACIÓN EN ZONA DURA | ML | 952 |  | 0
28 | CANALIZACIÓN EN ZONA BLANDA | ML | 341 |  | 0
29 | CANALIZACIÓN POR MISIL (TOPO) | ML | 60 |  | 0
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN EQUIPOS Y ELEMENTOS |  |  |  |  | 0
ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 12% | 0
UTILIDAD |  |  |  | 8% | 0
TOTAL IMPLEMENTACIÓN EQUIPOS Y ELEMENTOS |  |  |  |  | 0
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 0
VALOR EN LETRAS:
Nombre del Representante Legal ___________________________________________
C. C. No.________________________________________________________________
Dirección de correo_______________________________________________________
Dirección electrónica______________________________________________________
Ciudad__________________________________________________________________
___________________________________________________
(Firma del Representante Legal)