## Hoja1
ANEXO NRO 2- FORMULARIO DE PRECIOS Y CANTIDADES
|  |  |  | SUMINISTRO |  | INSTALACION
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT | VALOR UNITARIO | TOTAL | VALOR UNITARIO | TOTAL
SISTEMA CASETTE HIDRONICO
1 | SUMINISTRO Y MONTAJE EQUIPO CASETTE HIDRONICO 1600 CFM 4 VIAS 220V 1PH | UN | 2 |  | 0 |  | 0
2 | SUMINISTRO Y MONTAJE EQUIPO CASETTE HIDRONICO 1200 CFM 4 VIAS 220V 1PH | UN | 2 |  | 0 |  | 0
3 | SUMINISTRO Y MONTAJE EQUIPO PARED HIDRONICO 1200 CFM 220V 1PH MARCA STARLIGHT | UN | 1 |  | 0 |  | 0
4 | TUBERIA DE AGUA FRÍA EN PVC 2" RDE 21 ASILADA CON POLIURETANO Y CHAQUETA DE ALUMINIO: INCLUYE SOPORTERIA | ML | 48 |  | 0 |  | 0
5 | TUBERIA DE AGUA FRÍA EN PVC 1 1/2" RDE 21 ASILADA CON POLIURETANO Y CHAQUETA DE ALUMINIO: INCLUYE SOPORTERIA | ML | 36 |  | 0 |  | 0
6 | TUBERIA DE AGUA FRÍA EN PVC 1" RDE 21 ASILADA CON POLIURETANO Y CHAQUETA DE ALUMINIO: INCLUYE SOPORTERIA | ML | 48 |  | 0 |  | 0
7 | CODO DE PVC 2" ASILADO POLIURETANO Y CHAQUETA DE ALUMINIO | UN | 20 |  | 0 |  | 0
8 | CODO DE PVC 1 1/2" ASILADO POLIURETANO Y CHAQUETA DE ALUMINIO | UN | 30 |  | 0 |  | 0 | m | 270
9 | CODO DE PVC 1" ASILADO POLIURETANO Y CHAQUETA DE ALUMINIO | UN | 30 |  | 0 |  | 0
10 | TE MECÁNICA AISLADA CON POLIURETANO Y CHAQUETA DE ALUMINIO | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | Un | 1
11 | TE DE PVC 2" CON POLIURETANO Y CHAQUETA DE ALUMINIO | UN | 2 |  | 0 |  | 0
12 | TE DE PVC 1 1/2" CON POLIURETANO Y CHAQUETA DE ALUMINIO | UN | 4 |  | 0 |  | 0 | m | 32
13 | TE DE PVC 1" CON POLIURETANO Y CHAQUETA DE ALUMINIO | UN | 4 |  | 0 |  | 0
14 | REDUCCION 2 - 1 1/2" DE PVC ASILADO CON POLIURETANO Y CHAQUETA DE ALUMINIO | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | GL | 1
15 | REDUCCION 1 1/2 - 1" DE PVC ASILADO CON POLIURETANO Y CHAQUETA DE ALUMINIO | UN | 8 |  | 0 |  | 0
16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE BOLA DE 1". ASILADA CON CAÑUELA DE POLIURETANO Y CHAQUETA DE ALUMINIO | UN | 10 |  | 0 |  | 0 | GL | 1
17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE CORTE DE 2". ASILADA CON POLIURETANO Y CHAQUETA DE ALUMINIO | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | GL | 1
18 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE 2 VIAS ASILADA CON POLIURETANO Y CHAQUETA DE ALUMINIO | Un | 10 |  | 0 |  | 0
19 | ACOMETIDA ELECTRICA DE POTENCIA Y CONTROL 3X12:INCLUYE CABLEADO, CURVAS, UNIONES, CAJAS,SOPORTERIA Y ACCESORIOS | m | 270 |  | 0 |  | 0
20 | TABLERO ELECTRICO DE 24 CIRCUITOS: UNCLUYE PROTECTORES TERMOMAGNETICOS, ACCESORIOS Y EMPALME A RED DEL EDIFICIO | Un | 1 |  | 0 |  | 0
21 | DRENAJES EN TUEBERIA DE PVC 1 1/2": INCLUYE AISLAMIENTO, SOPORTERIA Y ACCESORIOS | m | 32 |  | 0 |  | 0
22 | REGISTROS EN DRYWALL: DESMONTAR, MONTAR, RESANAR, PINTAR DRY WALL INTERVENIDO | Gl | 1 |  | 0 |  | 0
23 | REGISTROS EN ALUCOBOND: INCLUYE DESMONTAR, MONTAR Y DETALLAS PANELES INTERVENIDOS | Gl | 1 |  | 0 |  | 0
24 | PRUEBA HISDROSTACTICA-PUESTA A PUNTO | GL | 1 |  | 0 |  | 0
|  | SUBTOTAL |  | 0 | 0 | SUBTOTAL | 0
|  | IVA |  |  |  | ADMINISTRACION
|  | TOTAL CON IVA |  |  | 0 | UTILIDAD
TOTAL INSTALACION
|  | TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION |  |  | 0