## Especificaciones
ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
INTERNET BANDA ANCHA DE 60 MEGAS EN EL CTP MINORISTA
PATCH CORD 0.9 M CATEGORÍA 6A
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
COLOR | AZUL
CATEGORÍA | 6A
TAMAÑO | 0.9 M
CABLE UTP CATEGORÍA 6A, INCLUYE ACCESORIOS
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
COLOR | AZUL
CATEGORÍA | 6A
FACE PLATE CATEGORÍA 6A. INCLUYE CAJA
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
NUMERO DE SALIDAS | 1
TIPO DE CAJA | METÁLICA
JACK CATEGORÍA 6A
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
CATEGORÍA | 6A
TUBERÍA EMT 3/4", INCLUYE ACCESORIOS
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
DIÁMETRO | 3/4"
INCLUYE | ACCESORIOS DE FIJACIÓN, PERFORACIONES PASAMUROS Y TERMINALES
TUBERÍA EMT 1", INCLUYE ACCESORIOS
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
DIÁMETRO | 1"
INCLUYE | ACCESORIOS DE FIJACIÓN, PERFORACIONES PASAMUROS Y TERMINALES
TUBERÍA IMC 1", INCLUYE ACCESORIOS
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
DIÁMETRO | 1"
INCLUYE | ACCESORIOS DE FIJACIÓN, PERFORACIONES PASAMUROS Y TERMINALES
CAJA DE BREAKER DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 4 BREAKER DE 20 A
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
NUMERO DE CIRCUITOS | 4
CANTIDAD DE BREAKERS | 4
INCLUYE | ELEMENTOS DE FIJACIÓN
CABLE ENCAUCHETADO 3X12
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
CALIBRE | 3X12 AWG
CABLE ENCAUCHETADO 3X8
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
CALIBRE | 3X8 AWG
CABLE ENCAUCHETADO 3X10
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
CALIBRE | 3X10 AWG
TOMA DOBLE NARANJA. INCLUYE CAJA
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
COLOR TOMA | NARANJA
TIPO DE CAJA | METÁLICA