## Anexo No. 2
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, DE ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS, Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA REPARACIONES PARA LA OPERACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD DE METROPOLITANO Y SUBSISTEMAS ASOCIADOS A LA OPERACIÓN DEL MISMO.
4.Mantenimiento correctivo Sistemas tecnológicos CCTV Ciudadano
Item | Descripción | Unidad | Cant | V Unitario | V Parcial
CCTV-4.1 | Soporte y mantenimiento correctivo a cámaras de seguridad ciudadana | Mes | 1.5 |  | 0
CCTV-4.2 | Soporte y mantenimiento correctivo a cámaras internas del estadio atanasio girardot | Mes | 1.5 |  | 0
CCTV-4.3 | Soporte y mantenimiento correctivo a cámaras proyecto forpo (sicam) | Mes | 1.5 |  | 0
CCTV-4.4 | Soporte y mantenimiento correctivo a cámaras del proyecto estadio seguro | Mes | 1.5 |  | 0
CCTV-4.5 | Soporte y mantenimiento correctivo a cámaras proyecto presupuesto participativo | Mes | 1.5 |  | 0
CCTV-4.6 | Soporte y mantenimiento correctivo a cámaras plan maestro etapa 1 - 130 cámaras | Mes | 1.5 |  | 0
CCTV-4.7 | Soporte y mantenimiento correctivo a cámaras plan maestro etapa 2 - 450 cámaras | Mes | 1.5 |  | 0
CCTV-4.8 | Soporte y mantenimiento correctivo de cámaras de 9 parques (belen, chinca, malibú, el ajedres, carlos e restrepo, bailarina, prado centro, parque la frontera, parque bolivar y ciudadela universitaria) | Mes | 1.5 |  | 0
CCTV-4.11 | Soporte y mantenimiento correctivo plataforma inalámbrica (radios terminales, estaciones base, etc). | Mes | 1.5 |  | 0
CCTV-4.12 | Soporte y mantenimiento correctivo infraestructura de fibra forpo - conecta las 97 cámaras que fueron implementadas en el proyecto FORPO | Mes | 1.5 |  | 0
CCTV-4.13 | Soporte y mantenimiento correctivo infraestructura de fibra en estaciones base - permite la conectividad entre las estaciones base inalambricas y SIES-M | Mes | 1.5 |  | 0
Subtotal Mantenimiento Correctivo CCTV Ciudadano |  |  |  |  | 0
A |  |  |  | 12% | 0
U |  |  | U | 8% | 0
Total Mantenimiento Correctivo CCTV Ciudadano |  |  |  |  | 0
4.Mantenimiento correctivo Sistemas tecnológicos CCTV Ciudadano
Item | Descripción | Unidad | Cant | V Unitario | V Parcial
CCTV-4.9 | Soporte y mantenimiento correctivo de los sistemas de visualización, gestión y almacenamiento de video. - SAN 6PB y el sistema de almacenamiento de cintas. | Mes | 1.5 |  | 0
CCTV-4.10 | Soporte y mantenimiento correctivo de centros de monitoreo y sitios remotos: - 9 centros de monitoreo: laureles, belen, manrique, 12 de octubre, poblado, buenos aires, estadio, san javier y parques del rio. - 8 sitios remotos: la oriental, pajarito, alcaldia, metro, transito, candelaria, SIPOL, San Cristobal | Mes | 1.5 |  | 0
CCTV-4.14 | Soporte y acompañamiento técnico al personal de sala de grabaciones (incluye: verificaciones técnicas de las estaciones de cómputo, quemadores, solución de inquietudes del dataprotector y constante asesoria técnica de los procesos de grabación) | Mes | 1.5 |  | 0
Subtotal Mantenimiento Correctivo CCTV Ciudadano |  |  |  |  | 0
IVA |  |  |  | 19% | 0
Total Mantenimiento Correctivo CCTV Ciudadano |  |  |  |  | 0
Mantenimiento Preventivo Sistemas tecnológicos CCTV Ciudadano
Item | Descripción | Unidad | Cant | V Unitario | V Parcial
CCTV-4.15 | Mantenimiento preventivo a cámaras de seguridad ciudadana | Servicio | 200 |  | 0
CCTV-4.17 | Mantenimiento preventivo a cámaras proyecto forpo (sicam) | Servicio | 97 |  | 0
CCTV-4.19 | Mantenimiento preventivo a cámaras proyecto presupuesto participativo | Servicio | 15 |  | 0
Otros
CCTV-B-4.32 | Bolsa para Instalaciones, Reparaciones Mayores y Obras Civiles | Global | 0.5 | 150000000 | 75000000
Subtotal Mantenimiento Preventivo CCTV Ciudadano |  |  |  |  | 75000000
A |  |  |  | 12% | 9000000
U |  |  | U | 8% | 6000000
Total Mantenimiento Preventivo CCTV Ciudadano |  |  |  |  | 90000000
Detalle Costo Unitario Obras Civiles
Item | Descripción | Unidad | Cant | V Unitario | V Parcial
CCTV-B-4.32.1 | Canalización en piso duro con reposición | Ml | 1 | 269544.912 | 269544.912
CCTV-B-4.32.2 | Canalización en piso blando con reposición | Ml | 1 | 160766.424 | 160766.424
CCTV-B-4.32.3 | Perforación con topo (incl tuberia PVC de 2") | Ml | 1 | 547092 | 547092
CCTV-B-4.32.4 | Tuberia PVC de 2" | Ml | 1 | 5212.14 | 5212.14
CCTV-B-4.32.5 | Tuberia IMC 1" | Ml | 1 | 9727.2626 | 9727.2626
CCTV-B-4.32.6 | Coraza metalica 1". inlcuye accesorios | Ml | 1 | 3913.8862 | 3913.8862
CCTV-B-4.32.7 | Conector API recto o curvo 1" | Und | 1 | 1182.2578 | 1182.2578
CCTV-B-4.32.11 | Sistema de puesta a tierra | Und | 1 | 1029401.1 | 1029401.1
CCTV-B-4.32.12 | Caja de registro 50x50 con herraje antifraude | Und | 1 | 945138.012 | 945138.012
Mantenimiento Preventivo Sistemas tecnológicos CCTV Ciudadano
Item | Descripción | Unidad | Cant | V Unitario | V Parcial
CCTV-4.28 | Realización de backup en cintas (no incluye cintas) | Ronda | 1 |  | 0
CCTV-4.31 | Traslado de abejas en punto de video | Hora | 10 |  | 0
Subtotal Mantenimiento Correctivo CCTV Ciudadano |  |  |  |  | 0
IVA |  |  |  | 19% | 0
Total Mantenimiento Correctivo CCTV Ciudadano |  |  |  |  | 0
Mantenimiento Aire Acondicionado de Precisión
Item | Descripción | Unidad | Cant | V Unitario | V Parcial
AAP-2.1 | Mantenimiento Preventivo Aire Acondicionado de Precisión | Ronda | 1 |  | 0
AAP-2.2 | Mantenimiento Correctivo Aire Acondicionado de Precisión | Mes | 1.5 |  | 0
Subtotal Mantenimiento Aire Acondicionado de Precisión |  |  |  |  | 0
A |  |  |  | 12% | 0
U |  |  | U | 8% | 0
Total Mantenimiento Aire Acondicionado de Precisión |  |  |  |  | 0
Mantenimiento Sistema de Energia y Equipos Especiales
Item | Descripción | Unidad | Cant | V Unitario | V Parcial
EE-8.3 | Mantenimiento Correctivo Red de Energía, Tableros, Salidas, etc | Servicio | 3 |  | 0
EE-8.4 | Mantenimiento Preventivo Sistemas de Transferencia | Ronda | 1 |  | 0
EE-8.5 | Mantenimiento Preventivo Planta Electrica Diesel | Mes | 1.5 |  | 0
Subtotal Mantenimiento Sistema de Energia y Equipos Especiales |  |  |  |  | 0
A |  |  |  | 12% | 0
U |  |  | U | 8% | 0
Total Mantenimiento Sistema de Energia y Equipos Especiales |  |  |  |  | 0
Mantenimiento Sistema de Energia y Equipos Especiales
Item | Descripción | Unidad | Cant | V Unitario | V Parcial
EE-8.1 | Mantenimiento Preventivo Sistema UPS | Ronda | 1 |  | 0
EE-8.2 | Mantenimiento Correctivo Sistema UPS | Mes | 1.5 |  | 0
Subtotal Mantenimiento Sistema de Energia y Equipos Especiales |  |  |  |  | 0
IVA |  |  |  | 19% | 0
Total Mantenimiento Sistema de Energia y Equipos Especiales |  |  |  |  | 0
Traslado PVV (Desmonte, Traslado, Montaje) - Incl Poste Fibra 16 metros
IMPLEMENTACIÓN
Item | Descripción | Unidad | Cant | V Unitario | V Parcial
CCTV-4.33.1 | Desinstalación de equipos e infraestructura en poste | Un | 1 | 174011 | 174011
CCTV-4.33.2 | Desmonte de poste existente (incluye disposición final de escombros) | Un | 1 | 362818 | 362818
CCTV-4.33.3 | Transporte e instalación de poste de concreto de 14 mts | Un | 1 | 1757562.45 | 1757562.45
CCTV-4.33.4 | Instalación de equipos e infraestructura en poste | Un | 1 | 290017 | 290017
CCTV-4.33.5 | Sistema de puesta a tierra | Un | 1 | 1029401.1 | 1029401.1
CCTV-4.33.6 | Caja de registro 50x50 con herraje antifraude | Un | 1 | 945138.012 | 945138.012
CCTV-4.33.7 | Canalización en piso duro con reposición (sujeto a modificación dependiendo del terreno, via o distancia) | Ml | 1 | 269544.912 | 269544.912
CCTV-4.33.8 | Tuberia pvc de 2" (sujeto a la distancia del punto anterior) | Ml | 1 | 5212.14 | 5212.14
Traslado PVV (Desmonte, Traslado, Montaje) - Incl Poste Fibra 16 metros |  |  |  |  | 4833704.614
A |  |  |  | 12% | 580044.5537
U |  |  | U | 8% | 386696.3691
Traslado PVV (Desmonte, Traslado, Montaje) - Incl Poste Fibra 16 metros |  |  |  |  | 5800445.5368
SUMINISTRO
Item | Descripción | Unidad | Cant | V Unitario | V Parcial
CCTV-4.33.9 | Suministro poste de concreto de 14 mts | UND | 1 | 2721428.5695 | 2721428.5695
Traslado PVV (Desmonte, Traslado, Montaje) - Incl Poste Fibra 16 metros |  |  |  |  | 2721428.5695
IVA |  |  |  | 19% | 517071.4282
Traslado PVV (Desmonte, Traslado, Montaje) - Incl Poste Fibra 16 metros |  |  |  |  | 3238499.9977
Punto Video Vigilancia PTZ
Implementación
Item | Descripción | Unidad | Cant | V Unitario | V Parcial
CCTV-B-4.34.1 | canalización en piso duro con reposición (sujeto a modificación dependiendo del terreno, via o distancia) | ML | 10 | 269544.912 | 2695449.12
CCTV-B-4.34.2 | tuberia pvc de 2" (sujeto a la distancia del punto anterior) | ML | 10 | 12352.14 | 123521.3996
CCTV-B-4.34.3 | tuberia imc 1" | ML | 1 | 143672.9917 | 143672.9917
CCTV-B-4.34.4 | coraza metalica 1". inlcuye accesorios | ML | 1 | 31651.3035 | 31651.3035
CCTV-B-4.34.5 | conector api recto o curvo 1" | UND | 1 | 18194.1902 | 18194.1902
CCTV-B-4.34.6 | transporte e instalación de poste de concreto de 14 mts | UND | 1 | 1757562.45 | 1757562.45
CCTV-B-4.34.7 | sistema de puesta a tierra (incluye caja de registro 50x50 con herraje antifraude) | UND | 1 | 1429401.1 | 1429401.1
CCTV-B-4.34.8 | instalación de equipos e infraestructura en poste | UND | 1 | 290017 | 290017
SUBTOTAL |  |  |  |  | 6489469.555
A |  |  |  | 12% | 778736.3466
U |  |  | U | 8% | 519157.5644
TOTAL |  |  |  |  | 7787363.466
Suministro
Item | Descripción | Unidad | Cant | V Unitario | V Parcial
CCTV-B-4.34.9 | suministro de cámara (q6125-le) | Un | 1 | 16718038.8 | 16718038.8
CCTV-B-4.34.10 | suministro de cámara de red (q6000-e) | Un | 1 | 8948966.4 | 8948966.4
CCTV-B-4.34.11 | suministro de patch cord rf (ca-nmnmh005) | Un | 1 | 163262 | 163262
CCTV-B-4.34.12 | suministro de patch cord rj cat 6 de 3 mts | Un | 2 | 46224 | 92448
CCTV-B-4.34.13 | suministro de ups 1kva con tarjeta de red | Un | 1 | 3009598.8 | 3009598.8
CCTV-B-4.34.14 | suministro de switch 8 puertos + 2 de fibra | Un | 1 | 2187210 | 2187210
CCTV-B-4.34.15 | suministro de modulo de apertura de gabinete | Un | 1 | 1600115.4 | 1600115.4
CCTV-B-4.34.16 | suministro de cabinete tipo interperie (incluye transformador de aislamiento, proteccion de datos y protecciones eléctricas) | Un | 1 | 2898585 | 2898585
CCTV-B-4.34.17 | suministro de brazo escualizable de 1,8 metros | Un | 1 | 398575 | 398575
CCTV-B-4.34.18 | suministro de poe cámara | Un | 1 | 407428.8 | 407428.8
CCTV-B-4.34.23 | poste de concreto de 14 mts | Un | 1 | 2721428.5695 | 2721428.5695
SUBTOTAL |  |  |  |  | 39145656.7695
IVA |  |  |  | 19% | 7437674.7862
TOTAL |  |  |  |  | 46583331.5557
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 153409640.5562
Valor Total en letras_____________________________________________________________________________________________
Nombre del Representante Legal__________________________________________
C. C. No.______________________________________________________________
Dirección de correo_____________________________________________________
Dirección electrónica____________________________________________________
Ciudad_______________________________________________________________
_________________________________________________________
(Firma del Representante Legal)