## Hoja1 (2) (hidden)
Referenciamiento de Precios
Objeto |  |  |  | Fecha | DD/MM/AAA
Descripción
Descripción del bien o servicio a referenciar
Parte I
Modalidad de Contratación
Señale con una x el tipo de modalidad de contratación ( ver observación 1,3 y 5)
Solicitud Publica de Varias Ofertas |  |  | Solicitud Privada de Varias Ofertas
Contratación con una sola oferta |  |  | Pedido Directo
Proveedor 1
Nombre |  |  |  | Valor | $
Medio de Consulta ( especifique la información para el medio de consulta utilizado)
Email | Cotización | Otro: (ver observación 2)
Fecha de recepcion de información | DD/MM/AAAA
Proveedor 2
Nombre |  |  |  | Valor | $
Medio de Consulta ( especifique la información para el medio de consulta utilizado)
Email | Cotización | Otro: (ver observación 2)
Fecha de recepcion de información | DD/MM/AAAA
Proveedor 3
Nombre |  |  |  | Valor | $
Medio de Consulta ( especifique la información para el medio de consulta utilizado)
Email | Cotización | Otro: (ver observación 2)
Fecha de recepcion de información | DD/MM/AAAA
Conclusiones
Observaciones
1. Para los referenciamientos de precios SPVA y SPO (salvo para la selección de aliados proveedores), el medio por el cual debe realizarse es por escrito.
2. Otro medio podrá constituir, entre otros, consultas en paginas web, verificación de listado de precios regulados e historicos de procesos contractuales que no superen los 6 (seis) meses de antigüedad.
3. Este formato se aplicará para la compra de bienes y servicios de aliados proveedores siempre y cuando sus precios no se encuentren regulados en la alianza o en el mercado.
4. Se deberá consultar a minímo dos proveedores salvo, en el caso de bienes y servicios en donde haya regulación de precios o se apliquen los iterales A,G,H y J del articulo 6 del Manual de contratación.
5. Para la solicitud de pedido directo se diligenciará la parte 2 del presente formato
Parte II
No. Radicado (Req. Externo) | Convenio No. | Adición |  | Logístico Responsable
Descripción del Requerimiento / Objeto (Incluye cantidades y características técnicas)
Disponibilidad Presupuestal |  | Valor Disponibilidad
Información del Proveedor | Proveedor 1 |  | Proveedor 2 |  | Proveedor 3
Fecha de Solicitud | DD/MM/AAA |  | DD/MM/AAA |  | DD/MM/AAA
Fecha proyectada de entrega | DD/MM/AAA |  | DD/MM/AAA |  | DD/MM/AAA
Medio de Contacto
Precio Total Cotizado (incluido IVA) | $ |  | $ |  | $
Valor aprobado para compra | $ |  | $ |  | $
Proveedor Seleccionado |  |  |  | Nit
Proveedor Seleccionado |  |  |  | Nit
Proveedor Seleccionado |  |  |  | Nit
Criterio de Selección
Observaciones
Elaborado por
Firma

## FORMULARIO
FORMULARIO DE PRECIOS
Formulario servicios de mantenimiento-rondas mensuales
Mantenimiento Instalaciones Físicas SIES-M
Item | Descripción | Unidad | Cantidad | V Unitario | V Parcial
IF-7.1 | Ronda mensual Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo piso 10 | Mes | 5 |  | 0
Subtotal Mantenimiento Instalaciones Físicas SIES-M |  |  |  |  | 0
A |  |  |  |  | 0
U |  |  |  |  | 0
Total Mantenimiento Instalaciones Físicas SIES-M |  |  |  |  | 0
Item | Descripción | Unidad | Cantidad | V Unitario | V Parcial
IF-7.1 | Ronda mensual Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo piso 12 y sótano | Mes | 5 |  | 0
Subtotal Mantenimiento Instalaciones Físicas SIES-M |  |  |  |  | 0
A |  |  |  |  | 0
U |  |  |  |  | 0
Total Mantenimiento Instalaciones Físicas SIES-M |  |  |  |  | 0
TOTAL RONDAS SERVICIOS PISO 10, 12, Y SOTANO |  |  |  |  | 0
Formulario precios unitarios PISOS 11,15-16 Y TERRAZA
Item | Descripción | Und | Cant | VALOR ANTES AU
IF-7.1.1 | Pintura tipo 1, con resane de paredes y filetes en los pisos 11,15,16. Incluye tapada y desplazamiento de enseres y equipos en áreas ocupadas con tela sarán y suministro y armada de andamios en alturas desde 1.0 m a 5 m de nivel de piso. | M2 | 1
IF-7.1.2 | Pintura tipo pintuluz , con resane de paredes y filetes en los pisos 11,15,16. Incluye tapada y desplazamiento de enseres y equipos en áreas ocupadas con tela sarán y suministro y armada de andamios en alturas desde 1.0 m a 5 m de nivel de piso. | M2 | 1
IF-7.1.3 | Mantenimiento de tosetos, bisagras y puertas en vidrio templado, incluye desmonte de puertas, o vidrios fachada donde sea necesario, incluye repuestos y elementos necesarios para su correcto funcionamiento. | Un | 1
IF-7.1.4 | Mantenimiento y reparación llaves de agua y mezcladores en cocineta , lava escoba o donde se requiera incluye desmonte, limpieza y cambio de piezas malas. | Un | 1
IF-7.1.5 | Desmonte , mantenimiento y reparaciones de chapas y bisagras en muebles de oficina. | Un | 1
IF-7.1.6 | Suministro e instalación de puerta en acero inoxidable similar a las existentes, incluye desmonte de puerta en vidrio existente, adecuación y suministro de bisagra, y chapa. Puerta de alto trafico de 1m x 1.50m. CL 18. | Un | 1
IF-7.1.7 | Desmonte de lámparas existentes malas, e instalación de lámpara nueva de 0,6m x 0,6 m LED similar a la existente. | Un | 1
IF-7.1.8 | Cambio de tubos de luz led de Longitud 0,60cm para lámparas existentes. | Un | 1
IF-7.1.9 | Ronda mensual de verificación de funcionamiento de cada uno de los elementos en los baños de hombres y mujeres, incluye revisión de griferias, baños taqueados, puertas, sifones, empaques, goteras, lamparas, orinales, y todos los elementos que conforman los servicios sanitarios,con ello se debe presentar un informe, para ejecutar las reparaciones mensuales. En todos los baños de los pisos 11, 15 y 16.( Incluye cambio de repuestos menores tales como empaques, mangueras plasticas, ajustes de accesorios, tuercas de fijación, racores, accesorios en PVC o similares, destaqueos sin desmonte) | Un | 1
IF-7.1.10 | Reparación y mantenimiento de sanitarios, incluye desmonte de sanitario, griferias,cambios de empaques, manijas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.( aproximadamente 3 por mes) | Un | 1
IF-7.1.11 | Cambio de sensor electrónico por PUCH manual en los sanitarios. incluye retiro de electricidad y adecuación de la misma en cada aparato, cambio y adecuación de plomería existente que esta en 1/2" a 1 1/4 y luego resanar revoque, enchapar en cristanac similar al existente. | Un | 1
IF-7.1.12 | Reparación y mantenimiento de sensor electrónico en los sanitarios, lavamanos y sacadoras incluye retiro de aparato e instalación nuevamente, adecuación de sistema eléctrico, empaques, plomería y demás que sean necesarios para el correcto funcionamiento del aparato.( se considera 2 por mes ) | Un | 1
IF-7.1.13 | Desmonte y mantenimiento de Orinal o sanitario de alto trafico o cualquier tuberia de aguas, incluye des taquear con sonda a mínimo 5 metros de profundidad , incluye desmonte de orinal, cambio de empaques y de repuestos requeridos para su correcto funcionamiento.( Se proyectan 3 reparaciones por mes) | Un | 1
IF-7.1.14 | Cambio de tapa superior y biscocho en sanitarios industriales elongados, de alto trafico .( 3 por mes) | Un | 1
IF-7.1.15 | Suministro e instalación de tapete plastico antisalpicaduras para orinal, evita que ingresen a los bajantes y tuberias objetos que puedan obstruir. Tipo ekoscreen.( 6 x mes) | Un | 1
IF-7.1.16 | Suministro e instalación de sensor electrocnico para baño, incluye demolición, resanes, retiro de aparato, adecuaciones electricas y demas elementos para su correcto funcionamiento. | Un | 1
IF-7.1.17 | Mantenimiento de red de desague con estiral electrico, incluye personal y demas accesorios para su correcto funcionamiento. | Hora | 1
IF-7.1.18 | Impermeabilización de base de columnas cubierta piso 16, incluye resane en superboard | Un | 1
IF-7.1.19 | Impermeabilización de ruana cubierta piso 16, incluye todos los elementos para su correcto funcionamiento. | M2 | 1
IF-7.1.20 | Impermeabilización de boquilla en desagues, incluye desmonte y reinstalación | Un | 1
IF-7.1.21 | Suministro e instalación de rejilla tipo granada para desague, incluye todos los elementos para su correcto funcionamiento. | Un | 1
IF-7.1.22 | Suministro e instalación de impermeabilización de terraza, incluye todos los elementos para su correcto funciomamiento. | M2 | 1
IF-7.1.23 | Suministro e instalación de visagra mueble incluye todos los elementos para su correcto funciomamiento. | Un | 1
IF-7.1.24 | Suministro e instalación de puerta doble ala en madera para cafetin piso 15, medidas de 2.40x0.80 incluye todos los elementos para su correcto funciomamiento. | Un | 1
IF-7.1.25 | Suministro e instalación de condensador, transformador para penel sensor electrocnico en sanitario , incluye retiro de aparato, adecuaciones electricas y demas elementos para su correcto funcionamiento. | Un | 1
IF-7.1.26 | Suministro e instalación de puerta en acero inoxidable piso 15 baños de los hombres similar a las existente, incluye desmonte de puerta en vidrio existente, adecuación y suministro de bisagra y chapa. Puerta de alto trafico de 1,60m x 85,5cm, incluye soldadura, aseo y limpieza | Un | 1
IF-7.1.27 | Suministro e instalación de Gato Hidráulico Baño hombres piso 16, incluye desmonte del existente y todo lo necesario para su correcta instalación, incluye aseo y limpieza | Un | 1
IF-7.1.28 | Suministro e instalación de zócalo en Aero inoxidable Calibre 22 Cocina piso 15 de 22 cm, incluye aseo y limpieza | Ml | 1
IF-7.1.29 | Suministro e instalación de salida para dispensador de agua piso 11Monitoreo , incluye pase en superboard 20x20, pintura, salidad electrica y salida hidraulica | Un | 1
IF-7.1.30 | Suministro e instalación de salida para dispensador de agua piso 15 sala de espera, incluye pase en superboard de 50x50, pintura, salidad electrica y salida hidraulica | Un | 1
IF-7.1.31 | Suministro e instalación de salida para dispensador de agua piso 15 SISC, incluye pase en superboard de 30x30, pintura,salida hidraulica | Un | 1
IF-7.1.32 | Suministro e instalación de salida para dispensador de agua piso 15 oficina secretario, incluye salida hidraulica | Un | 1
IF-7.1.33 | Suministro e instalación de salida para dispensador de agua piso 16 recepción, incluye pase en superboard de 40x40, pintura,salida hidraulica | Un | 1
IF-7.1.34 | Suministro e instalación de salida para dispensador de agua piso 16 oficina mayor, incluye pase en superboard de 40x40, pintura,salida hidraulica | Un | 1
IF-7.1.35 | Suministro e instalación de salida para dispensador de agua piso 16 oficina AVL, incluye pase en superboard y regata, pintura, salidad electrica, salida hidraulica y desmonte de piso falso | Un | 1
IF-7.1.36 | Suministro e instalación de salida para dispensador de agua piso 16 despacho 1, incluye salidad electrica, alida hidraulica y desmonte de piso falso | Un | 1
IF-7.1.37 | Suministro e instalación de salida para dispensador de agua piso 16 despacho 2, incluye salidad electrica, alida hidraulica y desmonte de piso falso | Un | 1
IF-7.1.38 | Suministro e instalación de salida para dispensador de agua piso 16 sala de crisis, incluye salida hidraulica | Un | 1
IF-7.1.39 | Suministro e instalación de salida para dispensador de agua piso 15 contiguo de nevera, incluye salida hidraulica | Un | 1
IF-7.1.40 | Suministro e instalación de salida para dispensador de agua piso 16 despacho, incluye pase en superboard de 50x50, pintura, salidad electrica y salida hidraulica | Un | 1
IF-7.1.41 | Corte de meson en cuarzo de 1,5 mts, incluye marco de madera base en Aluminio oficina Sisc-Secretario y Al lado de la nevera | Un | 1
IF-7.1.42 | Suministro e instalación de meson en acero inoxidable, incluye desmonte de existente, pozuelo, escurridor y demas elementos para su correcto funcionamiento | Ml | 1
IF-7.1.43 | Suministro e instalación de secador de manos automatico, Sensor de detección electrónico, motor de escobillas de alta duración, carcasa de acero ajustada con tornillos, incluey desmonte del existente | Un | 1
IF-7.1.44 | Suministro e instalación impermeabilización, incluye membrana corona, incluye aseo y botada de material sobrante | M2 | 1
IF-7.1.45 | Suministro e instalación impermeabilización sello para tuberia refigerante, incluye aseo y botada de material sobrante | Gl | 1
IF-7.1.46 | Suministro e instalaciónde rejilla redonda en acrilico de 15mm para aire acondicionado recepción | Un | 1
IF-7.1.47 | Suministro e instalación de superboard de 10 mm para resane en paredes, incluye estructura metalica, pintura, aseo y botadad de material sobrante | M2 | 1
IF-7.1.48 | Suministro e instalación de bisel esquinero de 3/4 x 3/4, incluye tornilleria y demas elementos de fijación para su correcto funcionamiento, aseo | Ml | 1
IF-7.1.49 | Desmonte y reinstalación de Puerta en vidrio de 10mm de 2.4 x 1 mt, incluye cambio de bisel de piso central en acero inoxidable 304. sala 4 Piso 15 | Un | 1
IF-7.1.50 | Desmonte y reinstalación de Puerta en vidrio de 10mm de 2.4 x 1,2 mt, incluye cambio de bisagra de piso en flauta en acero inoxidable.Piso 11 Ejerecito | Un | 1
IF-7.1.51 | Suministro e Instalación de socalo en madera de 25 cm x 15mm Color Gris Humo, incluye pega, botada de material sobrante y aseo | Ml | 1
IF-7.1.52 | Suministro e instalación de ruana tipo lagrimal de 30 cm en muro de Superborad en terraza. | Ml | 1
IF-7.1.53 | Suministro e instalación de acometida eléctrica en cable encauchetado 3No10; incluye bornas terminales electroplateadas, cintas de marcación y aislamiento, amarres plásticos y demás accesorios que garanticen un adecuado desempeño electromecánico | Ml | 1
IF-7.1.54 | Suministro e instalación salida eléctrica tripolar a 120 V AC para hornos microondas, greca, neveras en piso 15 incluye, tubería EMT de 1", caja metálica de 12 x 12 cm, tomacorriente doble de 15 Amperios a 120 V, y demás accesorios que garanticen un buen desempeño electromecánico, | Un | 1
IF-7.1.55 | Suministro e instalación de breaker monopolar de 30A de riel, incluye marcación y demas accesorios para su correcto funcionamiento. | Un | 1
IF-7.1.56 | Suministro e instalación soporte para televisor de 49", incluye base soporte de TV, salida eléctrica tripolar a 120 V AC, Cable 3x12, tubería EMT de 1/2", caja metálica de 12 x 12 cm, tomacorriente doble de 15 Amperios a 120 V, y demás accesorios que garanticen un buen desempeño electromecánico, | Un | 1
IF-7.1.57 | Suministro e instalación de desagüe terraza, incluye tuberia PVC de 4", codos, medio codos, bujes, cuelgas, uniones, rejilla tipo granada, pega y de demas elementos para su correcto funcionamiento. | Un | 1
IF-7.1.58 | Suministro e instalación de impermeabilización de cubierta, incluye lavado de cubierta, silicona y demas elementos para su correcto funcionamiento. | M2 | 1
IF-7.1.59 | Suministro e instalación dePanel sensor electrocnico para baño, no incluye demolición de enchape, incluye conexiones electricas y desmonte del existente | Un | 1
IF-7.1.60 | Suministro e instalación de manijas proyectantes color negro para ventana | Un | 1
IF-7.1.63 | Resane de loza con cemento marino en piso 15 oficina de Planeacion 4m2 | M2 | 1
IF-7.1.64 | Reparacion de 14 piezas DEK en TECA en oficina planeación y cocineta piso 15 | m2 | 1
IF-7.1.66 | Suministro e Instalacion de canaleta pisa alfombra en aluminio o Acero entreda ppal piso 15 3mts | Un | 1
IF-7.1.67 | Suministro e Instalacion de Angulo de 1" en aluminio Puerta terraza piso 16 costado Amador | Ml | 1
IF-7.1.68 | Impermeabilización de base soporte de estructura metalica y pasamanos en piso 16, incluye retiro de material existente | Un | 1
IF-7.1.69 | Resane en cemento marino en loza para tapar gotera en el datancenter piso 15 | Un | 1
IF-7.1.70 | Reparacion o Cambio de pieza de alfombra 60*60 piso 15 | M2 | 1
IF-7.1.71 | Reparacion de Pieza piso falso de 60*60 color gris piso 16 | Un | 1
IF-7.1.72 | Suministro e Instalacion de Push Metalico para Baño Baño Mujeres y Hombres Piso 11 | Un | 1
IF-7.1.73 | Reparacion de mortero en pasillo con cemento marino, en Oficina Entreda del Secretario Piso 15, incluye botada de escombros | m2 | 1
IF-7.1.74 | Suministro de Instalacion de Puerta en vidrio de 10mm de 1 x 2,20 , incluye gato de piso, 10 perforaciones, visagra de flauta inferior en acero de 1", piso 11 | Un | 1
IF-7.1.75 | Resane de mortero con cemento marino en piso 15 oficina del secretario 6m2 | M2 | 1
IF-7.1.76 | Suministro e Instalacion de Valvula para Baño del Secretario Piso 15 | Un | 1
IF-7.1.77 | Suministro e Instalacion de Soporte para TV y refuerzo en Madera Enchapada Terraza Piso 16 | Un | 1
IF-7.1.78 | Suministro e Instalacion de ojo de Buey Led cocineta Piso 15, instalación a doble altura | Un | 1
IF-7.1.79 | suministro e instalacion de lamina en piso flotado para tapar hueco, en oficina del coronel piso 15 | Un | 1
IF-7.1.80 | Suministro e Instalacion chapa en acero inoxidable en bodega de accion social piso 15 , Incluye desmonte Chapa existente | Un | 1
IF-7.1.81 | Suministro e intalacion de 26 ML de ruana en manto con foil de aluminio, alumol y sicaflex en la regata de la cubierta sobre Terraza 16, sobre el lado de Amador. | Ml | 1
IF-7.1.82 | Desmonte,reparacion y reinstalacion de puerta en lamina calibre 18 80 x 2,20 incluye refuerzo en platina de 3/16 x 1 1/2 cambio de pivote batiente, tencion del gato en piso 11, al lado de los ascensores. | Un | 1
IF-7.1.83 | Suministro e Instalacion chapa de Seguridad 170/1/4 Yale en acero inoxidable para bodegas de Don Evelio ubicadas en sotano, piso 10, piso 11 y piso 16, Incluye desmonte Chapa existente | Un | 1
IF-7.1.84 | Reinstalacion de pasamanos en piso 16 sobre San Juan desmonte perforaciones 3/8 pernos de 3/8 x 3" refuerzo lateral de perno 1/4 x2" inlcye chapeta en alminio 3x 3 x 1/8 | Un | 1
IF-7.1.85 | Instalacion de video Beam en oficina del mayor piso 16, incluye parte electrica y cables HDMI y VGA, resanes y pintura.Registro en Drywall 20*20, Inlcuye resane y Pintura,Registro en Drywall 1,50*10,Inlcuye resane y Pintura , Ruana en manto con foil de aluminio, alumol y sicaflex | Un | 1
IF-7.1.87 | Suministro e Instalación de socalo rayado en RH 20 cmX 3.24 , incluye pega, botada de material sobrante y aseo Piso 15 Ofic del secretario | Ml | 1
IF-7.1.88 | Impermeabilizacion de ventanal en le cafetin piso 15, incluye resane y pintura botada de escombro | Un | 1
IF-7.1.89 | Reparacion de vidrio de 10mm de 1,60*2,20 con resane y pintura, mantenimiento de tosetos resane en cemento marino 20cm y suministro e instalacion de tapa en acero inoxidable calibre 20 en sala de monitoreo estacion de policia Laureles. | Un | 1
IF-7.1.90 | Desmonte y reinstalacion de Puertas de vidrio de 10mm de 1,20*2,50 , Cambio de tosetos resane en cemento marino 20cm , cambio de Chapa de seguridad 170-1/4 en sala de monitoreo estacion de policia Marique . | Un | 1
IF-7.1.91 | Suministro e instalacion de cinta antideslizante de 2" en la entrada oficina AVL piso 16, incluye desmonte de la existente | Ml | 1
IF-7.1.92 | Suministro e instalacion de balinera para silla Puesto de trabajo oficina del secretario piso 15 , incluye mantenimiento general de la misma | Un | 1
IF-7.1.93 | Suministro e instalacion de llave lavamanos baño mujeres con sensor electronico piso 16, inlcuye desmonte de la existente | Un | 1
IF-7.1.94 | Suministro en instalacion de llave con Barra Antipanico Puerta Planta Disel Piso 11, Incluye desmonte de la existente | Un | 1
IF-7.1.95 | Suministro e Instalacion de panel led 60x60 baño mujeres Piso 16 Incluye desmonte de la existente | Un | 1
IF-7.1.96 | Suministro e Instalacion de bizcocho para sanitario baño mujeres Piso 11 y 16 | Un | 1
IF-7.1.97 | Adecuacion de Gotera en oficina sisc Piso 16, Incluye material y todo lo necesario para su debida adecuacion. | Un | 1
IF-7.1.98 | Suministro e Instalacion de Cartucho Para sanitario Baño Mujeres Piso 11 y 16 Incluye desmonte de la existente | Un | 1
IF-7.1.100 | Suministro e Instalacion de griferia de aire para sanitario oficina secretario Piso 15 , incluye bomba de aire y cartucho | Un | 1
IF-7.1.101 | Suministro en instalacion de llave con Barra Antipanico Puerta Planta Disel Piso 11, Incluye desmonte de la existente | Un | 1
IF-7.1.109 | Reforma de Mobiliario en zona 12 y 13 desmontaje y montaje de paneles con puerta-se desmonta 7 Paneles, 2 puertas, se reinstalan 6 paneles y 1 puerta ,se reubican dos islas de cuatro puestos cada uno con su respectivas salidas electricas y de comunicaciones en piso 12 | Un | 1
IF-7.1.110 | Reforma de Mobiliario en zona laboratorio desmontaje y montaje de paneles con puerta-se desmonta 1 puerta y se vuelve instalar en posicion contraria, su respectivas salidas electricas y de comunicaciones en piso 12 | Un | 1
IF-7.1.111 | Suministro e Instalacion de Griferia Lava Platos Cocina Piso 12 | Un | 1
IF-7.1.112 | Suministro e Instalacion de Empaques para Cartucho de sensor electronico Sanitarios Baño Mujeres Piso 12 | Un | 1
IF-7.1.113 | Suministro e Instalacion de Cartucho Para sanitario Baño Mujeres Piso 12 | Un | 1
IF-7.1.114 | Suministro e Instalacion de Llave tipo Push para lava manos Baño Hombres Piso 12 | Un | 1
| SUBTOTAL ANTES DE AU |  |  | 0
| ADMINISTRACION | %
| UTILIDAD | %
| TOTAL CON AU |  |  | 0
| TOTAL PROPUESTA CON AU |  |  | 0