## Anexo 7.ESPECIFICACIONES
ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CCTV INDEPORTES
CAMARA TIPO BULLET PARA EXTERIORES
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
CARACTERÍSTICAS DE VIDEO
TIPO DE SENSOR DE IMAGEN | CMOS O CCD
TAMAÑO DEL SENSOR | 1/2,8" CMOS Ó SUPERIOR
MEGAPÍXELES EN SENSOR | 2 MEGAPÍXELES O SUPERIOR
ILUMINACIÓN MÍNIMA A COLOR | 0.03 LUX O SUPERIOR
ILUMINACIÓN MÍNIMA A BLANCO Y NEGRO | 0 LUX CON IR ENCENDIDO
CARACTERÍSTICAS DEL LENTE
LENTE | INCLUIDO
DISTANCIA FOCAL | 3.2 ~ 10 MM VARIFOCAL MOTORIZADO
ZOOM RATIO | 3.1X
MÁXIMA APERTURA DE RADIO | F1.6 WIDE - F2.9 TELE
CONTROL DE FOCO | MODO ENFOQUE SIMPLE (VARIFOCAL) / MANUAL
TIPO DE LENTE | DC AUTO IRIS
CONDICIONES DE OPERACIÓN
DIA / NOCHE | FILTRO DE CORTE INFRARROJO AUTOMÁTICO (ICR)
DISTANCIA DE OPERACIÓN IR | 30 METROS O SUPERIOR
RANGO DINÁMICO AMPLIO (WDR) | 120DB O SUPERIOR
ANALÍTICAS | DETECCIÓN DE DESENFOQUE, DIRECCIÓN, MOVIMIENTO, ENTRADA Y SALIDA DE ÁREA, MANIPULACIÓN Y LÍNEA VIRTUAL
FILTRO DIGITAL DE REDUCCIÓN DE RUIDO | INCLUIDO
CONTROL DE DISTORSIÓN DE LENTE | INCLUIDO
DETECCIÓN DE MOVIMIENTO | CONFIGURABLE CON ÁREAS POLIGONALES MÍNIMO 4
COMPENSACIÓN CONTRALUZ | BLC / WDR
BALANCE DE BLANCOS | AWC / EXTERIOR / INTERIOR / MANUAL
MÁSCARAS DE PRIVACIDAD | MÍNIMO 6
ENTRADAS DE ALARMA | MÍNIMO 1
SALIDAS DE ALARMA | MÍNIMO 1
VISTA DE PASILLO | INCLUIDO
CORRECCIÓN DE DISTORSIÓN DEL LENTE | INCLUIDO
ANALÍTICAS | DEBE INCLUIR Y CORRER DE MANERA SIMULTANEA CUATRO DE LAS SIGUIENTES: DETECCIÓN DE DESENFOQUE, DETECCIÓN DIRECCIONAL, DETECCIÓN DE MOVIMIENTO, ENTRADA O SALIDA DE ÁREAS, CRUCE DE LÍNEA, SABOTAJE
CARACTERÍSTICAS DE RED
ETHERNET | RJ-45 (10/100BASE-T)
RESOLUCIÓN DE VIDEO | FULL HD(1080P) O SUPERIOR
COMPRESIÓN DE VIDEO | H.264 / H.265 EN TODAS LAS RESOLUCIONES
CONTROL DE BITRATE | VARIABLE (VBR) Ó CONSTANTE (CBR)
IMÁGENES POR SEGUNDO (FPS) | 30 FPS O SUPERIOR
USUARIOS CONECTADOS SIMULTÁNEAMENTE EN UNICAST | 6 O SUPERIOR
SEGURIDAD | AUTENTICACIÓN 802.1X, HTTPS(SSL), REGISTRO DE ACCESO DE USUARIOS, FILTRADO DE DIRECCIONES IP
INTEGRACIÓN | ONVIF PROFILE S/G/T ESTO DEBE VALIDARSE DESDE WWW.ONVIF.ORG
IP | IPV4, IPV6
SLOT DE MEMORIA | SD/SDHC/SDXC 128GB O SUPERIOR
AUDIO | UNIDIRECCIONAL, SELECCIONABLE MIC O LINE IN
PROTOCOLOS DE AUDIO | G.711 Y G.726
PROTOCOLOS DE RED | IPV4, IPV6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPV1/V2C/V3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QOS, UPNP, BONJOUR, LLDP
CARACTERÍSTICAS DE AMBIENTE
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN | -30°C ~ +55°C O SUPERIOR
PROTECCIÓN DE INGRESO | IP66
RESISTENCIA ANTIVANDÁLICA | IK10
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
FUENTE DE ALIMENTACIÓN | POE, 12 V DC
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | POE: MAX 7.40W, 12VDC: MAX 6.50W
POE | IEEE 802.3AF CLASE3
RESPALDOS
CERTIFICACIONES | FCC, CE Y UL
CENTRO DE SERVICIO | EN COLOMBIA, INCLUIR CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL FABRICANTE
INCLUYE | TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
GARANTÍA | 3 AÑOS O SUPERIOR CERTIFICADA POR FABRICANTE
CAMARA TIPO MINIDOMO PARA INTERIORES
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
CARACTERÍSTICAS DE VIDEO
TIPO DE SENSOR DE IMAGEN | CMOS O CCD
TAMAÑO DEL SENSOR | 1/2,8" A 2 M
MEGAPÍXELES EN SENSOR | 2 MEGAPÍXELES
ILUMINACIÓN MÍNIMA A COLOR | 0.03 LUX
ILUMINACIÓN MÍNIMA A BLANCO Y NEGRO | 0 LUX CON IR ENCENDIDO
CARACTERÍSTICAS DEL LENTE
LENTE | INCLUIDO
RADIO FOCAL | 3.2 ~ 10MM VARIFOCAL
CONTROL DE FOCO | MODO ENFOQUE SIMPLE (VARIFOCAL) / MANUAL
TIPO DE LENTE | DC AUTO IRIS
CONDICIONES DE OPERACIÓN
DIA / NOCHE | FILTRO DE CORTE INFRARROJO AUTOMÁTICO (ICR)
DISTANCIA DE OPERACIÓN IR | 30 METROS O SUPERIOR
RANGO DINÁMICO AMPLIO (WDR) | 120DB O SUPERIOR
FILTRO DIGITAL DE REDUCCIÓN DE RUIDO | INCLUIDO
CONTROL DE DISTORSIÓN DE LENTE | INCLUIDO
DETECCIÓN DE MOVIMIENTO | CONFIGURABLE CON ÁREAS POLIGONALES MÍNIMO 4
ANALÍTICAS | DETECCIÓN DE DESENFOQUE, DETECCIÓN DE MOVIMIENTO, DETECCIÓN DIRECCIONAL, ENTRADA Y SALIDA DE ÁREA Y LÍNEA VIRTUAL
COMPENSACIÓN CONTRALUZ | BLC / WDR
BALANCE DE BLANCOS | AWC / EXTERIOR / INTERIOR / MANUAL
MÁSCARAS DE PRIVACIDAD | MÍNIMO 6
ENTRADAS DE ALARMA | MÍNIMO 1
SALIDAS DE ALARMA | MÍNIMO 1
VISTA DE PASILLO | INCLUIDO
CORRECCIÓN DE DISTORSIÓN DEL LENTE | INCLUIDO
CARACTERÍSTICAS DE RED
ETHERNET | RJ-45 (10/100BASE-T)
RESOLUCIÓN DE VIDEO | FULL HD(1080P) O SUPERIOR
COMPRESIÓN DE VIDEO | H.264 / H.265 EN TODAS LAS RESOLUCIONES
CONTROL DE BITRATE | VARIABLE (VBR) Ó CONSTANTE (CBR)
IMÁGENES POR SEGUNDO (FPS) | 30 FPS O SUPERIOR
USUARIOS CONECTADOS SIMULTÁNEAMENTE EN UNICAST | 6 O SUPERIOR
SEGURIDAD | AUTENTICACIÓN 802.1X, HTTPS(SSL), REGISTRO DE ACCESO DE USUARIOS, FILTRADO DE DIRECCIONES IP
INTEGRACIÓN | ONVIF PROFILE S/G O API
IP | IPV4, IPV6
SLOT DE MEMORIA | SD/SDHC/SDXC 128GB O SUPERIOR
AUDIO | UNIDIRECCIONAL
PROTOCOLOS DE AUDIO | G.711 Y G.726
PROTOCOLOS DE RED | TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPOE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPV1/V2C/V3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QOS, PIM-SM, UPNP, BONJOUR
CARACTERÍSTICAS DE AMBIENTE
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN | 50°C O SUPERIOR
PROTECCIÓN DE INGRESO | IP66
RESISTENCIA ANTIVANDÁLICA | IK10
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 12V DC
POE | IEEE 802.3AF CLASE3
RESPALDOS
CERTIFICACIONES | FCC, CE Y UL
CENTRO DE SERVICIO | EN COLOMBIA, INCLUIR CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL FABRICANTE
INCLUYE | TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
GARANTÍA | 3 AÑOS O SUPERIOR CERTIFICADA POR FABRICANTE
NVR DE 32 CANALES, 3 MESES DE GRABACION
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
CARACTERÍSTICAS DE VIDEO
PROTOCOLOS | ONVIF Y DEL FABRICANTE DE LAS CÁMARAS
CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO
CANALES DE GRABACIÓN | 32CH O SUPERIOR TOTALMENTE LICENCIADOS
SISTEMA OPERATIVO | LINUX EMBEBIDO
FORMATOS DE GRABACIÓN | H.265, H.264, Y MJPEG
TASA DE BITS DE GRABACIÓN | 256 MBPS O SUPERIOR
CARACTERÍSTICAS DE GRABACIÓN
RESOLUCIONES DE GRABACIÓN | DESDE CIF HASTA 12M
MODOS DE GRABACIÓN | MANUAL, PROGRAMADO: CONTINUO O EVENTOS, EVENTOS: PRE/POST
EVENTOS SOPORTADOS | ENTRADA DE ALARMA (8), PÉRDIDA DE VIDEO, EVENTOS DE CÁMARA (SENSORES, DETECCIÓN DE MOVIMIENTO, VIDEO ANÁLISIS, DESENFOQUE, ENTRE OTROS)
ACCIONES ANTE EVENTOS | E-MAIL, PTZ PRESET, ALARMA SONORA
BÚSQUEDAS Y REPRODUCCIÓN
MODOS DE BÚSQUEDA | FECHA/HORA, LISTA LOG DE EVENTOS Y BÚSQUEDA POR TEXTO
CANALES DE REPRODUCCIÓN SIMULTÁNEA | 16CH SIMULTÁNEOS Ó SUPERIOR
RESOLUCIONES DE REPRODUCCIÓN | DE CIF HASTA 12M
FUNCIONES DE REPRODUCCIÓN | RÁPIDO HACIA ADELANTE Y ATRÁS, PASO A PASO HACIA ADELANTE Y ATRÁS
CARACTERÍSTICAS DE ALMACENAMIENTO
DISCOS DUROS (HDD) INTERNOS | 8 O SUPERIOR
FORMATO DE BACK UP | JPEG, AVI O PROPIETARIO
CARACTERÍSTICAS DE RED
ETHERNET | RJ-45 GIGABIT ETHERNET X 2 PUERTOS
PROTOCOLOS DE RED | TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (SERVER, CLIENT), PPPOE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, UPNP, HTTPS, SNMP, ONVIF (PROFILE-S), SUNAPI (SERVER, CLIENT)
DDNS | POSIBILIDAD DE CONEXIÓN REMOTA POR ESTA VÍA
VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN | 256 MBPS O SUPERIOR
USUARIOS CONECTADOS SIMULTÁNEAMENTE EN UNICAST Y MONITOREO EN VIVO | 10 O SUPERIOR
USUARIOS CONECTADOS SIMULTÁNEAMENTE EN MULTICAST Y MONITOREO DE GRABACIÓN | 20 O SUPERIOR
IP | IPV4 / IPV6
SEGURIDAD | AUTENTICACIÓN 802.1X, FILTRADO DE DIRECCIONES IP, LO DE ACCESO DE USUARIOS
FAILOVER | SOPORTADO N+1
CARACTERÍSTICAS DE INTERFAZ
ENTRADAS DE AUDIO | 32CH POR RED
COMPRESIÓN DE AUDIO | G.711, G.726, AAC
ENTRADAS DE ALARMA | 8 O SUPERIOR (NO / NC - SELECCIONABLE)
SALIDAS DE ALARMA | 4 O SUPERIOR (NO / NC - SELECCIONABLE)
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 ~ 240 V AC
CONSUMO DE POTENCIA | MÁXIMO 99W A MÁXIMA CAPACIDAD
RESPALDOS
CERTIFICACIONES | FCC, CE Y UL
CENTRO DE SERVICIO | EN COLOMBIA, INCLUIR CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL FABRICANTE
INCLUYE | TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
GARANTÍA | 3 AÑOS O SUPERIOR CERTIFICADA POR FABRICANTE
VIDEO ENCODER DE 16 CANALES
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
CARACTERÍSTICAS DE VIDEO
PROTOCOLOS | ONVIF Y DEL FABRICANTE
CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO
CANALES DE GRABACIÓN | 16 CANALES DE VÍDEO BNC 1,0 VP-P / 75Ω COMPUESTO
SEÑAL DE ENTRADA | CVBS, AHD (1, 2 Y 4 MP), CVI (1 Y 2 MP), TVI (1 Y 2 MP) DETECCIÓN AUTOMÁTICA Y MANUAL
FORMATOS DE COMPRESIÓN DE VIDEO | H.264, MPEG-4 Y MJPEG
USUARIOS | 10 USUARIOS EN UNICAST
CARACTERÍSTICAS DE CODIFICACIÓN
RESOLUCIONES DE GRABACIÓN | DE CIF HASTA 4M
FRECUENCIA DE CUADRO MAX | FLUJO PRINCIPAL 4 MP: 15 IPS POR CANAL, 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / CIF: 30 IPS POR CANAL - FLUJO SECUNDARIO WD1 / 4CIF : 12 IPS POR CANAL, 2CIF / CIF / QVGA / QCIF: 30 IPS POR CANAL - MJPEG: 2 IPS A 1920X1080, 1280X720, 960H, D1
CONTROL BITRATE | H.264: CBR O VBR, MJPEG: CBR
CARACTERÍSTICAS DE RED
ETHERNET | RJ-45 GIGABIT ETHERNET X 1 PUERTO
PROTOCOLOS DE RED | TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPOE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPV1/V2C/V3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QOS, UPNP, ONVIF Y BONJOUR
INTERFAZ DE CONTROL REMOTO | 1 RS-485 (HALF DÚPLEX)
PROTOCOLO RS-485 | SAMSUNG-T Y PELCO-P/D
CONTROL COAXIAL | NTSC / PAL: PELCO-C (COAXITRÓN), AHD: ACP (PROTOCOLO COAXIAL AHD)
ACTIVADORES DE ALARMA | DETECCIÓN DE MOVIMIENTO, ENTRADA DE ALARMA, PÉRDIDA DE VÍDEO, MANIPULACIÓN Y DESCONEXIÓN DE RED
IP | IPV4 / IPV6
SEGURIDAD | AUTENTICACIÓN DE INICIO DE SESIÓN HTTPS (SSL), AUTENTICACIÓN DE INICIO DE SESIÓN DIGEST, FILTRADO DE DIRECCIONES IP, REGISTRO DE ACCESO DE USUARIOS Y AUTENTICACIÓN 802.1X (EAP-TLS Y EAP-LEAP)
IDIOMAS INTERFAZ WEB | ENGLISH, FRENCH, GERMAN, ITALIAN, SPANISH, RUSSIAN, TURKISH, POLISH, DUTCH, SWEDISH, CZECH, PORTUGUESE, DANISH, RUMANIAN, SERBIAN, CROATIAN, HUNGARIAN, GREEK, NORWEGIAN, FINNISH, KOREAN, CHINESE, JAPANESE, THAI (GUI)
CARACTERÍSTICAS DE INTERFAZ
ENTRADAS SALIDAS DE AUDIO | 4 ENTRADAS 1 SALIDA
COMPRESIÓN DE AUDIO | G.711, ULAW
ENTRADAS DE ALARMA | 16 O SUPERIOR
SALIDAS DE ALARMA | 4 O SUPERIOR
CONECTORES | HDMI
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 12 V CC
CONSUMO DE POTENCIA | MÁX. 24 W
RESPALDOS
CERTIFICACIONES | FCC, CE Y UL
GARANTÍA | 5 AÑOS O SUPERIOR CERTIFICADA POR FABRICANTE
CENTRO DE SERVICIO | EN COLOMBIA, INCLUIR CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL FABRICANTE
INCLUYE | TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
CERTIFICACIÓN | CARTA DE FABRICANTE CERTIFICANDO AL INTEGRADOR EN CAPACIDAD PARA INSTALAR, CONFIGURAR Y REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS
SWITCH DE 48 PUERTOS POE
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | AT-GS950/48PS-10
REFERENCIA | Allied Telesis
10/100/1000T (RJ-45) COPPER PORTS | 44
1000X SFP PORTS1000X SFP PORTS | 4
POE+ ENABLED PORTS | 48
SWITCHING FABRIC | 104 GPS
FORWARDING RATE | 77.4 MPPS
ADMINISTRACIÓN | WEB y CLI
SIN CARGA POE
MAX POWER CONSUMPTION (W) | 48
MAX HEAT DISSIPATION (BTU/h) | 164
NOISE (dBA) | 42 DBA
CARGA POE+ FULL
POE (7.5W) | 48
POE (15.4W) | 48
POE+ (30W) | 24
MAX POE POWER (W) | 740
CONDICIONES AMBIENTALES
TEMPERATURA DE OPERACIÓN | 0°C A 50°C (32°F A 122°F)
HUMEDAD RELATIVA | 5% A 95% SIN CONDENSACIÓN
INCLUYE | TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
LECTOR BIOMETRICO
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | SUPREMA
REFERENCIA | BPE2-0D
TIPO DE BIOMETRÍA | LECTURA DE HUELLA
OPCIÓN RF | PROXIMITY
TIPO DE SENSOR | SENSOR OPTICO (OP6)
EXTRACTOR / MATCHER | MINEX CERTIFIED AND COMPLIANT
CPU | 1.0 GHZ
MEMORIA | 8GB FLASH + 64 MB RAM
MAX. USER (1:1) | 10,000 (BASED ON ONE FINGER ENROLLMENT PER USER)
MAX. USER (1:N | 10,000 (BASED ON ONE FINGER ENROLLMENT PER USER)
MAX. FINGER PER USER | 10
MAX. TEXT LOGS | 1,000,000(TEXT)
LEDS | MULTICOLOR
SONIDO | BUZZER MULTITONO
ETHERNET | 10/100 MBPS, AUTO MDI/MDI-X
RS-485 | 1CH HOST OR SLAVE (SELECTABLE)
WIEGAND | 1CH INPUT OR OUTPUT (SELECTABLE)
TTL | 2CH INPUT
RELÉ | SOPORTADO
ALIMENTACIÓN | DC 12V
DIMENSIONES (WXHXD, MM) | 50 X 164 X 37.5
CERTIFICADOS | CE, FCC, KC, ROHS, REACH, WEEE
INCLUYE | TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
ELECTROIMÁN DE 600 LBS. INCLUYE FUENTE Y SOPORTE
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | SECO-LARM
REFERENCIA | E-941SA-600PQ
FUERZA DE RETENCIÓN | 600 LBS
CAJA | INCLUIDA
BATERÍA | INCLUIDA
FUENTE | INCLUIDA
SOPORTE | TIPO L Ó Z INCLUIDO DEPENDIENDO DE LA INSTALACIÓN
TEMPERATURA DE OPERACIÓN | 14°~131° F (-10°~55° C)
PESO | 4-LB, 6-OZ (2KG)
CONSUMO DE CORRIENTE | 12V C.C. 500MA@V C.C. 24V C.C. 250MA@V C.C.
INCLUYE | TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
RADIO ENLACE PTP
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | UBIQUITI
REFERENCIA | ROCKET AC
PESO | 295 G (10.41 OZ)
FRECUENCIA DE OPERACIÓN | WORLDWIDE: 5470 - 5875 MHZ USA: 5725 - 5850 MHZ
INTERFAZ DE RED | WORLDWIDE: 5470 - 5875 MHZ USA: 5725 - 5850 MHZ
CONECTORES RF | (2) RP-SMA (WATERPROOF)
LEDS | POWER, LAN, (4) SIGNAL STRENGTH
ENCLOSURE | OUTDOOR UV STABILIZED PLASTIC
MÁXIMO CONSUMO DE ENERGÍA | 8.5W
FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 24V, 0.5A GIGABIT POE ADAPTER (INCLUDED)
MÉTODO DE ALIMENTACIÓN | PASSIVE POE (PAIRS 4, 5+; 7, 8 RETURN)
TEMPERATURA DE OPERACIÓN | -40 TO 80° C (-40 TO 176° F)
HUMEDAD DE OPERACIÓN | 5 TO 95% NONCONDENSING
PROTECCIÓN ESD/EMP | ± 24KV CONTACT / AIR FOR ETHERNET
SHOCK AND VIBRATIONS | ETSI300-019-1.4
CERTIFICATIONS | CE, FCC, IC
INCLUYE | TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
UPS DE 1.5 KVA PARA MONTAJE EN RACK
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | VERTIV
REFERENCIA | GXT5-1500LVRT2UXL
CAPACIDADES (VA/W) | 1500VA/1350W
DIMENSIONES, PULGADAS (MM) , ANCHO X FONDO X ALTO | 16.9 X 18.5 X 3.4 (430 X 470 X 85)
PESO, LIBRAS (KG) | 46.2 (21)
PARÁMETROS DE ENTRADA CA
RANGO | TÍPICO 120V RANGO: 60-150V
FRECUENCIA | 40-70HZ; DETECCIÓN AUTOMÁTICA
CABLE DE ALIMENTACIÓN | 10 PIES FIJADO CON ENCHUFE 5-15P A
PARÁMETROS DE SALIDA CA
TOMACORRIENTES DE SALIDA | 5-15R × 6
120V TÍPICO SALIDA ELEGIBLE POR EL USUARIO | 110/115/120VAC (CONFIGURABLE POR EL USUARIO); ±3%
FORMA DE ONDA | ONDA SINUSOIDAL
SUMINISTRO (CA) MODO SOBRECARGA | >200% POR 250MS; 150- 200% POR 2 SEGUNDOS; 125- 150% POR 50 SEGUNDOS; 105-125% POR 60 SEGUNDOS
BATERÍA
TIPO | PLOMO-ÁCIDO, A PRUEBA DE DERRAMES, CON VÁLVULA
TIEMPO DE RESPALDO (100% DE CARGA) | 5 MINUTOS
TIEMPO DE RESPALDO (50% DE CARGA) | 13 MINUTOS
+1 GABINETE EXTERNO DE BATERÍA (100% DE CARGA) | 25 MINUTOS
+1 GABINETE EXTERNO DE BATERÍA (50% DE CARGA) | 59 MINUTOS
REQUISITOS DEL ENTORNO
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO, °F (°C) | +32 TO +104 (0 TO 40)
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO, °F (°C ) | -4 TO +140 (-20 TO 60) CONTIENE BATERÍAS CON TEMP. DE -15 A 40°C.
HUMEDAD RELATIVA | 0% TO 95%, SIN CONDENSACIÓN
ELEVACIÓN OPERATIVA | 10,000 FT. (3,000M)
ELEVACIÓN DE ALMACENAMIENTO | 50,000 FT. (15,000M)
RUIDO AUDIBLE | < 46DBA A 3 FT. (1M) PARTE DELANTERA Y LATERAL
GARANTÍA | 2 AÑOS (ESTÁNDAR)
INCLUYE | TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
RACK DE PARED 9U
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
MATERIAL | LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 18
TAMAÑO | 9U
PINTURA | ELECTROSTÁTICA
ACCESORIOS | KIT DE VENTILACIÓN FORZADA SIN TERMOSTATO
ORGANIZADORES | INCLUIDOS
INCLUYE | TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
REGLETA PDU
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
CATEGORÍA | 6
ELEMENTOS INCLUIDOS | ACCESORIOS DE FIJACIÓN NECESARIOS
INCLUYE | TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CATEGORÍA 6A
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
JACKS | INCLUIDOS
CATEGORÍA | 6A
INCLUYE | TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
NVR DE 64 CANALES, 3 MESES DE GRABACIÓN
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
CARACTERÍSTICAS DE VIDEO
PROTOCOLOS | ONVIF Y DEL FABRICANTE DE LAS CÁMARAS
CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO
CANALES DE GRABACIÓN | 64CH O SUPERIOR TOTALMENTE LICENCIADOS
SISTEMA OPERATIVO | LINUX EMBEBIDO
FORMATOS DE GRABACIÓN | H.265, H.264, Y MJPEG
TASA DE BITS DE GRABACIÓN | 300 MBPS O SUPERIOR
CARACTERÍSTICAS DE GRABACIÓN
RESOLUCIONES DE GRABACIÓN | DESDE CIF HASTA 12M
MODOS DE GRABACIÓN | MANUAL, PROGRAMADO: CONTINUO O EVENTOS, EVENTOS: PRE/POST
EVENTOS SOPORTADOS | ENTRADA DE ALARMA (8), PÉRDIDA DE VIDEO, EVENTOS DE CÁMARA (SENSORES, DETECCIÓN DE MOVIMIENTO, VIDEO ANÁLISIS, DESENFOQUE, ENTRE OTROS)
ACCIONES ANTE EVENTOS | E-MAIL, PTZ PRESET, ALARMA SONORA
BÚSQUEDAS Y REPRODUCCIÓN
MODOS DE BÚSQUEDA | FECHA/HORA, LISTA LOG DE EVENTOS Y BÚSQUEDA POR TEXTO
CANALES DE REPRODUCCIÓN SIMULTÁNEA | 16CH SIMULTÁNEOS Ó SUPERIOR
RESOLUCIONES DE REPRODUCCIÓN | DE CIF HASTA 12M
FUNCIONES DE REPRODUCCIÓN | RÁPIDO HACIA ADELANTE Y ATRÁS, PASO A PASO HACIA ADELANTE Y ATRÁS
CARACTERÍSTICAS DE ALMACENAMIENTO
DISCOS DUROS (HDD) INTERNOS | 8 O SUPERIOR
FORMATO DE BACK UP | JPEG, AVI O PROPIETARIO
CARACTERÍSTICAS DE RED
ETHERNET | RJ-45 GIGABIT ETHERNET X 2 PUERTOS
PROTOCOLOS DE RED | TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (SERVER, CLIENT), PPPOE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, UPNP, HTTPS, SNMP, ONVIF (PROFILE-S), SUNAPI (SERVER, CLIENT)
DDNS | POSIBILIDAD DE CONEXIÓN REMOTA POR ESTA VÍA
VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN | 512MBPS O SUPERIOR
USUARIOS CONECTADOS SIMULTÁNEAMENTE EN UNICAST Y MONITOREO EN VIVO | 10 O SUPERIOR
USUARIOS CONECTADOS SIMULTÁNEAMENTE EN MULTICAST Y MONITOREO DE GRABACIÓN | 20 O SUPERIOR
IP | IPV4 / IPV6
SEGURIDAD | AUTENTICACIÓN 802.1X, FILTRADO DE DIRECCIONES IP, LO DE ACCESO DE USUARIOS
FAILOVER | SOPORTADO N+1
CARACTERÍSTICAS DE INTERFAZ
ENTRADAS DE AUDIO | 64CH POR RED
COMPRESIÓN DE AUDIO | G.711, G.726, AAC
ENTRADAS DE ALARMA | 8 O SUPERIOR (NO / NC - SELECCIONABLE)
SALIDAS DE ALARMA | 4 O SUPERIOR (NO / NC - SELECCIONABLE)
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 ~ 240 V AC
CONSUMO DE POTENCIA | MÁXIMO 99W A MÁXIMA CAPACIDAD
RESPALDOS
CERTIFICACIONES | FCC, CE Y UL
CENTRO DE SERVICIO | EN COLOMBIA, INCLUIR CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL FABRICANTE
GARANTÍA | 3 AÑOS O SUPERIOR CERTIFICADA POR FABRICANTE
INCLUYE | TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
VIDEO ENCODER DE 4 CANALES
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
CARACTERÍSTICAS DE VIDEO
PROTOCOLOS | ONVIF Y DEL FABRICANTE
CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO
CANALES DE GRABACIÓN | 4 CANALES DE VÍDEO BNC 1,0 VP-P / 75Ω COMPUESTO
SEÑAL DE ENTRADA | CVBS, AHD (1, 2 Y 4 MP), CVI (1 Y 2 MP), TVI (1 Y 2 MP) DETECCIÓN AUTOMÁTICA Y MANUAL
FORMATOS DE COMPRESIÓN DE VIDEO | H.264, MPEG-4 Y MJPEG
USUARIOS | 10 USUARIOS EN UNICAST
CARACTERÍSTICAS DE CODIFICACIÓN
RESOLUCIONES DE GRABACIÓN | DE CIF HASTA 4M
FRECUENCIA DE CUADRO MAX | FLUJO PRINCIPAL 4 MP: 15 IPS POR CANAL, 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / CIF: 30 IPS POR CANAL - FLUJO SECUNDARIO WD1 / 4CIF : 12 IPS POR CANAL, 2CIF / CIF / QVGA / QCIF: 30 IPS POR CANAL - MJPEG: 2 IPS A 1920X1080, 1280X720, 960H,D1
CONTROL BITRATE | H.264: CBR O VBR, MJPEG: CBR
CARACTERÍSTICAS DE RED
ETHERNET | RJ-45 GIGABIT ETHERNET X 1 PUERTO
PROTOCOLOS DE RED | TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPOE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPV1/V2C/V3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QOS, UPNP, ONVIF Y BONJOUR
INTERFAZ DE CONTROL REMOTO | 1 RS-485 (HALF DÚPLEX)
PROTOCOLO RS-485 | SAMSUNG-T Y PELCO-P/D
CONTROL COAXIAL | NTSC / PAL: PELCO-C (COAXITRÓN), AHD: ACP (PROTOCOLO COAXIAL AHD)
ACTIVADORES DE ALARMA | DETECCIÓN DE MOVIMIENTO, ENTRADA DE ALARMA, PÉRDIDA DE VÍDEO, MANIPULACIÓN Y DESCONEXIÓN DE RED
IP | IPV4 / IPV6
SEGURIDAD | AUTENTICACIÓN DE INICIO DE SESIÓN HTTPS (SSL), AUTENTICACIÓN DE INICIO DE SESIÓN DIGEST, FILTRADO DE DIRECCIONES IP, REGISTRO DE ACCESO DE USUARIOS Y AUTENTICACIÓN 802.1X (EAP-TLS Y EAP-LEAP)
IDIOMAS INTERFAZ WEB | ENGLISH, FRENCH, GERMAN, ITALIAN, SPANISH, RUSSIAN, TURKISH, POLISH, DUTCH, SWEDISH, CZECH, PORTUGUESE, DANISH, RUMANIAN, SERBIAN, CROATIAN, HUNGARIAN, GREEK, NORWEGIAN, FINNISH, KOREAN, CHINESE, JAPANESE, THAI (GUI)
CARACTERÍSTICAS DE INTERFAZ
ENTRADAS SALIDAS DE AUDIO | 4 ENTRADAS 1 SALIDA
COMPRESIÓN DE AUDIO | G.711, ULAW
ENTRADAS DE ALARMA | 4 O SUPERIOR
SALIDAS DE ALARMA | 2 O SUPERIOR
CONECTORES | HDMI
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 12 V CC, POE (IEEE 802.3AF)
CONSUMO DE POTENCIA | MÁX. 9,6 W (12 V, 0,8 A)
RESPALDOS
CERTIFICACIONES | FCC, CE Y UL
CENTRO DE SERVICIO | EN COLOMBIA, INCLUIR CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL FABRICANTE
GARANTÍA | 5 AÑOS O SUPERIOR CERTIFICADA POR FABRICANTE
INCLUYE | TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
NVR DE 16 CANALES, 3 MESES DE GRABACIÓN.
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
CARACTERÍSTICAS DE VIDEO
PROTOCOLOS | ONVIF Y DEL FABRICANTE DE LAS CÁMARAS
CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO
CANALES DE GRABACIÓN | 32CH O SUPERIOR TOTALMENTE LICENCIADOS
SISTEMA OPERATIVO | LINUX EMBEBIDO
FORMATOS DE GRABACIÓN | H.265, H.264, Y MJPEG
TASA DE BITS DE GRABACIÓN | 256 MBPS O SUPERIOR
CARACTERÍSTICAS DE GRABACIÓN
RESOLUCIONES DE GRABACIÓN | DESDE CIF HASTA 12M
MODOS DE GRABACIÓN | MANUAL, PROGRAMADO: CONTINUO O EVENTOS, EVENTOS: PRE/POST
EVENTOS SOPORTADOS | ENTRADA DE ALARMA (8), PÉRDIDA DE VIDEO, EVENTOS DE CÁMARA (SENSORES, DETECCIÓN DE MOVIMIENTO, VIDEO ANÁLISIS, DESENFOQUE, ENTRE OTROS)
ACCIONES ANTE EVENTOS | E-MAIL, PTZ PRESET, ALARMA SONORA
BÚSQUEDAS Y REPRODUCCIÓN
MODOS DE BÚSQUEDA | FECHA/HORA, LISTA LOG DE EVENTOS Y BÚSQUEDA POR TEXTO
CANALES DE REPRODUCCIÓN SIMULTÁNEA | 16CH SIMULTÁNEOS Ó SUPERIOR
RESOLUCIONES DE REPRODUCCIÓN | DE CIF HASTA 12M
FUNCIONES DE REPRODUCCIÓN | RÁPIDO HACIA ADELANTE Y ATRÁS, PASO A PASO HACIA ADELANTE Y ATRÁS
CARACTERÍSTICAS DE ALMACENAMIENTO
DISCOS DUROS (HDD) INTERNOS | 8 O SUPERIOR
FORMATO DE BACK UP | JPEG, AVI O PROPIETARIO
CARACTERÍSTICAS DE RED
ETHERNET | RJ-45 GIGABIT ETHERNET X 2 PUERTOS
PROTOCOLOS DE RED | TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (SERVER, CLIENT), PPPOE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, UPNP, HTTPS, SNMP, ONVIF (PROFILE-S), SUNAPI (SERVER, CLIENT)
DDNS | POSIBILIDAD DE CONEXIÓN REMOTA POR ESTA VÍA
VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN | 256 MBPS O SUPERIOR
USUARIOS CONECTADOS SIMULTÁNEAMENTE EN UNICAST Y MONITOREO EN VIVO | 10 O SUPERIOR
USUARIOS CONECTADOS SIMULTÁNEAMENTE EN MULTICAST Y MONITOREO DE GRABACIÓN | 20 O SUPERIOR
IP | IPV4 / IPV6
SEGURIDAD | AUTENTICACIÓN 802.1X, FILTRADO DE DIRECCIONES IP, LO DE ACCESO DE USUARIOS
FAILOVER | SOPORTADO N+1
CARACTERÍSTICAS DE INTERFAZ
ENTRADAS DE AUDIO | 32CH POR RED
COMPRESIÓN DE AUDIO | G.711, G.726, AAC
ENTRADAS DE ALARMA | 8 O SUPERIOR (NO / NC - SELECCIONABLE)
SALIDAS DE ALARMA | 4 O SUPERIOR (NO / NC - SELECCIONABLE)
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 ~ 240 V AC
CONSUMO DE POTENCIA | MÁXIMO 99W A MÁXIMA CAPACIDAD
RESPALDOS
CERTIFICACIONES | FCC, CE Y UL
CENTRO DE SERVICIO | EN COLOMBIA, INCLUIR CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL FABRICANTE
GARANTÍA | 3 AÑOS O SUPERIOR CERTIFICADA POR FABRICANTE
INCLUYE | TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
SWITCH DE 24 PUERTOS POE
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | Allied Telesis
REFERENCIA | AT-GS950/28PS-10
10/100/1000T (RJ-45) COPPER PORTS | 24
1000X SFP PORTS | 4
POE+ ENABLED PORT | 24
SWITCHING FABRIC | 56GBPS
FORWARDING RATE | 41.66MPPS
ADMINISTRACIÓN | WEB Y CLI
SIN CARGA POE
MAX POWER CONSUMPTION (W) | 28.6
MAX HEAT DISSIPATION (BTU/H) | 97.59
NOISE (DBA) | 58.5DB >25C 55.2DB <25C
CARGA POE+ FULL
MAX POWER CONSUMPTION (W) | 238
MAX HEAT DISSIPATION (BTU/H) | 812.09
NOISE (DBA) | 58.5DB >25C 55.2DB <25C
POE
POE (7.5W) | 24
POE (15.4W) | 12
POE+ (30W) | 4
MAX POE POWER (W) | 185
POE+ (30W) | 4
CONDICIONES AMBIENTALES
TEMPERATURA DE OPERACIÓN | 0°C TO 45°C (32°F TO 113°F)
HUMEDAD RELATIVA | 5% A 95% SIN CONDENSACIÓN
INCLUYE | TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
UPS DE 1 KVA PARA MONTAJE EN RACK
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | VERTIV
REFERENCIA | GXT5-1000LVRT2UXL
CAPACIDADES (VA/W) | 1000VA/1000W
DIMENSIONES, PULGADAS (MM) , ANCHO X FONDO X ALTO | 16.9 X 15.7 X 3.4 (430 X 400 X 85)
PESO, LIBRAS (KG) | 37 (16.8)
PARÁMETROS DE ENTRADA CA
RANGO | TÍPICO 120V RANGO: 60-150V
FRECUENCIA | 40-70HZ; DETECCIÓN AUTOMÁTICA
CABLE DE ALIMENTACIÓN | 10 PIES FIJADO CON ENCHUFE 5-15P
PARÁMETROS DE SALIDA CA
TOMACORRIENTES DE SALIDA | 5-15R × 6
120V TÍPICO SALIDA ELEGIBLE POR EL USUARIO | 110/115/120/125VAC (CONFIGURABLE POR EL USUARIO); ±3%
FORMA DE ONDA | ONDA SINUSOIDAL
SUMINISTRO (CA) MODO SOBRECARGA | >200% POR 250MS; 150- 200% POR 50 SEGUNDOS; 125- 150% POR 60 SEGUNDOS; 105-125% POR 60 SEGUNDOS
Batería
TIPO | PLOMO-ÁCIDO, A PRUEBA DE DERRAMES, CON VÁLVULA
TIEMPO DE RESPALDO (100% DE CARGA) | 6 MINUTOS
TIEMPO DE RESPALDO (50% DE CARGA) | 15 MINUTOS
+1 GABINETE EXTERNO DE BATERÍA (100% DE CARGA) | 28.5 MINUTOS
+1 GABINETE EXTERNO DE BATERÍA (50% DE CARGA) | 65 MINUTOS
REQUISITOS DEL ENTORNO
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO, °F (°C) | +32 TO +104 (0 TO 40)
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO, °F (°C ) | -4 TO +140 (-20 TO 60) CONTIENE BATERÍAS CON TEMP. DE -15 A 40°C.
HUMEDAD RELATIVA | 0% TO 95%, SIN CONDENSACIÓN
ELEVACIÓN OPERATIVA | 10,000 FT. (3,000M)
ELEVACIÓN DE ALMACENAMIENTO | 50,000 FT. (15,000M)
RUIDO AUDIBLE | < 46DBA A 3 FT. (1M) PARTE DELANTERA Y LATERAL
GARANTÍA | 2 AÑOS (ESTÁNDAR)
INCLUYE | TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO