## BARBOSA
ANEXO 2: FORMULARIO DE PRECIOS Y CANTIDADES
PRESTAR EL APOYO TECNOLÓGICO, LOGÍSTICO Y OPERATIVO EN MATERIA DE SEGURIDAD PARA LOS MUNICIPIOS DE BARBOSA, CON LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD - CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN
SUMINISTRO EQUIPOS Y ELEMENTOS SISTEMA LPR
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNID | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
EQUIPOS Y LICENCIAMIENTO
1 | SUMINISTRO DE CÁMARA FIJA LPR (CÁMARA CON HOUSING + ILUMINADOR) | UND | 4 |  | 0
2 | SUMINISTRO DE SWITCH PARA GABINETE PUNTO CCTV 8 PUERTOS POE CON 2 SFP | UND | 3 |  | 0
3 | SUMINISTRO DE UPS ONLINE 1 KVA TIPO TORRE | UND | 3 |  | 0
4 | SUMINISTRO Y PUESTA A PUNTO DE LICENCIA CÁMARA A VMS - LOCAL | UND | 4 |  | 0
5 | SUMINISTRO Y PUESTA A PUNTO DE LICENCIA CÁMARA A VMS MONITOREO - REMOTO | UND | 4 |  | 0
6 | SUMINISTRO Y PUESTA A PUNTO DE LICENCIA DE ANALÍTICA LPR - LOCAL | UND | 4 |  | 0
7 | SUMINISTRO Y PUESTA A PUNTO DE LICENCIA DE ANALÍTICA LPR MONITOREO - REMOTO | UND | 4 |  | 0
SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS Y ELEMENTOS |  |  |  |  | 0
IVA |  |  |  | 19% | 0
TOTAL SUMINISTRO EQUIPOS Y ELEMENTOS |  |  |  |  | 0
HONORARIOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNID | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
ESTUDIOS Y PUESTA A PUNTO
1 | ESTUDIO DE SUELOS | UND | 3 |  | 0
2 | ESTUDIOS INICIALES E INGENIERÍA DE DETALLE | GL | 1 |  | 0
3 | CONFIGURACIÓN, INTEGRACIÓN Y PRUEBAS | GL | 1 |  | 0
SUBTOTAL HONORARIOS |  |  |  |  | 0
IVA |  |  |  | 19% | 0
TOTAL HONORARIOS |  |  |  |  | 0
IMPLEMENTACIÓN EQUIPOS Y ELEMENTOS SISTEMA LPR
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNID | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
EQUIPOS
1 | INSTALACIÓN DE CÁMARA FIJA LPR (CÁMARA CON HOUSING + ILUMINADOR) | UND | 4 |  | 0
2 | INSTALACIÓN DE SWITCH PARA GABINETE PUNTO CCTV 8 PUERTOS POE CON 2 SFP | UND | 3 |  | 0
3 | INSTALACIÓN DE UPS ONLINE 1 KVA TIPO TORRE | UND | 3 |  | 0
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
1 | GABINETE DE EQUIPOS PUNTO LPR | UND | 3 |  | 0
2 | CORONA ANTIESCALATORIA | UND | 4 |  | 0
3 | POSTE METÁLICO TIPO ARCO | UND |  |  | 0
4 | POSTE METÁLICO TIPO ARCO DOBLE | UND | 1 |  | 0
5 | POSTE METÁLICO TIPO L | UND | 2 |  | 0
6 | CABLE UTP CAT 6A TIPO EXTERIOR | ML | 30.5333 |  | 0
7 | PATCH CORD | UND | 6 |  | 0
8 | TUBERÍA IMC 1" | ML | 32.5 |  | 0
9 | ACOMETIDA CONCÉNTRICA 2x8+8 AWG | ML | 166.25 |  | 0
10 | CORAZA METÁLICA 3/4". INCLUYE ACCESORIOS | ML | 4.5 |  | 0
11 | CONECTOR API RECTO O CURVO 3/4" | UND | 8 |  | 0
12 | CORAZA METÁLICA 1". INCLUYE ACCESORIOS | ML | 8.4167 |  | 0
13 | CONECTOR API RECTO O CURVO 1" | UND | 18 |  | 0
14 | SISTEMA PUESTA A TIERRA | UND | 3 |  | 0
OBRA CIVIL
15 | CAJA REGISTRO 60X60 CM | UND | 9 |  | 0
16 | CANALIZACIÓN EN ZONA DURA O PAVIMENTO | ML | 33.25 |  | 0
17 | CANALIZACIÓN EN ZONA BLANDA | ML | 43 |  | 0
18 | CANALIZACIÓN POR MISIL (TOPO) | ML | 2.25 |  | 0
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN EQUIPOS Y ELEMENTOS |  |  |  |  | 0
ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 12% | 0
UTILIDAD |  |  |  | 8% | 0
TOTAL IMPLEMENTACIÓN EQUIPOS Y ELEMENTOS |  |  |  |  | 0
VALOR TOTAL SUMINISTRO, SERVICIOS, HONORARIOS E IMPLEMENTACIÓN |  |  |  |  | 0

## GIRARDOTA
ANEXO 2: FORMULARIO DE PRECIOS Y CANTIDADES
PRESTAR EL APOYO TECNOLÓGICO, LOGÍSTICO Y OPERATIVO EN MATERIA DE SEGURIDAD PARA LOS MUNICIPIOS DE GIRARDOTA, CON LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD - CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN
SUMINISTRO EQUIPOS Y ELEMENTOS SISTEMA LPR
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNID | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
EQUIPOS Y LICENCIAMIENTO
1 | SUMINISTRO DE CÁMARA FIJA LPR (CÁMARA CON HOUSING + ILUMINADOR) | UND | 5 |  | 0
2 | SUMINISTRO DE SWITCH PARA GABINETE PUNTO CCTV 8 PUERTOS POE CON 2 SFP | UND | 5 |  | 0
3 | SUMINISTRO DE UPS ONLINE 1 KVA TIPO TORRE | UND | 5 |  | 0
4 | SUMINISTRO Y PUESTA A PUNTO DE LICENCIA CÁMARA A VMS - LOCAL | UND | 5 |  | 0
5 | SUMINISTRO Y PUESTA A PUNTO DE LICENCIA CÁMARA A VMS MONITOREO - REMOTO | UND | 5 |  | 0
6 | SUMINISTRO Y PUESTA A PUNTO DE LICENCIA DE ANALÍTICA LPR - LOCAL | UND | 5 |  | 0
7 | SUMINISTRO Y PUESTA A PUNTO DE LICENCIA DE ANALÍTICA LPR MONITOREO - REMOTO | UND | 5 |  | 0
SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS Y ELEMENTOS |  |  |  |  | 0
IVA |  |  |  | 19% | 0
TOTAL SUMINISTRO EQUIPOS Y ELEMENTOS |  |  |  |  | 0
HONORARIOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNID | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
ESTUDIOS Y PUESTA A PUNTO
1 | ESTUDIO DE SUELOS | UND | 5 |  | 0
2 | ESTUDIOS INICIALES E INGENIERÍA DE DETALLE | GL | 1 |  | 0
3 | CONFIGURACIÓN, INTEGRACIÓN Y PRUEBAS | GL | 1 |  | 0
SUBTOTAL HONORARIOS |  |  |  |  | 0
IVA |  |  |  | 19% | 0
TOTAL HONORARIOS |  |  |  |  | 0
IMPLEMENTACIÓN EQUIPOS Y ELEMENTOS SISTEMA LPR
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNID | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
EQUIPOS
1 | INSTALACIÓN DE CÁMARA FIJA LPR (CÁMARA CON HOUSING + ILUMINADOR) | UND | 5 |  | 0
2 | INSTALACIÓN DE SWITCH PARA GABINETE PUNTO CCTV 8 PUERTOS POE CON 2 SFP | UND | 5 |  | 0
3 | INSTALACIÓN DE UPS ONLINE 1 KVA TIPO TORRE | UND | 5 |  | 0
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
1 | GABINETE DE EQUIPOS PUNTO LPR | UND | 5 |  | 0
2 | CORONA ANTIESCALATORIA | UND | 5 |  | 0
3 | POSTE METÁLICO TIPO ARCO | UND |  |  | 0
4 | POSTE METÁLICO TIPO ARCO DOBLE | UND |  |  | 0
5 | POSTE METÁLICO TIPO L | UND | 5 |  | 0
6 | CABLE UTP CAT 6A TIPO EXTERIOR | ML | 57.0833 |  | 0
7 | PATCH CORD | UND | 10 |  | 0
8 | TUBERÍA IMC 1" | ML | 54.1667 |  | 0
9 | ACOMETIDA CONCÉNTRICA 2x8+8 AWG | ML | 277.0833 |  | 0
10 | CORAZA METÁLICA 3/4". INCLUYE ACCESORIOS | ML | 7.5 |  | 0
11 | CONECTOR API RECTO O CURVO 3/4" | UND | 13 |  | 0
12 | CORAZA METÁLICA 1". INCLUYE ACCESORIOS | ML | 17.9167 |  | 0
13 | CONECTOR API RECTO O CURVO 1" | UND | 30 |  | 0
14 | SISTEMA PUESTA A TIERRA | UND | 5 |  | 0
OBRA CIVIL
15 | CAJA REGISTRO 60X60 CM | UND | 12 |  | 0
16 | CANALIZACIÓN EN ZONA DURA O PAVIMENTO | ML | 55.4167 |  | 0
17 | CANALIZACIÓN EN ZONA BLANDA | ML | 71.6667 |  | 0
18 | CANALIZACIÓN POR MISIL (TOPO) | ML | 3.75 |  | 0
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN EQUIPOS Y ELEMENTOS |  |  |  |  | 0
ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 12% | 0
UTILIDAD |  |  |  | 8% | 0
TOTAL IMPLEMENTACIÓN EQUIPOS Y ELEMENTOS |  |  |  |  | 0
VALOR TOTAL SUMINISTRO, SERVICIOS, HONORARIOS E IMPLEMENTACIÓN |  |  |  |  | 0

## SABANETA
ANEXO 2: FORMULARIO DE PRECIOS Y CANTIDADES
PRESTAR EL APOYO TECNOLÓGICO, LOGÍSTICO Y OPERATIVO EN MATERIA DE SEGURIDAD PARA LOS MUNICIPIOS DE SABANETA , CON LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD - CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN
SUMINISTRO EQUIPOS Y ELEMENTOS SISTEMA LPR
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNID | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
EQUIPOS Y LICENCIAMIENTO
1 | SUMINISTRO DE CÁMARA FIJA LPR (CÁMARA CON HOUSING + ILUMINADOR) | UND | 4 |  | 0
2 | SUMINISTRO DE SWITCH PARA GABINETE PUNTO CCTV 8 PUERTOS POE CON 2 SFP | UND | 2 |  | 0
3 | SUMINISTRO DE UPS ONLINE 1 KVA TIPO TORRE | UND | 2 |  | 0
4 | SUMINISTRO Y PUESTA A PUNTO DE LICENCIA CÁMARA A VMS - LOCAL | UND | 4 |  | 0
5 | SUMINISTRO Y PUESTA A PUNTO DE LICENCIA CÁMARA A VMS MONITOREO - REMOTO | UND | 4 |  | 0
6 | SUMINISTRO Y PUESTA A PUNTO DE LICENCIA DE ANALÍTICA LPR - LOCAL | UND | 4 |  | 0
7 | SUMINISTRO Y PUESTA A PUNTO DE LICENCIA DE ANALÍTICA LPR MONITOREO - REMOTO | UND | 4 |  | 0
SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS Y ELEMENTOS |  |  |  |  | 0
IVA |  |  |  | 19% | 0
TOTAL SUMINISTRO EQUIPOS Y ELEMENTOS |  |  |  |  | 0
HONORARIOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNID | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
ESTUDIOS Y PUESTA A PUNTO
1 | ESTUDIO DE SUELOS | UND | 2 |  | 0
2 | ESTUDIOS INICIALES E INGENIERÍA DE DETALLE | GL | 1 |  | 0
3 | CONFIGURACIÓN, INTEGRACIÓN Y PRUEBAS | GL | 1 |  | 0
SUBTOTAL HONORARIOS |  |  |  |  | 0
IVA |  |  |  | 19% | 0
TOTAL HONORARIOS |  |  |  |  | 0
IMPLEMENTACIÓN EQUIPOS Y ELEMENTOS SISTEMA LPR
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNID | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
EQUIPOS
1 | INSTALACIÓN DE CÁMARA FIJA LPR (CÁMARA CON HOUSING + ILUMINADOR) | UND | 4 |  | 0
2 | INSTALACIÓN DE SWITCH PARA GABINETE PUNTO CCTV 8 PUERTOS POE CON 2 SFP | UND | 2 |  | 0
3 | INSTALACIÓN DE UPS ONLINE 1 KVA TIPO TORRE | UND | 2 |  | 0
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
1 | GABINETE DE EQUIPOS PUNTO LPR | UND | 2 |  | 0
2 | CORONA ANTIESCALATORIA | UND | 4 |  | 0
3 | POSTE METÁLICO TIPO ARCO | UND |  |  | 0
4 | POSTE METÁLICO TIPO ARCO DOBLE | UND | 2 |  | 0
5 | POSTE METÁLICO TIPO L | UND |  |  | 0
6 | CABLE UTP CAT 6A TIPO EXTERIOR | ML | 26.55 |  | 0
7 | PATCH CORD | UND | 4 |  | 0
8 | TUBERÍA IMC 1" | ML | 21.6667 |  | 0
9 | ACOMETIDA CONCÉNTRICA 2x8+8 AWG | ML | 110.8333 |  | 0
10 | CORAZA METÁLICA 3/4". INCLUYE ACCESORIOS | ML | 3 |  | 0
11 | CONECTOR API RECTO O CURVO 3/4" | UND | 6 |  | 0
12 | CORAZA METÁLICA 1". INCLUYE ACCESORIOS | ML | 8.5 |  | 0
13 | CONECTOR API RECTO O CURVO 1" | UND | 12 |  | 0
14 | SISTEMA PUESTA A TIERRA | UND | 2 |  | 0
OBRA CIVIL
15 | CAJA REGISTRO 60X60 CM | UND | 9 |  | 0
16 | CANALIZACIÓN EN ZONA DURA O PAVIMENTO | ML | 22.1667 |  | 0
17 | CANALIZACIÓN EN ZONA BLANDA | ML | 28.6667 |  | 0
18 | CANALIZACIÓN POR MISIL (TOPO) | ML | 1.5 |  | 0
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN EQUIPOS Y ELEMENTOS |  |  |  |  | 0
ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 12% | 0
UTILIDAD |  |  |  | 8% | 0
TOTAL IMPLEMENTACIÓN EQUIPOS Y ELEMENTOS |  |  |  |  | 0
VALOR TOTAL SUMINISTRO, SERVICIOS, HONORARIOS E IMPLEMENTACIÓN |  |  |  |  | 0

## CALDAS
ANEXO 2: FORMULARIO DE PRECIOS Y CANTIDADES
PRESTAR EL APOYO TECNOLÓGICO, LOGÍSTICO Y OPERATIVO EN MATERIA DE SEGURIDAD PARA LOS MUNICIPIOS DE CALDAS, CON LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD - CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN
SUMINISTRO EQUIPOS Y ELEMENTOS SISTEMA LPR
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNID | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
EQUIPOS Y LICENCIAMIENTO
1 | SUMINISTRO DE CÁMARA FIJA LPR (CÁMARA CON HOUSING + ILUMINADOR) | UND | 2 |  | 0
2 | SUMINISTRO DE SWITCH PARA GABINETE PUNTO CCTV 8 PUERTOS POE CON 2 SFP | UND | 2 |  | 0
3 | SUMINISTRO DE UPS ONLINE 1 KVA TIPO TORRE | UND | 2 |  | 0
4 | SUMINISTRO Y PUESTA A PUNTO DE LICENCIA CÁMARA A VMS - LOCAL | UND | 2 |  | 0
5 | SUMINISTRO Y PUESTA A PUNTO DE LICENCIA CÁMARA A VMS MONITOREO - REMOTO | UND | 2 |  | 0
6 | SUMINISTRO Y PUESTA A PUNTO DE LICENCIA DE ANALÍTICA LPR - LOCAL | UND | 2 |  | 0
7 | SUMINISTRO Y PUESTA A PUNTO DE LICENCIA DE ANALÍTICA LPR MONITOREO - REMOTO | UND | 2 |  | 0
SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS Y ELEMENTOS |  |  |  |  | 0
IVA |  |  |  | 19% | 0
TOTAL SUMINISTRO EQUIPOS Y ELEMENTOS |  |  |  |  | 0
HONORARIOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNID | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
ESTUDIOS Y PUESTA A PUNTO
1 | ESTUDIO DE SUELOS | UND | 2 |  | 0
2 | ESTUDIOS INICIALES E INGENIERÍA DE DETALLE | GL | 1 |  | 0
3 | CONFIGURACIÓN, INTEGRACIÓN Y PRUEBAS | GL | 1 |  | 0
SUBTOTAL HONORARIOS |  |  |  |  | 0
IVA |  |  |  | 19% | 0
TOTAL HONORARIOS |  |  |  |  | 0
IMPLEMENTACIÓN EQUIPOS Y ELEMENTOS SISTEMA LPR
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNID | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
EQUIPOS
1 | INSTALACIÓN DE CÁMARA FIJA LPR (CÁMARA CON HOUSING + ILUMINADOR) | UND | 2 |  | 0
2 | INSTALACIÓN DE SWITCH PARA GABINETE PUNTO CCTV 8 PUERTOS POE CON 2 SFP | UND | 2 |  | 0
3 | INSTALACIÓN DE UPS ONLINE 1 KVA TIPO TORRE | UND | 2 |  | 0
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
1 | GABINETE DE EQUIPOS PUNTO LPR | UND | 2 |  | 0
2 | CORONA ANTIESCALATORIA | UND | 2 |  | 0
3 | POSTE METÁLICO TIPO ARCO | UND |  |  | 0
4 | POSTE METÁLICO TIPO ARCO DOBLE | UND |  |  | 0
5 | POSTE METÁLICO TIPO L | UND | 2 |  | 0
6 | CABLE UTP CAT 6A TIPO EXTERIOR | ML | 22.8333 |  | 0
7 | PATCH CORD | UND | 4 |  | 0
8 | TUBERÍA IMC 1" | ML | 21.6667 |  | 0
9 | ACOMETIDA CONCÉNTRICA 2x8+8 AWG | ML | 110.8333 |  | 0
10 | CORAZA METÁLICA 3/4". INCLUYE ACCESORIOS | ML | 3 |  | 0
11 | CONECTOR API RECTO O CURVO 3/4" | UND | 5 |  | 0
12 | CORAZA METÁLICA 1". INCLUYE ACCESORIOS | ML | 8.1667 |  | 0
13 | CONECTOR API RECTO O CURVO 1" | UND | 12 |  | 0
14 | SISTEMA PUESTA A TIERRA | UND | 2 |  | 0
OBRA CIVIL
15 | CAJA REGISTRO 60X60 CM | UND | 10 |  | 0
16 | CANALIZACIÓN EN ZONA DURA O PAVIMENTO | ML | 22.1667 |  | 0
17 | CANALIZACIÓN EN ZONA BLANDA | ML | 28.6667 |  | 0
18 | CANALIZACIÓN POR MISIL (TOPO) | ML | 1.5 |  | 0
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN EQUIPOS Y ELEMENTOS |  |  |  |  | 0
ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 12% | 0
UTILIDAD |  |  |  | 8% | 0
TOTAL IMPLEMENTACIÓN EQUIPOS Y ELEMENTOS |  |  |  |  | 0
VALOR TOTAL SUMINISTRO, SERVICIOS, HONORARIOS E IMPLEMENTACIÓN |  |  |  |  | 0

## TOTAL
ANEXO 2: FORMULARIO DE PRECIOS Y CANTIDADES
RESUMEN
MUNICIPIO | VALOR | COMPONENTE
CALDAS | 0 | 1
SABANETA | 0 | 2
GIRARDOTA | 0 | 3
BARBOSA | 0 | 4
TOTAL : | 0